Пожарная безопасность. Анализ опасностей возникающих при работе в ВЦ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им.Н.Е. ЖУКОВСКОГО "ХАИ"
КАФЕДРА 707
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
по предмету : безопасность жизнедеятельности
Выполнил студент: Резинкина О.В. 
Проверил преподаватель: Никишов А.А. 
ХАРЬКОВ
2000
П Л А Н
1. Пожарная безопасность.
1.1 Пожар как фактор техногенной катастрофы.
1.2 Причины пожаров на машиностроительных
предприятиях. 
1.3 Оценка пожарной опасности промышленных
предприятий.
1.4 Огнетушащие вещества и аппараты пожаротушения 
1.5 Пожарная сигнализация.
2. Анализ опасностей возникающих при работе в 
вычислительном центре , требования безопасности
предъявляемые к помещениям , оборудованию и тех- 
нологии . 
Использованная литература 
1.Пожарная безопасность.
Пожары наносят громадный материальный ущерб и в ряде случаев сопро-
вождаются гибелью людей. Поэтому защита от пожаров является важнейшей 
обязанностью каждого члена общества и проводится в общегосударственном 
масштабе. 
Противопожарная защита имеет своей целью изыскание наиболее эффек-
тивных, экономически целесообразных и технически обоснованных способов и 
средств предупреждения пожаров и их ликвидации с минимальным ущербом 
при наиболее рациональном использовании сил и технических средств туше-
ния.
Пожарная безопасность – это состояние объекта, при котором исключает-
ся возможность пожара , а в случае его возникновения используются необхо-
димые меры по устранению негативного влияния опасных факторов пожара на 
людей , сооружения и материальных ценностей
Пожарная безопасность может быть обеспечена мерами пожарной профи-
лактики и активной пожарной защиты. Пожарная профилактика включает ком-
плекс мероприятий, направленных на предупреждение пожара или уменьшение 
его последствий. Активная пожарная защита ? меры, обеспечивающие успеш-
ную борьбу с пожарами или взрывоопасной ситуацией.
1.1 Пожар как фактор техногенной катастрофы
Пожар – это горение вне специального очага, которое не контролируется и
может привести к массовому поражению и гибели людей, а также к нанесению 
экологического ,материального и другого вреда.
Горение ? это химическая реакция окисления, сопровождающаяся выделе-
нием теплоты и света. Для возникновения горения требуется наличие трех фак-
торов: горючего вещества, окислителя и источника загорания. Окислителями 
могут быть кислород, хлор, фтор, бром, йод, окиси азота и другие .Кроме того, 
необходимо чтобы горючее вещество было нагрето до определенной темпера-
туры и находилось в определенном количественном соотношении с окислите-
лем, а источник загорания имел определенную энергию.
Наибольшая скорость горения наблюдается в чистом кислороде. При 
уменьшении содержания кислорода в воздухе горение прекращается . Горение 
при достаточной и надмерной концентрации окислителя называется полным , а 
при его нехватке – неполным.
Выделяют три основных вида самоускорения химической реакции при го-
рении: тепловой, цепной и цепочно-тепловой. Тепловой механизм связан с эк-
зотермичностью процесса окисления и возрастанием скорости химической ре-
акции с повышением температуры. Цепное ускорение реакции связано с ката-
лизом превращений, которое осуществляют промежуточные продукты превра-
щений. Реальные процессы горения осуществляются, как правило, по 
комбинированному (цепочно-тепловой) механизму.
Процесс возникновения горения подразделяется на несколько видов.
Вспышка ? быстрое сгорание горючей смеси, не сопровождающееся обра-
зованием сжатых газов. 
Возгорание ? возникновение горения под воздействием источника зажига-
ния.
Воспламенение ? возгорание, сопровождающееся появлением пламени.
Самовозгорание ? явление резкого увеличения скорости экзотермических 
реакций, приводящее к возникновению горения вещества при отсутствии ис-
точника зажигания. Различают несколько видов самовозгорания :
- химическое– от воздействия на горючие вещества кислорода, воздуха, 
воды или взаимодействия веществ;
- микробиологическое – происходит при определенной влажности и тем-
пературы в растительных продуктах (самовозгорание зерна);
- тепловое – вследствие долговременного воздействия незначительных 
источников тепла (например ,при температуре 100 С тирса ,ДВП и дру-
гие склоны к самовозгоранию).
Самовоспламенение ? самовозгорание, сопровождается появлением пла-
мени.
Взрыв ? чрезвычайно быстрое (взрывчатое) превращение, сопровождаю-
щееся выделением энергии с образованием сжатых газов.
Основными показателями пожарной опасности являются температура са-
мовоспламенения и концентрационные пределы воспламенения.
Температура самовоспламенения характеризует минимальную температу-
ру вещества, при которой происходит резкое увеличение скорости экзотерми-
ческих реакций, заканчивающееся возникновением пламенного горения.
Температура вспышки ? самая низкая (в условиях специальных испыта-
ний) температура горючего вещества, при которой над поверхностью образу-
ются пары и газы, способные вспыхивать в воздухе от источника зажигания, но 
скорость их образования еще недостаточна для последующего горения.
По этой характеристике горючие жидкости делятся на 2 класса: 
1) жидкости с tвсп ? 610 C (бензин, этиловый спирт, ацетон, нитроэмали и т.д.) ? 
легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ); 2) жидкости с tвсп ? 610 C (масло, 
мазут, формалин и др.) ? горючие жидкости (ГЖ).
Температура воспламенения ? температура горения вещества, при которой 
оно выделяет горючие пары и газы с такой скоростью, что после воспламенения 
их от источника зажигание возникает устойчивое горение. 
Температурные пределы воспламенения ? температуры, при которых на-
сыщенные пары вещества образуют в данной окислительной среде концентра-
ции, равные соответственно нижнему и верхнему концентрационным пределам 
воспламенения жидкостей.
Горючими называются вещества , способные самостоятельно гореть после 
изъятия источника загорания.
По степени горючести вещества делятся на: горючие (сгораемые), трудно-
горючие (трудносгораемые) и негорючие (несгораемые).
К горючим относятся такие вещества, которые при воспламенении посто-
ронним источником продолжают гореть и после его удаления.
К трудногорючим относятся такие вещества, которые не способны распро-
странять пламя и горят лишь в месте воздействия источника зажигания.
Негорючими являются вещества, не воспламеняющиеся даже при воздей-
ствии достаточно мощных источников зажигания (импульсов).
Горючие вещества могут быть в трех агрегатных состояниях: жидком, 
твердом и газообразном. Большинство горючих веществ независимо от агре-
гатного состояния при нагревании образует газообразные продукты, которые 
при смешении с воздухом, содержащим определенное количество кислорода, 
образуют горючую среду. Горючая среда может образоваться при тонкодис-
персном распылении твердых и жидких веществ.
Из горючих газов и пыли образуются горючие смеси при любой темпера-
туре, в то время как твердые вещества и жидкости могут образовать горючие 
смеси только при определенных температурах.
В производственных условиях может иметь место образование смесей го-
рючих газов или паров в любых количественных соотношениях. Однако взры-
воопасными эти смеси могут быть только тогда, когда концентрация горючего 
газа или пара находится между границами воспламеняемых концентраций.
Минимальная концентрация горючих газов и паров в воздухе, при которой 
они способны загораться и распространять пламя, называющееся нижним кон-
центрационным пределом воспламенения.
Максимальная концентрация горючих газов и паров, при которой еще воз-
можно распространение пламени, называется верхним концентрационным пре-
делом воспламенения.
Указанные пределы зависят от температуры газов и паров: при увеличении 
температуры на 100 0С величины нижних пределов воспламенения уменьшают-
ся на 8?10 %, верхних ? увеличиваются на 12?15 %.
Пожарная опасность вещества тем больше, чем ниже нижний и выше 
верхний пределы воспламенения и чем ниже температура самовоспламенения.
Пыли горючих и некоторых не горючих веществ ( например алюминий, 
цинк ) могут в смеси с воздухом образовать горючие концентрации.
Наибольшую опасность по взрыву представляет взвешенная в воздухе 
пыль. Однако и осевшая на конструкциях пыль представляет опасность не 
только с точки зрения возникновения пожара, но и вторичного взрыва, вызы-
ваемого в результате взвихривания пыли при первичном взрыве.
Минимальная концентрация пыли в воздухе, при которой происходит ее 
загорание, называется нижним пределом воспламенения пыли.
Поскольку достижение очень больших концентраций пыли во взвешенном 
состоянии практически нереально, термин "верхний предел воспламенения" к 
пылям не применяется.
Воспламенение жидкости может произойти только в том случае, если над 
ее поверхностью имеется смесь паров с воздухом в определенном ко-
личественном соотношении, соответствующим нижнему температурному пре-
делу воспламенения.
1.2 Причины пожаров на машиностроительных предприятиях
Машиностроительные предприятия отличаются повышенной пожарной 
опасностью, так как характеризуется сложностью производственных процес-
сов; наличием значительных количеств ЛВЖ и ГЖ, сжиженных горючих газов, 
твердых сгораемых материалов; большой оснащенностью электрическими ус-
тановками и другое.
Причины:
1) Нарушение технологического режима ? 33?.
2) Неисправность электрооборудования ? 16 ?.
3) Плохая подготовка к ремонту оборудования ? 13?.
4) Самовозгорание промасленной ветоши и других материалов ? 10?
А также нарушение норм и правил хранения пожароопасных материалов, 
неосторожное обращение с огнем , использование открытого огня факелов , па-
яльных ламп , курение в запрещенных местах , невыполнение противопожар-
ных мероприятий по оборудованию пожарного водоснабжение , пожарной сиг-
нализации , обеспечение первичными средствами пожаротушения и др.
Основы противопожарной защиты предприятий определены стандартами
ГОСТ 12.1. 004 ? 76 "Пожарная безопасность"
ГОСТ 12.1.010 ? 76 "Взрывобезопасность. Общие требования"
Этими ГОСТами возможная частота пожаров и взрывов допускается такой, 
чтобы вероятность их возникновения в течении года не превышала 10?6 или 
чтобы вероятность воздействия опасных факторов на людей в течении года не 
превышала 10?6 на человека.
Мероприятия по пожарной профилактике разделяются на организацион-
ные, технические, режимные и эксплуатационные.
Организационные мероприятия: предусматривают правильную эксплуата-
цию машин и внутризаводского транспорта, правильное содержание зданий, 
территории, противопожарный инструктаж и тому подобное.
Технические мероприятия: соблюдение противопожарных правил и норм 
при проектировании зданий, при устройстве электропроводов и оборудования, 
отопления, вентиляции, освещения, правильное размещение оборудования.
Режимные мероприятия ? запрещение курения в неустановленных местах, 
запрещение сварочных и других огневых работ в пожароопасных помещениях 
и тому подобное.
Эксплуатационные мероприятия ? своевременная профилактика, осмотры, 
ремонты и испытание технологического оборудования.
1.3 Оценка пожарной опасности промышленных предприятий.
В соответствии со СНиП 2?2?80 все производства делят по пожарной, 
взрывной и взрывопожарной опасности на 6 категорий.
А ? взрывопожароопасные: производства, в которых применяют горючие 
газы с нижним пределом воспламенения 10? и ниже, жидкости с tвсп ? 280 C при 
условии, что газы и жидкости могут образовывать взрывоопасные смеси в объ-
еме, превышающем 5 ? объема помещения, а также вещества которые способ-
ны взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или 
друг с другом (окрасочные цехи, цехи с наличием горючих газов и тому подоб-
ное).
Б ? взрывопожароопасные: производства, в которых применяют горючие 
газы с нижним пределом воспламенения выше 10?; жидкости tвсп = 28...610С 
включительно; горючие пыли и волокна, нижний концентрационный предел 
воспламенения которых 65 Г/м3 и ниже, при условии, что газы и жидкости могут 
образовывать взрывоопасные смеси в объеме, превышающем 5 ? объема по-
мещения (аммиак, древесная пыль).
В ? пожароопасные: производства, в которых применяются горючие жид-
кости с tвсп ? 610С и горючие пыли или волокна с нижним пределом воспламе-
нения более 65 Г/м3, твердые сгораемые материалы, способные гореть, но не 
взрываться в контакте с воздухом, водой или друг с другом.
Г ? производства, в которых используются негорючие вещества и мате-
риалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, а также твердые 
вещества, жидкости или газы, которые сжигаются в качестве топлива.
Д ? производства, в которых обрабатываются негорючие вещества и мате-
риалы в холодном состоянии (цехи холодной обработки материалов и так да-
лее).
Е ? взрывоопасные: производства, в которых применяют взрывоопасные 
вещества (горючие газы без жидкостной фазы и взрывоопасные пыли) в таком 
количестве при котором могут образовываться взрывоопасные смеси в объеме 
превышающем 5? объема помещения, и в котором по условиям технологиче-
ского процесса возможен только взрыв (без последующего горения); вещества, 
способные взрываться (без последующего горения) при взаимодействии с во-
дой, кислородом воздуха или друг с другом.
Правила устройства электроустановок ПУЭ регламентируют устройство 
электрооборудования в промышленных помещениях и для наружных техноло-
гических установок на основе классификации взрывоопасных зон и смесей.
Зона класса В?І. Помещения, в которых могут образовываться взрыво-
опасные смеси паров и газов с воздухом при нормальных условиях работы 
(слив ЛВЖ в открытые сосуды).
Зона класса В?Iа. Взрывоопасные смеси не образуются при нормальных 
условиях эксплуатации оборудования, но могут образоваться при авариях и не-
исправностях.
Зона класса В?Iб:
а) помещения, в которых находятся горючие газы и пары с высоким ниж-
ним пределом воспламенения (15 ? и более) с резким запахом (аммиак);
б) помещения, в которых могут образовываться взрывоопасные смеси в 
объеме превышающем 5? объема помещения.
Зона класса В?Iв. Наружные установки, в которых находятся взрывоопас-
ные газы, пары и ЛВЖ.
Зона класса В?II. Обработка горючих пылей и волокон, которые могут об-
разовать взрывоопасные смеси при нормальном режиме работы.
Зона класса В?IIа. В?II при авариях или неисправностях.
Помещения и установки, в которых содержатся ГЖ и горючие пыли с 
нижним концентрационным пределом выше 65 Г/м3, относят к пожароопасным 
и классифицируют.
Зона класса П ? I. Помещения, в которых содержатся ГЖ.
Зона класса П ? II. Помещения, в которых содержатся горючие пыли с 
нижним концентрационным пределом выше 65 Г/м3.
Зона класса П ? IIа. Помещения, в которых содержатся твердые горючие 
вещества, не способные переходить во взвешенном состояние.
Установки класса П ? III. Наружные установки, в которых содержатся ГЖ 
(tвосп ? 610С) и твердые горючие вещества.
1.4 Огнетушащие вещества и аппараты пожаротушения.
В практике тушения пожаров наибольшее распространение получили сле-
дующие принципы прекращения горения:
1) изоляция очага горения от воздуха или снижение концентрации кисло-
рода путем разбавления воздуха негорючими газами (углеводы CО2 ? 12?14?).
2) охлаждение очага горения ниже определенных температур;
3) интенсивное торможение (ингибирование) скорости химической реак-
ции в пламени;
4) механический срыв пламени струей газа или воды;
5) создание условий огнепреграждения (условий, когда пламя распростра-
няется через узкие каналы).
Вещества , которые создают условия при которых прекращается горение 
называются огнегасящими.Они должны быть дешевыми и безопасными в экс-
плуатации не приносить вреда материалам и объектам.
Вода является хорошим огнегасящим средством, обладающим следующи-
ми достоинствами: охлаждающее действие, разбавление горючей смеси паром 
(при испарении воды ее объем увеличивается в 1700 раз), механическое 
воздействие на пламя , доступность и низкая стоимость , химическая ней-
тральность. 
Недостатки: нефтепродукты всплывают и продолжают гореть на поверх-
ности воды; вода обладает высокой электропроводностью, поэтому ее нельзя 
применять для тушения пожаров на электроустановках под напряжением. 
Тушение пожаров водой производят установками водяного пожаротуше-
ния, пожарными автомашинами и водяными стволами. Для подачи воды в эти 
установки используют водопроводы.
К установкам водяного пожаротушения относят спринклерные и дренчер-
ные установки.
Спринклерная установка представляет собой разветвленную систему 
труб, заполненную водой и оборудованную спринклерными головками. Выход-
ные отверстия спринклерных головок закрываются легкоплавкими замками, ко-
торые распаиваются при воздействии определенных температур (345, 366, 414 и 
455 К). Вода из системы под давлением выходит из отверстия головки и ороша-
ет конструкции помещения и оборудование.
Дренчерные установки представляют собой систему трубопроводов, на 
которых расположены специальные головки?дренчеры с открытыми выходны-
ми отверстиями диаметром 8, 10 и 12,7 мм лопастного или розеточного типа, 
рассчитанные на орошение до 12 м2 площади пола.
Дренчерные установки могут быть ручного и автоматического действия. 
После приведения в действие вода заполняет систему и выливается через от-
верстия в дренчерных головках.
Пар применяют в условиях ограниченного воздухообмена , а также в за-
крытых помещениях с наиболее опасными технологическими процессами. Га-
шение пожара паром осуществляется за счет изоляции поверхности горения от 
окружающей среды. При гашении необходимо создать концентрацию пара 
приблизительно 35 % .
Пены применяют для тушения твердых и жидких веществ, не вступающих 
во взаимодействие с водой. Огнегасящий эффект при этом достигается за счет 
изоляции поверхности горючего вещества от окружающего воздуха. Огнету-
шащие свойства пены определяются ее кратностью ? отношением объема пены 
к объему ее жидкой фазы, стойкостью дисперсностью, вязкостью. В зависимо-
сти от способа получения пены делят на химические и воздушно-механические.
Химическая пена образуется при взаимодействии растворов кислот и ще-
лочей в присутствии пенообразующего вещества и представляет собой концен-
трированную эмульсию двуокиси углерода в водном реакторе минеральных со-
лей. Применение химических солей сложно и дорого, поэтому их применение 
сокращается.
Воздушно-механическую пену низкой (до 20), средней (до 200) и высокой 
(свыше 200) кратности получают с помощью специальной аппаратуры и пено-
образователей ПО?1, ПО?1Д, ПО?6К и т.д.
Инертные газообразные разбавители: двуокись углерода, азот, дымовые 
и отработавшие газы, пар, аргон и другие.
Ингибиторы ? на основе предельных углеводородов, в которых один или 
несколько атомов водорода замещены атомами галлоидов (фтор, хлор, бром). 
Галоидоуглеводороды плохо растворяются в воде, но хорошо смешиваются со 
многими органическими веществами:
? тетрафтордибромэтан (хладон 114В2),
? бромистый метилен
? трифторбромметан (хладон 13В1)
? 3, 5, 7, 4НД, СЖБ, БФ (на основе бромистого этила)
Порошковые составы несмотря на их высокую стоимость , сложность в 
эксплуатации и хранении , широко применяют для прекращения горения твер-
дых , жидких и газообразных горючих материалов. Они являются единствен-
ным средством гашения пожаров щелочных металлов и металлоорганических 
соединений. Для гашения пожаров используется также песок, грунт , флюсы. 
Порошковые составы не обладают электропроводимостью , не коррозируют 
металлы и практически не токсичны .
Широко используются составы на основе карбонатов и бикарбонатов на-
трия и калия.
Аппараты пожаротушения: передвижные (пожарные автомобили), ста-
ционарные установки, огнетушители.
Автомобили предназначены для изготовления огнегасящих веществ, ис-
пользуются для ликвидации пожаров на значительном расстоянии от их дисло-
кации и подразделяются на :
? автоцистерны (вода, воздушно-механическая пена) АЦ?40 2,1 ?5м3 воды;
? специальные ? АП?3, порошок ПС и ПСБ?3 3,2т.
? аэродромные ; вода, хладон.
Стационарные установки предназначены для тушения пожаров в началь-
ной стадии их возникновения без участия человека. Подразделяются на водя-
ные , пенные , газовые, порошковые, паровые. Могут быть автоматическими и 
ручными с дистанционным управлением.
Огнетушители – устройства для гашения пожаров огнегасящим веществом, 
которое он выпускает после приведения его в действие, используется для лик-
видации небольших пожаров. Как огнетушащие вещества в них используют 
химическую или воздухомеханическую пену , диоксид углерода (жидком 
состоянии), аэрозоли и порошки в состав которых входит бром. Подразделяют-
ся: 
по подвижности:
? ручные до 10 литров
? передвижные
? стационарные
по огнетушащему составу:
? жидкостные; (заряд состоит из воды или воды с добавками)
? углекислотные; (СО2)
? химпенные (водные растворы кислот и щелочей)
? воздушно-пенные;
? хладоновые; (хладоны 114В2 и 13В1)
? порошковые; (ПС, ПСБ-3, ПФ, П-1А, СИ-2)
? комбинированные
Огнетушители маркируются буквами (вид огнетушителя по разряду) и 
цифровой (объем).
Ручной пожарный инструмент – это инструмент для раскрывания и разби-
рания конструкций и проведения аварийно-спасательных работ при гашении 
пожара. К ним относятся : крюки, ломы, топоры, ведра, лопаты, ножницы для 
резания металла. Инструмент размещается на видном и доступном месте на 
стендах и щитах.
1.5 Пожарная сигнализация.
К системам сигнализации предъявляются следующие технические требо-
вания: они должны иметь минимальную инерционность сработки, обеспечивать 
заданную достоверность информации, отсутствие ошибочной сработки; быть 
надежными в работе при всех условиях эксплуатации, обеспечивать автоном-
ное включение сигнала тревоги.
Основными элементами пожарной сигнализации являются:
- датчики пожарной сигнализации, которые размещаются в наиболее по-
жаро- и взрывоопасных местах;
- электронно-усилительный блок ,который обеспечивает дистанционный 
контроль за состоянием датчиков;
- исполнительный блок , с помощью которого включается первый рубеж 
противопожарной системы и блок сигнализации.
Датчики – наиболее важный элемент системы сигнализации, который в ос-
новном определяет возможности и характеристики системы в целом. В зависи-
мости от физической сути, заложенной в основу работы датчика, системы под-
разделяются на: тепловые, ионизационные, радиационные и т.п. Тепловые сис-
темы реагируют на повышение температуры либо стенок конструкции, либо 
окружающей среды, ионизационные и радиационные срабатывают при наличии 
огня, принцип их работы основан на том, что под влиянием высокой темпера-
туры ионизируются продукты горения, а также приблизительно 20 % всей энер-
гии – излучение.
2. Анализ опасностей возникающих при работе в
вычислительном центре , требования безопасности
предъявляемые к помещениям , оборудованию и тех-
нологии .
В современной промышленности все шире и шире используется вычисли-
тельная техника .
Работа сотрудников вычислительных центров (программистов ,операторов, 
технических работников) при решении производственных задач сопровождает-
ся активизацией внимания и других психологических функций .
Все сотрудники ВЧ подвергаются воздействию вредных и опасных факто-
ров производственной среды таких как электромагнитное поле , статическая 
электроэнергия , шум , вибрация , недостаточное освещение и психоэмоцио-
нальное напряжение .
Особенности характера и режима роботы , значительное умственное на-
пряжение приводят к изменению у работников ВЦ функционального состояния 
центральной нервной системы , нервно – мышечного аппарата рук при работе с 
клавиатурой . Нерациональные конструкция и размещение элементов рабочего 
места вызывают необходимость поддержки неудовлетворительной рабочей по-
зы.Длительный дискомфорт приводит к увеличению напряжения мышц и обу-
славливает развитие общей усталости и снижение работоспособности .
При длительной работе за экраном монитора значительно напрягается зри-
тельный аппарат с появлением жалоб на головную боль , раздражительность , 
нарушение сна , усталость и болезненные ощущения в глазах , пояснице , в об-
ласти шеи , рук .
Для предотвращения неблагоприятного воздействия на человека вредных 
факторов , сопровождающих работу с видеодисплейными терминалами и пер-
сональными электронно-вычислительными машинами разработан ряд санитар-
но-гигиенические требований. 
Производственные помещения должны проектироваться в соответствии к 
требования м СНиП 2.09.04.87 – "Административные и бытовые помещения и 
строения промышленных предприятий " и СНиП 512-78 - "Инструкция проек- 
тирования строений и помещений для електроно - вычислительных машин".
Помещения для ЭВМ размещать в подвалах не допускается. Дверные про-
ходы внутренних помещений должны быть без порогов .При разных уровнях 
пола соседних помещений в местах перехода необходимо устанавливать на-
клонные плоскости (пандусы). Поверхность пола в помещениях эксплэксплуа-
тации ВДТ и ПЭВМ должна быта, ровной, без выбоин, нескользкой, удобной 
для очистки и влажной уборки, обладать антистатическими свойствами. 
Для внутренней отделки интерьера, должны использоваться диффузно-
отражающие материалы с коэффициентом отражения для потолка - 0,7-0,8; для 
стен - 0,5-0,6; для пола-0,3-0,5 , они также должны быть разрешены для 
применения органами и учреждениями Государственного санитарно эпидемио-
логического надзора.
Вычислительные машины устанавливаются и размещаются согласно тре-
бованиям завода – изготовителя и документации.
Рабочие места операторов ЭВМ необходимо размещать с противополож-
ной стороны шумных агрегатов вычислительных машин ; они должны иметь 
естественное и искусcтвенное освещение.
Площадь на одно рабочее место должна быть не менее 6,0 кв. м, а объем - 
не менее 24,0 куб.м. с учетом максимального числа одновременно работающих 
в смене.
Схемы размещения рабочих мест с ВДТ и ПЭВМ должны учитывать рас-
стояния между рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла по-
верхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора), которое 
должно быть не менее 2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями ви-
деомониторов - не менее 1,2 м. 
Рабочие места с ВДТ и ПЭВМ в залах электронно-вычислительных машин 
или в помещениях с источниками вредных производственных факторов долж-
ны размешаться в изолированных кабинах с организованным воздухообменом. 
Производственные помещения, в которых для работы используются пре-
имущественно ВДТ и ПЭВМ (диспетчерские, операторские, расчетные и др.) не 
должны граничить с помещениями, в которых уровни шума и вибрации пре-
вышают нормируемые значения (механические цеха, мастерские и т.п.). 
Шкафы, сейфы, стеллажи для хранения дисков, дискет, комплектующих 
деталей, запасных блоков ВДТ и ПЭВМ, инструментов, следует располагать в 
подсобных помещениях.
Конструкция рабочего стола должна обеспечивать оптимальное размеще-
ние на рабочей поверхности используемого оборудования с учетом его количе-
ства и конструктивных особенностей (размер ВДТ и ПЭВМ, клавиатуры, пю-
питра и др.), характера выполняемой работа. При этом допускается использова-
ние рабочих столов различных конструкций, отвечающих современным требо-
ваниям эргономики. 
Конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать поддержание 
рациональной рабочей позы при работе на ВДТ и ПЭВМ, позволять изменять 
позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой об-
ласти и спины для предупреждения развития утомления. 
Тип рабочего стула (кресла) должен выбираться в зависимости от характе-
ра и продолжительности работы с ВДТ и ПЭВМ с учетом роста пользователя. 
Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотными регулируемым 
по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от 
переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть 
независимой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию
Помещения с ВДТ и ПЭВМ должны оборудоваться системами отопления, 
кондиционирования воздуха или эффективной приточно-вытяжной вентиляци-
ей. Расчет воздухообмена следует проводитъ по теплоизбыткам от машин, 
людей, солнечной радиации и искусственного освещения. 
Требования к вентиляции , отоплению и кондиционированию воздуха в ВЦ 
выполняются согласно раздела СниП II –37 – 75 – "Отопление , вентиляция и 
кондиционирование воздуха" .
В помещениях с превышенным уровнем тепла необходимо предвидеть ре-
гулировку подачи теплоносителя для выполнения нормативных параметров те-
плоносителя.
Как обогревательные устройства в машинных залах и архивах информа-
ции необходимо устанавливать регистры из гладких труб или панелей излу-
чающего отопления .Нельзя использовать водонагревательные устройства и па-
ровое отопление в архивах магнитных носителей информации , а также в ма-
шинных залах .
Воздух , который поступает в помещения ВЧ , следует очищать от загрязне-
ния , в том числе от пыли и микроорганизмов .
Параметры микроклимата должны быть следующими :
- в холодный период года : температура воздуха 22 ... 24 C ; от-
носительная влажность 60 … 40 % ;
- в теплый период года: температура воздуха 21.. 25 C ; отно-
сительная влажность 60 … 40 % .
Для повышения влажности воздуха в помещениях с ВДТ и ПЭВМ следует 
применять увлажнители воздуха, заправляемые ежедневно дистиллированной 
или прокипяченной питьевой водой. 
Допустимый уровень звукового давления , звука и эквивалентные уровни 
звука на рабочих местах должны отвечать требованиям " Санитарных 
допустимых норм уровней шумов на рабочих местах " № 3223-85.
Для уменьшения шума и вибраций в помещениях ВЦ оборудование и при-
боры необходимо устанавливать на специальные фундаменты и амортизирую-
щие прокладки , описанные в нормативных документах.
Снизить уровень шума в помещениях с ВДТ и ПЭВМ можно также ис-
пользованием звукопоглощающих материалов с максимальными коэффициен-
тами звукопоглощения в области частот 63 - 8000 Гц для отделки помещений 
(разрешенных органами и учреждениями Госсанэпиднадзора), подтвержденных 
специальными акустическими расчетами. Дополнительным звукопоглощением 
служат однотонные занавеси из плотной ткани, гармонирующие с окраской 
стен и подвешенные в складку на расстоянии 15-20 см от ограждения. Ширина 
занавеси должна быть в 2 раза больше ширины окна.
Шумящее оборудование (АЦПУ, принтеры и т.п.), уровни шума которого 
превышают нормированные, должно находиться вне помещения с ВДТ и 
ПЭВМ. 
При выполнении основной работы на ВД'Т и ПЭВМ (диспетчерские, опе-
раторские, расчетные кабины и посты управления, залы вычислительной тех-
ники и др.) в помещениях с ВДТ и ПЭВМ уровень шума на рабочем месте не 
должен превышать 50 дБ (А). 
В помещениях, где работают инженерно-технические работники, 
осуществляющие лабораторный, аналитический или измерительный контроль, 
уровень шума не должен превышать 60 дБ (А). 
В помещениях операторов ЭВМ (без дисплеев) уровень шума не должен 
превышать 65 дБ (А). 
На рабочих местах в помещениях для размещения шумных агрегатов вы-
числительных машин (АЦПУ, принтеры и т.п.) уровень шума не должен пре-
вышать 75 дБ (А) . 
Вибрация оборудования на рабочих местах не должна превышать допус-
тимых величин , установленных "Санитарными нормами вибрации рабочих 
мест" № 3044 – 84 .
Освещение в помещениях ВЦ должно быть смешанным (естественное и 
искусственное ).
Рабочие места с ВДТ и ПЭВМ по отношению к световым проемам должны 
располагаться так, чтобы естественный свет падал сбоку, преимущественно 
слева.
Искусственное освещение в помещениях эксплуатации ВДТ и ПЭВМ 
должно осуществляться системой общего равномерного освещения. В произ-
водственных и административно-общественных помещениях, в случаях пре-
имущественной работы с документами, допускается применение системы ком-
бинированного освещения (к общему освещению дополнительно устанавлива-
ются светильники местного освещения, предназначенные для освещения зоны 
расположения документов). 
Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего доку-
мента должна быть 300-500 лк. Допускается установка светильников местного 
освещения для подсветки документов. Местное освещение не должно создавать 
бликов на поверхности экрана и увеличивать освещенность экрана более 300 
лк. 
Следует ограничивать прямую блесткость от источников освещения, при 
этом яркость светящихся поверхностей (окна, светильники и др.), находящихся 
в поле зрения, должна быть не более 200 кд/ кв.м. 
Следует ограничивать отраженную блесткость на рабочих поверхностях 
(экран, стол, клавиатура и др.) за счет правильного выбора типов светильников 
и расположения рабочих мест по отношению к источникам естественного и ис-
кусственного освещения, при этом яркость бликов на экране ВДТ и ПЭВМ не 
должна превышать 40 кд/кв.м и яркость потолка, при применении системы от-
раженного освещения, не должна превышать 200 кд/кв.м. 
Показатель ослеплености для источников общего искусственного освеще-
ния в производственных помещениях должен быть не более 20, показатель дис-
комфорта в административно-общественных помещениях не более 40, в до-
школьных и учебных помещениях не более 25. 
Следует ограничивать неравномерность распределения яркости в поле 
зрения пользователя ВДТ и ПЭВМ, при этом соотношение яркости между ра-
бочими поверхностями не должно превышать 3:1-5:1, а между рабочими по-
верхностями и поверхностями стен и оборудования 10:1. 
В качестве источников света при искусственном освещении должны 
применяться преимущественно люминесцентные лампы типа ЛБ. При 
устройстве отраженного освещения в производственных и административно-
общественных помещениях допускается применение металлогалогенных ламп 
мощностью до 250 Вт. Допускается применение ламп накаливания в светиль-
никах местного освещения. 
Общее освещение следует выполнять в виде сплошных или прерывистых 
линий светильников, расположенных сбоку от рабочих мест, параллельно ли-
нии зрения пользователя при рядном расположении ВДТ и ПЭВМ. При пери-
метральном расположении компьютеров линии светильников должны распола-
гаться локализованно над рабочим столом ближе к его переднему краю, обра-
щенному к оператору. 
Для освещения помещений с ВДТ и ПЭВМ следует применять светильни-
ки серии ЛПОЗ6 с зеркализованными решетками, укомплектованные высоко-
частотными пускорегулирующими аппаратами (ВЧ ПРА). Применение све-
тильников без рассеивателей и экранирующих решеток не допускается. 
Яркость светильников общего освещения в зоне углов излучения от 50 до 
90 градусов с вертикалью в продольной и поперечной плоскостях должна со-
ставлять не более 200 кд/кв.м, защитный угол светильников должен быть не 
менее 40 градусов. 
Светильники местного освещения должны иметь не просвечивающий от-
ражатель с защитным углом не менее 40 градусов. 
Коэффициент запаса (Кз) для осветительных установок общего освещения 
должен приниматься равным 1,4. 
Коэффициент пульсации не должен превышать 5 %, что должно обеспе-
чиваться применением газоразрядных ламп в светильниках общего и местного 
освещения с высокочастотными пускорегулирующими аппаратами (ВЧ ПРА) 
для любых типов светильников. При отсутствии светильников с ВЧ ПРА лампы 
многоламповых светильников или рядом расположенные светильники общего 
освещения следует включать на разные фазы трехфазной сети. 
Для обеспечения нормируемых значений освещенности в помещениях ис-
пользования ВДТ и ПЭВМ следует проводить чистку стекол оконных рам и 
светильников не реже двух раз в год и проводить своевременную замену пере-
горевших ламп. 
Для предотвращения образования статической электроэнергии и защиты от 
нее в помещениях ВЦ необходимо использовать нейтрализаторы.
Защиту от статического электричества необходимо проводить в соответ-
ствии с санитарно – гигиеническими нормами допустимого напряжения элек-
трического поля .Допустимый уровень напряжения электростатических полей 
не должен превышать 20 Вт втечении одного часа.
Оборудование визуального отображения генерирует несколько типов из-
лучения , в том числе рентгеновское , радиочастотное , ультрафиолетовое , но 
уровни этих излучений достаточно низкие и не превышают норм.
В машинных залах ЭВМ и помещениях с ВДТ необходимо кон-
тролировать уровень аэроионизации . Необходимо учитывать , что мягкое рент-
геновское излучение , которое возникает при напряжении на аноде монитора 
20…22 кВ , а также высокое напряжение на токоведущих участках схем вызы-
вают ионизацию воздуха с созданием позитивных ионов , которые считаются 
вредными для человека .
Оптимальным уровнем аэроионизации в зоне дыхания работающего счита-
ется содержание легких аэроионов обоих знаков от 0,015 до 0,00015 в 1 см.куб. 
воздуха.
Режимы труда и отдыха при работе с ПЭВМ и ВДТ должны организовы-
ваться в зависимости от вида и категории трудовой деятельности. 
Виды трудовой деятельности разделяются на 3 группы: группа А - работа 
по считыванию информации с экрана ВДТ или ПЭВМ с предварительным за-
просом: группа Б - работа по вводу информации; группа В - творческая работа в 
режиме диалога с ЭВМ. При выполнении в течение рабочей смены работ, отно-
сящихся к разным видам трудовой деятельности, за основную работу с ПЭВМ и 
ВДТ следует принимать такую, которая занимает не менее 50% времени в тече-
ние рабочей смены или рабочего дня. 
Для видов трудовой деятельности устанавливается 3 категории тяжести и 
напряженности работы с ВДТ и ПЭВМ которые определяются: для группы А - 
по суммарному числу считываемых знаков за рабочую смену, но не более 60 
000 знаков за смену; для группы Б - по суммарному числу считываемых или 
вводимых знаков за рабочую смену, но не более 40 000 знаков за смену; для 
группы В - по суммарному времени непосредственной работы с ВДТ и ПЭВМ 
за рабочую смену, но не более 6 часов за смену. 
Продолжительность обеденного перерыва определяется действующим за-
конодательством о труде и Правилами внутреннего трудового распорядка 
предприятия (организации, учреждения). 
Для обеспечения оптимальной работоспособности и сохранения здоровья 
профессиональных пользователей, на протяжении рабочей смены должны ус-
танавливаться регламентированные перерывы. 
Время регламентированных перерывов в течение рабочей смены следует 
устанавливать, в зависимости от ее продолжительности, вида и категории тру-
довой деятельности. 
Продолжительность непрерывной работы с ВДТ без регламентированного 
перерыва не должна превышать 2 часов. 
При работе с ВДТ и ПЭВМ в ночную смену (с 22 до 6 часов), независимо 
от категории и вида трудовой деятельности, продолжительность регламентиро-
ванных перерывов должна увеличиваться на 60 минут. 
При 8-ми часовой рабочей смене и работе на ВДТ и ПЭВМ регламентиро-
ванные перерывы следует устанавливать: 
- для 1 категории работ через 2 часа от начала рабочей смены и через 2 ча-
са после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый; 
- для 11 категории работ через 2 часа от начала рабочей смены и через 1,5-
2,0 часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый или 
продолжительностью 10 минут через каждый час работы; 
- для III категории работ через 1,5-2,0 часа от начала рабочей смены и че-
рез 1.5-2 часа после обеденного перерыва продолжительностью 20 минут каж-
дый или продолжительностью 15 минут через каждый час работы. 
При 12-ти часовой рабочей смене регламентированные перерывы должны 
устанавливаться в первые 8 часов работы аналогично перерывам при 8-ми ча-
совой рабочей смене, а в течение последних 4часов работы, независимо от кате-
гории и вида работ, каждый час продолжительностью 15 минут. 
Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервно-
эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения 
влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития познотониче-
ского утомления целесообразно выполнять комплексы специальных упражне-
ний. 
С целью уменьшения отрицательного влияния монотонии целесообразно 
применять чередование операций осмысленного текста и числовых данных 
(изменение содержания работ), чередование редактирования текстов и ввода 
данных (изменение содержания работы). 
В случаях возникновения у работающих с ВДТ и ПЭВМ зрительного дис-
комфорта и других неблагоприятных субъективных ощущений, несмотря на 
соблюдение санитарно-гигиенических, эргономических требований, режимов 
труда и отдыха следует применять индивидуальный подход в ограничении вре-
мени работ с ВДТ и ПЭВМ коррекцию длительности перерывов для отдыха или 
проводить смену деятельности на другую, не связанную с использованием ВДТ 
и ПЭВМ. 
Работающим на ВДТ и ПЭВМ с высоким уровнем напряженности во вре-
мя регламентированных перерывов и в конце рабочего дня показана психоло-
гическая разгрузка в специально оборудованных помещениях (комната психо-
логической разгрузки). 
Для предупреждения развития переутомления обязательными мероприя-
тиями являются: 
- проведение упражнений для глаз через каждые 20-25 минут работы за 
ВДТ и ПЭВМ
- подключение таймера к ВДТ и ПЭВМ или централизованное отключение 
свечения информации на экранах видеомониторов с целью обеспечения норми-
руемого времени работы на ВДТ или ПЭВМ; 
- проведение во время перерывов сквозного проветривания помещений с 
ВДТ или ПЭВМ ; 
- осуществление во время перерывов упражнений физкультурной паузы в 
течение 3-4 минут); 
- проведение упражнений физкультминутки в течение 1-2 минут для сня-
тия локального утомления, которые должны выполняться индивидуально при 
появлении начальных признаков усталости; 
- замена комплексов упражнений один раз в 2-3 недели. 
Использованная литература
1.Кобрин В.М. Безпека життєдіяльності при проектуванні та виробництві
аерокосмічних літальних апаратів. Харьков 1997
2.Васильчук М.В. Основы охраны труда. Киев. Просвита. 1997
1