РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
Содержание
1.Введение стр.2
2.Состав сточных вод и основные методы их очистки стр.3
3.Выпуск сточных вод в водоемы стр.8
4.Основные методы очистки сточных вод стр.11
5.Список используемой литературы стр.13
 
- 2 -
Введение .
20-е столетие характеризуется интенсивным рос-
том населения Земли ,развитием урбанизации.Появились
города-гиганты с населением более 10-ти млн.человек .Развитие
промышленности ,транспорта,энергетики,индустриализа-
ция сельского хозяйства привели к тому ,что антропо-
генное воздействие на окружающую среду приняло гло-
бальный характер.
Повышение эффективности мер по охране окружаю-
щей среды связано прежде всего с широким внедрением
ресурсосберегающих,малоотходных и безотходных технологических
процессов,уменьшением загрязнения воздушной среды и водоемов.
Охрана окружающей среды представляет собой
весьма многогранную проблему,решением которой зани-
маются,в частности,инженерно-технические работники
практически всех специальностей ,которые связаны с
хозяйственной деятельностью в населенных пунктах и
на промышленных предприятиях,которые могут являться
источником загрязнения в основном воздушной и водной
среды.
 
- 3 -
Состав сточных вод и основные методы их очистки.
Водоотводящие системы и сооружения-это один из
видов инженерного оборудования и благоустройства на-
селенных пунктов,жилых,общественных и производствен-
ных зданий,обеспечивающих необходимый санитарно-гигиенические
условия труда,быта и отдыха населения.Системы водо-
отведения и очистки состоят из комплекса оборудова-
ния ,сетей и сооружений,предназнаенных для приема и
удаления по трубопроводам бытовых производственных и
атмосферных сточных вод,а также для их очистки и
обезвреживания перед сбросом в водоем или утилизаци-
ей.
Объектами водоотведения являются здания раз-
личного назначения,а также вновь строящиеся,сущест-
вующие и реконструируемые города,поселки,промышлен-
ные предприятия,санитарно-курортные комплексы и т.п.
Сточные воды -это воды ,использованные на бы-
товые,производственные или другие нужды и загрязнен-
ные различными примесями,изменившими их первоначаль-
ный химический состав и физические свойства,а также
воды ,стекающие с территории населенных пунктов и
промышленных предприятий в результате выпадения ат-
мосферных осадков или поливки улиц.
В зависимости от происхождения вида и состава
сточные воды полразделяются на три основные катего-
рии:
бытовые(от туалетных комнат,душевых,ку-
хонь,бань,прачечных,столовых,больниц;они пос-
туппают от жилых и общественных зданий ,а также от
бытовых помещений и промышленных предприятий );
производственные(воды,использованные в техно-
логических процессах ,не отвечающие более требовани-
ям ,предъявляемым к их качеству;к этой категории вод
относят воды ,откачиваемые на поверхность земли при
добыче полезных ископаемых);
атмосферные (дождевые и талые;вместе с атмос-
ферными отводятся воды от полива улиц,от фонтанов и
дренажей).
 
- 4 -
В практике используется также понятие городс-
кие сточные воды,которые представляют собой смесь
бытовых и производственных сточных вод.Бытовые,про-
изводственные и атмосферные сточные воды отводятся
как совместно,так и раздельно.Наиболее широкое расп-
ространение получили общесплавные и раздельные сис-
темы водоотведения.При общеспплавной системе все три
категории сточных вод отводятся по одной общей сети
труб и каналов за пределы городской территории на
очистные сооружения.Раздельные системы состоят из
нескольких сетей труб и каналов:по одной из них от-
водятся дождевые и незагрязненные производственные
сточные воды,а по другой или по нескольким сетям-бы-
товые и загрязненные производственные сточные воды.
Сточные воды представляют собой сложные гете-
рогенные смеси,содержащие примеси органического и
минерального происхождения,которые находятся в не-
растворенном,коллоидном и растворенном состоя-
нии.Степень загрязнения сточных вод оценивается кон-
центрацией,т.е.массой примесей в единицу объема мг/л
или г/куб.м.Состав сточных вод регулярно анализиру-
ется.Проводятся санитарно-химические анализы по оп-
ределению:величины ХПК (общая концентрация органи-
ческих веществ);БПК (концентрация органических сое-
динений,окисляемых биологическим путем);концентрация
взвешенных веществ;активной реакции среды;интенсив-
ности окраски;степени минерализации;концентрации би-
огенных элементов (азота,фосфора,калия) и др.Наибо-
лее сложны по составы сточные воды промышленных
предприятий.На формирование производственных сточных
вод влияет вид перерабатываемого сырья,технологичес-
кий процесс производства,применяемые реагенты,проме-
жуточные изделия и продукты,состав исходной во-
ды,местные условия и др.Для разработки рациональной
схемы водоотведения и оценки возможности повторного
использования сточных вод изучается состав и режим
водоотведения не только общего стока промышленного
предприятия,но также сточных вод от отдельных цехов
 
- 5 -
и аппаратов.Помимо определения основных санитар-
но-химических показателей в производственных сточных
водах определяются концентрации специфических компо-
нентов,содержание которых предопределяется техноло-
гическим регламентом производства и номенклатурой применяемых
веществ.Поскольку производственные сточные воды
представляют собой наибольшую опасность для водое-
мов,мы рассмотрим их более подробно.
Производственные сточные воды делятся на две
основные категории:загрязненные и незагрязненные(ус-
ловно чистые).Загрязненные производственные сточные
воды подразделяются на три группы.
1.Загрязненные преимущественно минеральными
примесями(предприятия металлургической,машинострои-
тельной,рудо- и угледобывающей промышленности;заводы
по производству кислот,строительных иззделий и мате-
риалов,минеральных удобрений и др).
2.Загрязненные преимущественно органическими
примесями (предприятиия мясной,рыбной,молочной,пище-
вой,целлюлозно-бумажной,микробиологической,химической
промышленности;заводы по производству каучука,пласт-
масс и др).
3.Загрязненные минеральными и органическими
примесями(предприятия нефтедобывающей,нефтеперераба-
тывающей,текстильной,легкой,фармацевтической промыш-
ленности;заводы по производству сахара,консер-
вов,продуктов органического синтеза и др.).
Кроме вышеуказанных 3 групп загрязненных про-
изводственных сточных вод имеет место сброс нагретых
вод в водоем,что является причиной так называемых
тепловых загрязнений.
Производственные сточные воды могут различать-
ся по концентрации загрязняющих веществ,по степени
агрессивности и т.д.
Состав производственных сточных вод колеблется
в значительных пределах,что вызывает необходимость
тщательного обоснования выбора надежного и эффектив-
ного метода очистки в каждом конкретном случае.Полу-
чение расчетных параметров и технологических регла-
 
- 6 -
ментов обработки сточных вод и осадка требуют весьма
продолжительных научных исследований как в лабора-
торных,так и полупроизводственных условиях.
Количество производственных сточных вод опре-
деляется в зависимости от производительности предп-
риятия по укрупненным нормам водопотребления и водо-
отведения для различных отраслей промышленности.Нор-
ма водопотребления-это целесообразное количество во-
ды,необходимого для производственного процесса,уста-
новленная на основании научно обоснованного расчета
или передового опыта.В укрупненную норму водопотреб-
ления входят все расходы воды на предприятии.Нормы
расхода производственных сточных вод применяют при
проектировании вновь строящихся и реконструкции
действующих систем водоотведения промышленных предп-
риятий.Укрупненные нормы позволяют дать оценку рациональности
использования воды на любом действующем предприятии.
В составе инженерных коммуникаций промышленно-
го предприятия,как правило,имеется несколько водоот-
водящих сетей.Незагрязненные нагретые сточные воды
поступают на охладительные установки (брызгальные
бассейны,градирни,охладительны пруды),а затем возв-
ращаются в систему оборотного водообеспечения.Заг-
рязненные сточные воды поступают на очистные соору-
жения,а после очистки часть обработанных сточных вод подается
в систему оборотного водообеспечения в те цеха,где
ее состав удовлетворяет нормативным требованиям.
Эффективность использования воды на промышлен-
ных предприятиях оценивается такими показателями,как
количество использованной оборотной воды,коэффициен-
том ее использования и процентом ее потерь.
Для промышленных предприятий составляется ба-
ланс воды,включающий расходы на различные виды по-
терь,сбросы и добавление компенсирующих расходов во-
ды в систему.
Проектирование вновь строящихся и реконструи-
руемых систем водоотведения населенных пунктов и промышленных
предприятий должно осуществляться на основе утверж-
 
- 7 -
денных в установленном порядке схем развития и раз-
мещения отрасли народного хозяйства,отраслей промыш-
ленности и схем развития и размещения производитель-
ных сил по экономическим районам.При выборе систем и
схем водоотведения должна учитываться техничес-
кая,экономическая и санитарная оценки существующих
сетей и сооружений,предусматриваться возможность ин-
тенсификации их работы.
При выборе системы и схемы водоотведения про-
мышленных предприятий необходимо учитывать:
1)требования к качеству воды,используемой в
различных технологических процессах;
2)количество,состав и свойства сточных вод от-
дельных производственных цехов и предприятия в це-
лом,а также режимы водоотведения;
3)возможность сокращения количества загрязнен-
ных производственных сточных вод путем рационализа-
ции технологических процессов производства;
4)возможность повторного использования производственных
сточных вод в системе оборотного водообеспечения или
для технологических нужд другого производства,где
допустимо применять воды более низкого качества;
5)целесообразность извлечения и использования
веществ,содержащихся в сточных водах;
6)возможность и целесообразность совместного
отведения и очистки сточных вод нескольких близко
расположенных промышленных предприятий,а также воз-
можность комплексного решения очистки сточных вод
промышленных предприятий и населенных пунктов;
7)возможность использования в технологическом
процессе очищенных бытовых сточных вод;
8)возможность и целесообразность использования
бытовых и производственных сточных вод для орошения
сельскохозяйственных и технических культур;
9)целесообразность локальной очистки сточных
вод отдельных цехов предприятия;
10) самоочищающую способность водоема,условия
сброса в него сточных вод и необходимую степень их очистки;
 
- 8 -
11)целесообразность применения того или иного
метода очистки.
При вариантном проектировании водоотводящих
систем и очистных сооружений на основании техни-
ко-экономических показателей принимается оптимальный вариант.
Выпуск сточных вод в водоемы
Водоемы загрязняются в основном в результате
спуска в них сточных вод от промышленных предприятий
и населенных пунктов.В результате сброса сточных вод
изменяются физические свойства воды(повышается тем-
пература ,уменьшается прозрачность,появляются окрас-
ка,привкусы,запахи);на поверхности водоема появляют-
ся плавающие вещества, а на дне образуется оса-
док;изменяется химический состав воды(увеличивается
содержание органических и неорганических веществ,по-
являются токсичные вещества,уменьшается содержание
кислорода,изменяется активная реакция среды и др.);изменяется
качественный и количественный бактериальный состав
,появляются болезнетворные бактерии.Загрязненные во-
доемы становятся непригодными для питьевого , а час-
то и для технического водоснабжения;теряют рыбохо-
зяйственное значение и т.д.
Общие условия выпуска сточных вод любой категории в
поверхностные водоемы определяются народнохозяйс-
твенной их значимостью и характером водопользова-
ния.После выпуска сточных вод допускается некоторое ухудшение
качества воды в водоемах,однако это не должно замет-
но отражаться на его жизни и на возможности дальней-
шего использования водоема в качестве источника во-
доснабжения,для культурных и спортивных мероприя-
тий,рыбохозяйственных целей.
Наблюдение за выполнением условий спуска про-
изводственных сточных вод в водоемы осуществляется
санитарно-эпидемиологическими станциями и бассейно-
выми управлениями.
 
- 9 -
Нормативы качества воды водоемов хозяйственно-питьевого
и культурно-бытового водопользования устанавливают
качество воды для водоемов по двум видам водопользо-
вания:к первому виду относятся участки водоемов,ис-
пользуемые в качестве источника для централизованно-
го или нецентрализованного хозяйственно-питьевого
водоснабжения,а также для водоснабжения предприятий
пищевой промышленности ;ко второму виду-участки во-
доемов,используемые для купания,спорта и отдыха на-
селения,а также находящиеся в черте населенных пунктов.
Отнесение водоемов к тому или иному виду водо-
пользования проводится органами Государственного са-
нитарного надзора с учетом перспектив использования водоемов.
Приведенные в правилах нормативы качества воды водоемов
относятся к створам,расположенным на проточных водо-
емах на 1 км вышеближайшего по течению пункта водо-
пользования,а на непроточных водоемах и водохранили-
щах на 1км в обе стороны от пункта водопользования.
Большое внимание уделяется вопросам предупреж-
дения и устранения загрязнений прибрежных районов
морей.Нормативы качества морской воды,которые должны
быть обеспечены при спуске сточных вод,относятся к
району водопользования в отведенных границах и к
створам на расстоянии 300 м в стороны от этих гра-
ниц.При использовании прибрежных районов морей в ка-
честве приемника производственных сточных вод содер-
жание вредных веществ в море не должно превышать
ПДК,установленные по санитарно-токсикологическо-
му,общесанитарному и органолептическому лимитирующим
показателям вредности.При этом требования к спуску
сточных вод дифференцированы применительно к харак-
теру водопользования.Море рассматривается не как ис-
точник водоснабжения,а как лечебный оздоровительный,культурно
бытовой фактор.
Поступающие в реки,озера,водохранилища и моря
загрязняющие вещества вносят значительные изменения
в установившийся режим и нарушают равновесное состо-
яние водных экологических систем.В результате про-
 
- 10 -
цессов превращения загрязняющих водоемы веществ,про-
текающих под воздействием природных факторов,в вод-
ных источниках происходит полное или частичное восстановление
их первоначальных свойств.При этом могут образовы-
ваться вторичные продукты распада загрязнений,оказы-
вающих отрицательно влияние на качество воды.
Самоочищение воды водоемов-это совокупность
взаимосвязанных гидродинамических,физико-химичес-
ких,микробиологических и гидробиологических процессов,ведущих
к восстановлению первоначального состояния водного объекта.
В связи с тем,что в сточных водах промышленных
предприятий могут содержаться специфические загряз-
нения,их спуск в городскую водоотводящую сеть огра-
ничен рядом требований.Выпускаемые в водоотводящую
сеть производственные сточные воды не должны:нару-
шать работу сетей и сооружений;оказывать разрушающе-
го воздействия на материал труб и элементы очистных
сооружений;содержать более 500мг/л взвешенных и
всплывающих веществ;содержать вещества,способные за-
сорять сети или отлагаться на стенках труб;содержать
горючие примеси и растворенные газообразные вещест-
ва,способные образовывать взрывоопасные смеси;содер-
жать вредные вещества,препятствующие биологической
очистке сточных вод или сбросу в водоем;иметь темпе-
ратуру выше 40 С.Производственные сточные воды не
удовлетворяющие этим требованиям,должны предвари-
тельно очищаться и лишь после этого сбрасываться в
городскую водоотводящую сеть.
Основные методы очистки сточных вод
Методы,применяемые для очистки производствен-
ных и бытовых сточных вод,можно разделить на три
группы:механические;физико-химические,биологические.
В комплекс очистных сооружений,как прави-
ло,входят сооружения механической очистки.В зависи-
мости от требуемой степени очистки они могут допол-
няться сооружениями биологической либо физико-хими-
ческой очистки,а при более высоких требованиях в
 
- 11 -
состав очистных сооружений включаются сооружения
глубокой очистки.Перед сбросом в водоем очищенные
сточные воды обеззараживаются,образующийся на всех
стадиях очистки осадок или избыточная биомасса пос-
тупает на сооружения по обработке осадка.Очищенные
сточные воды могут направляться в оборотные системы
водообеспечения промышленных предприятий,на сельско-
хозяйственные нужды или сбрасываться в водоем.Обра-
ботанный осадок может утилизироваться,уничтожаться
или складироваться.
Механическая очистка применяется для выделения
из сточных вод нерастворенных минеральных и органи-
ческих примесей.Как правило, она является методом
предварительной очистки и предназначена для подго-
товки сточных вод к биологическим или физико-хими-
ческим методам очистки.В результате механической
очистки обеспечивается снижение взвешенных веществ
до 90%,а органических веществ до 20%
В состав сооружений механической очистки вхо-
дят решетки,различного вида уловители,отстойники,фильтры.
Песколовки применяются для выделения из сточ-
ных вод тяжелых минеральных примесей.(в основном
песка).Обезвоженный песок при надежном обеззаражива-
нии может быть использован при производстве дорожных
работ и изготовлении строительных материалов.
Усреднители применяются для регулирования сос-
тава и расхода сточных вод.Усреднение дости-
гается либо дифференцированием потока поступающей
сточной воды,либо интенсивным перемешиванием отдель-
ных стоков .
Первичные отстойники применяются для выделения
из сточных вод взвешенных веществ,которые под дейс-
твием гравитационных сил оседают на дно отстойни-
ка,или всплывают на его поверхность.
Для очистки сточных вод,содержащих нефть и
нефтепродукты,при концентрациях более 100 мг/л при-
меняют нефтеловушки.Эти сооружения представляют со-
бой прямоугольные резервуары,в которых происходит
разделение нефти и воды за счет разности их плотнос-
 
- 12 -
тей.Нефть и нефтепродукты всплывают на поверхность,собираются
и удаляются из нефтеловушки на утилизацию
Биологическая очистка-широко применяемый на
практике метод обработки бытовых и производственных
сточных вод.В его основе лежит процесс биологическо-
го окисления органических соединений,содержащихся в
сточных водах.Биологическое окисление осуществляется
сообществом микроорганизмов,включающим множество
различных бактерий,простейших и ряд более высокоор-
ганизованных организмов-водорослей,грибов и
т.д.,связанных между собой в единый комплекс сложны-
ми взаимоотношениями(метабиоза,симбиоза и антагонизма).
Химические и физико-химические методы очистки
играют значительную роль при обработке производс-
твенных сточных вод.Они применяются как самостоя-
тельные,так и в сочетании с механическими и биологи-
ческими методами.
Нейтрализация применяется для обработки ппро-
изводственных сточных вод многих отраслей промышлен-
ности,содержащих щелочи и кислоты.Нейтрализация
сточных вод осуществляется с целью предупреждения
коррозии материалов водоотводящих сетей и очистных
сооружений,нарушения биохимических процессов в био-
логических окислителях и водоемах.
 
- 13 -
Список используемой литературы:
1.Г.В.Стадницкий,А.И.Родионов."Экология".
2.Е.М.Сергеев,Г.Л.Кофф."Рациональное использо-
вание и охрана окружающей среды городов."
3.И.Ф.Ливчак,Ю.В.Воронов."Охрана окружающей среды".