Гігієнічні вимоги до штучного освітлення

Штучне освітлення житлових приміщень тепер в основному проводиться електричними та люмінесцентними лампами. Недостатнє або неправильно обладнане штучне освітлення порушує функції ока, викликає стомлюваність, знижує працездатність (табл. 1). Найбільш доцільними для житла є світильники рівномірно розсіяного і відбитого світла (рис. 1).

Лампа розжарювання - найбільш розповсюджене і зручне джерело штучного освітлення. Спектр її випромінювання відрізняється від природного світла більшим вмістом червоних і оранжевих променів та відсутністю ультрафіолетових.

Люмінесцентна лампа - це трубка із звичайного скла, внутрішня поверхня якої покрита люмінофором. Трубка заповнена парами ртуті, при включенні між електродами, що знаходяться у двох кінцях трубки, виникає електричний розряд, який генерує ультрафіолетові промені. Під впливом ультрафіолетових променів починає світитися люмінофор.

# Таблиця 1

Мінімальні величини штучного освітлення для житлових і допоміжних приміщень

| Приміщення | Найменше освітлення (лк) при користуванні |
| --- | --- |
|  | лампами нажарювання | люмінесцентними лампами |
| Житлова кімната | 75 | 100 |
| Кухня | 100 | 100 |
| Убиральня, ванна, умивальня | 30 | 50 |
| Коридор, передпокій | 50 | 50 |
| Сходи | 10 | 50 |

Промисловість випускає п'ять типів люмінесцентних ламп: лампи денного світла (ЛД), лампи холодно-білі (ЛХБ), лампи білі (ЛБ), лампи тепло-білі (ЛТБ) і лампи із відкорегованою кольоропередачею (ЛДЦ). Недоліком ламп ЛД є те, що у них не зовсім добра передача кольорів -при освітленні ними шкіра людей виглядає блідою і ціанотичною. У спектрі ламп ЛТБ і ЛДЦ більше жовтих променів, тому краще виглядає колір обличчя.

Люмінесцентні лампи мають І Інші недоліки. Частота коливань світлового потоку люмінесцентних ламп відповідає імпульсній частоті електричного струму, і при розгляданні предметів, які рухаються, виникають різні спотворення зорового зображення у вигляді множинних контурів. Це явище називають "стробоскопічним" ефектом. А при невеликій освітленості приміщення люмінесцентними лампами (менше 75-150 лк) може з'явитися "сутінковий" ефект -освітленість здається малою навіть при розгляданні великих деталей. Тому при користуванні люмінесцентними лампами рівень освітлюваності повинен бути не нижче 75-150 лк.

Рис. 1. Освітлювальна арматура:

1 - світильник прямого світла; 2 - світильник переважно прямого світла; 3 - світильник переважно відбитого світла; 4- світильник прямого і частково розсіяного світла; 5 -світильник рівномірно розсіяного світла; 6-світильник розсіяного світла для шкіл.