6. Экономика строительства

6.1 Локальный сметный расчет на общестроительные работы

Сметная стоимость                                                                           104097304,82 руб.

Средства на оплату труда                                                                 393,85 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах по состоянию на I квартал 2008г.

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы | Общая стоимость | Затр. тр. раб. не зан. обсл.маш. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Эксп. маш. | Материалы | Всего | в т. ч. оплата труда | Экспл. маш. | Материалы | Обслуж-х машины |
|  |  |  |  |  | оплата труда | в т. ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. Земляные работы |
| 1 | ТЕР01-01-036-03 | Предварительная планировка площадей бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.) | 1000 м2 | 5,4 | 46,15 | 46,15 |  | 249,21 |  | 249,21 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,42 |  | 0,19 | 1,026 |
| 2 | ТЕР01-01-003-02 | Разработка грунта экскаваторами "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3 | 1000 м3 | 9,72 | 3444,94 | 3394,64 |  | 33484,82 | 488,92 | 32995,9 |  | 6,89 | 66,971 |
|  |  |  |  |  | 50,3 | 363,36 |  |  |  | 3531,86 |  | 29,98 | 291,406 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | ТЕР01-01-033-05 | Засыпка котлована с перемещением грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) | 1000 м3 | 9,54 | 512,13 | 512,13 |  | 4885,21 |  | 4885,21 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 483,25 |  | 4,18 | 39,873 |
| 4 | ТЕР01-02-001-01 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25т на первый проход одному слою при толщине слоя 25 см | 1000 м3 | 9,54 | 2138,16 | 2138,16 |  | 2395,91 |  | 20395,91 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 206,31 |  |  |  | 1967,99 |  | 17,24 | 164,452 |
| 5 | ТЕР01-02-001-07 | На каждый последующий проход по одному следу | 1000 м3 | 9,54 | 210,92 | 210,92 |  | 2011,97 |  | 2011,97 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 15,66 |  |  |  | 149,38 |  | 1,51 | 14,404 |
| 6 | ТЕР01-01-036-03 | Окончательная планировка площадей бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.) | 1000 м2 | 5,4 | 46,15 | 46,15 |  | 249,21 |  | 249,21 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2,3 |  |  |  | 12,42 |  | 0,19 | 1,026 |
| Раздел 2. Фундаменты |
| 7 | ТЕР06-01-001-02 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3м3 | 100 м3 | 1,81 | 56261,21 | 3138,24 | 48833,6 | 101832,79 | 7763,72 | 5680,21 | 88388,85 | 535,5 | 969,255 |
|  |  |  |  |  | 4289,35 | 310,88 |  |  |  | 562,69 |  | 29,05 | 52,581 |
| 8 | ТЕР07-01-001-19 | Укладка балок фундаментных длиной 6м | 100 шт. | 0,6 | 18415,41 | 10529,62 | 2599,08 | 11049,25 | 3172,03 | 6317,77 | 1559,45 | 599,4 | 359,64 |
|  |  |  |  |  | 5289,71 | 854,46 |  |  |  | 512,68 |  | 92,43 | 55,458 |
| 9 | 440-9001 | Конструкции сборные железобетонные | шт | 60 | 337,99 |  | 337,99 | 20279,4 |  |  | 20279,4 |  |  |
| Раздел 3. Каркас |
| 10 | ТЕР09-03-002-10 | Монтаж колонн многоэтажных зданий при высоте здания до 25м | 1т | 97,394 | 641,89 | 523,49 | 58,73 | 62516,23 | 5811,5 | 50984,79 | 5719,95 | 6,07 | 591,182 |
|  |  |  |  |  | 59,67 | 35,06 |  |  |  | 3414,63 |  | 2,32 | 225,954 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 201-9002 | Конструкции стальные | т | 97,394 | 12031,7 |  | 12031,7 | 1171815,39 |  |  | 1171815,39 |  |  |
| 12 | ТЕР09-03-002-12 | Монтаж балок, ригелей при высоте здания до 25м | 1т | 134,616 | 753,04 | 496,9 | 81,67 | 101371,23 | 23486,45 | 66890,69 | 10994,09 | 18,25 | 2456,742 |
|  |  |  |  |  | 174,47 | 36,69 |  |  |  | 5342,91 |  | 2,88 | 387,694 |
| 13 | 201-9002 | Конструкции стальные | т | 134,616 | 12031,7 |  | 12031,7 | 1619659,33 |  |  | 1619659,33 |  |  |
| 14 | ТЕР09-03-015-01 | Монтаж прогонов при шаге до 12м при высоте здания до 25м | 1т | 138,376 | 485,39 | 297,98 | 57,77 | 67166,33 | 17939,06 | 41233,28 | 7993,98 | 15,79 | 2184,957 |
|  |  |  |  |  | 129,64 | 24,14 |  |  |  | 3340,4 |  | 1,75 | 242,158 |
| 15 | 201-9002 | Конструкции стальные | т | 138,376 | 12031,7 |  | 12031,7 | 1664898,52 |  |  | 1664898,52 |  |  |
| 16 | ТЕР06-01-015-06 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | 1т | 15,2 | 1039,92 | 562,61 | 59,41 | 727,94 | 292,53 | 393,83 | 41,59 | 46,33 | 32,431 |
|  |  |  |  |  | 417,9 | 93,67 |  |  |  | 65,57 |  | 4,38 | 3,066 |
| 17 | 201-9002 | Конструкции стальные | т | 15,2 | 12031,7 |  | 12031,7 | 8422,19 |  |  | 8422,19 |  |  |
| 18 | ТЕР06-01-014-01 | Укладка бетона по перенкрытиям толщиной 100 мм | 100м2 | 55,44 | 5101,95 | 154,11 | 4772,96 | 282852,11 | 9695,35 | 8543,86 | 264612 | 22,42 | 1242,965 |
|  |  |  |  |  | 174,88 | 22,9 |  |  |  | 1269,58 |  | 1,52 | 84,269 |
| 19 | ТЕР06-01-014-02 | На каждые 10мм изменения толщины добавлять или исключать | 100м2 | 55,44 | 2516,75 | 75,85 | 2385,15 | 139528,62 | 3090,78 | 4205,12 | 132232,72 | 7,15 | 396,396 |
|  |  |  |  |  | 55,75 | 11,4 |  |  |  | 632,02 |  | 0,75 | 41,58 |
| 20 | ТЕР09-03-029-01 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с огражденим | 1т | 3,75 | 1082,27 | 733,81 | 62,96 | 4058,51 | 1070,63 | 2751,79 | 236,1 | 32,37 | 121,388 |
|  |  |  |  |  | 285,5 | 73,59 |  |  |  | 275,96 |  | 5,83 | 21,863 |
| 21 | 201-9002 | Конструкции стальные | т | 3,75 | 12031,7 |  | 12031,7 | 45118,88 |  |  | 45118,88 |  |  |
| 22 | ТЕР08-03-002-02 | Кладка стен из легкобетонных камней при выс. этажа свыше 4м | 1 м3 | 788 | 929,28 | 36,82 | 858,07 | 732272,64 | 27099,32 | 29014,16 | 676159,16 | 4,24 | 3341,12 |
|  |  |  |  |  | 34,39 | 3,63 |  |  |  | 2860,44 |  | 0,35 | 275,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 4. Устройство вентилируемого фасада |
| 23 | ТЕР26-01-037-01 | Изоляция стен теплоизоляционными плитами | 1 м3 | 647,91 | 580,61 | 92,02 | 307,83 | 376183,03 | 117116,21 | 59620,68 | 199446,14 | 20,04 | 12984,116 |
|  |  |  |  |  | 180,76 | 19,01 |  |  |  | 12316,77 |  | 0,69 | 447,058 |
| 24 | 104-9163 | Изделия теплоизоляционные | м3 | 628,473 | 660,64 |  | 660,64 | 415194,2 |  |  | 415194,2 |  |  |
| 25 | ТЕР26-01-055-01 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтеленовой | 100 м2 | 56,34 | 2994,6 | 23,33 | 2183,6 | 168715,76 | 44377,33 | 1314,41 | 123024,02 | 95,94 | 5405,26 |
|  |  |  |  |  | 787,67 |  |  |  |  |  |  | 0,25 | 14,085 |
| 26 | 101-9462 | Пленка полиэтиленовая | м2 | 6479,1 | 2,25 |  | 2,25 | 14577,98 |  |  | 14577,98 |  |  |
| 27 | 101-9461 | Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 | кг | 418,212 | 227,32 |  | 227,32 | 95067,91 |  |  | 95067,91 |  |  |
| 28 | ТЕР15-02-024-07 | Облицовка стен искусственными плитками по металлическому каркасу | 100 м2 | 56,34 | 12746,38 | 327,92 | 11282 | 718131,05 | 64028,16 | 18475,01 | 635627,88 | 128,85 | 7259,409 |
|  |  |  |  |  | 1136,46 | 2,18 |  |  |  | 122,82 |  | 0,62 | 34,931 |
| 29 | 101-9162-0010 | листы гипсокартонные | м2 | -5915,7 | 33,97 |  | 33,97 | -200956,33 |  |  | -200956,33 |  |  |
| 30 | 412-9180 | Плиты облицовочные | м2 | 5915,7 | 282,8 |  | 282,8 | 1672959,96 |  |  | 1672959,96 |  |  |
| Раздел 5. Кровля |
| 31 | ТЕР12-01-015-01 | Устройство пароизоляции оклеечной в один слой | 100 м2 | 13,5 | 2493,31 | 89,48 | 2249,39 | 33659,69 | 2084,94 | 1207,98 | 30366,77 | 17,51 | 236,385 |
|  |  |  |  |  | 154,44 | 4,74 |  |  |  | 63,99 |  | 0,28 | 3,78 |
| 32 | ТЕР12-01-013-03 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой | 100 м2 | 14,54 | 2299,32 | 150,94 | 1742,16 | 33432,11 | 5906,44 | 2194,67 | 25331,01 | 45,54 | 662,152 |
|  |  |  |  |  | 4065,22 | 13,77 |  |  |  | 200,22 |  | 0,83 | 12,068 |
| 33 | 104-9090 | Плиты теплоизоляционные | м2 | 1497,62 | 533,3 |  | 533,3 | 798680,75 |  |  | 798680,75 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 34 | ТЕР12-01-013-04 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на последующий слой | 100 м2 | 14,54 | 1986,36 | 144,78 | 1527,06 | 28881,67 | 4573,12 | 2105,1 | 22203,45 | 35,26 | 512,681 |
|  |  |  |  |  | 314,52 | 13,77 |  |  |  | 200,22 |  | 0,83 | 12,068 |
| 35 | 104-9090 | Плиты теплоизоляционные | м2 | 1497,62 | 533,3 |  | 533,3 | 798680,75 |  |  | 798680,75 |  |  |
| 36 | ТЕР09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного настила | 100 м2 | 55,44 | 1021,83 | 547,95 | 182,42 | 56650,26 | 16158,54 | 30378,35 | 10113,36 | 35,5 | 1968,12 |
|  |  |  |  |  | 291,46 | 40,45 |  |  |  | 2242,55 |  | 2,93 | 162,439 |
| 37 | 101-9910 | Стальной профилированный настил | т | 84,8 | 17306,13 | 17307,1 | 1467559,82 |  |  |  | 1467559,82 |  |  |
| 38 | 101-9911 | Крепежные детали для крепления СПН к несущим конструкциям | т | 0,35 | 18127,58 | 18127,6 | 6344,65 |  |  |  | 6344,65 |  |  |
| Раздел 6. Отделочные работы |
| 39 | ТЕР15-01-047-16 | Устройство подвесных потолков | 100 м2 | 64,79 | 16968,37 | 554,79 | 15345,2 | 1099380,69 | 69222,28 | 35944,84 | 994213,56 | 125,4 | 8124,666 |
|  |  |  |  |  | 1068,41 | 7,88 |  |  |  | 510,55 |  | 5,34 | 345,979 |
| 40 | ТЕР10-04-001-04 | Устройство гипсокартонных перегородок | 100 м2 | 98,66 | 157,91,33 | 276,22 | 13730,8 | 1557972,62 | 176038,05 | 27251,87 | 15 | 226,72 | 22368,195 |
|  |  |  |  |  | 1784,29 | 52,38 |  |  |  | 5167,81 |  | 2,45 | 241,717 |
| 41 | ТЕР10-01-012-03 | Оформление дверных проемов в перегородках | 100 шт. | 3,4 | 3844,24 | 144,35 | 3035,74 | 13070,42 | 2258,11 | 490,79 | 10321,52 | 75,3 | 256,02 |
|  |  |  |  |  | 664,15 | 2,2 |  |  |  | 7,48 |  | 0,08 | 0,272 |
| 42 | ТЕР10-01-027 | Установка оконных блоков | 100 м2 | 12,051 | 8545,27 | 1301,98 | 4997,51 | 102979,05 | 27063,89 | 15690,16 | 60224,99 | 270,25 | 3256,783 |
|  |  |  |  |  | 2245,78 | 147,4 |  |  |  | 1776,32 |  | 10,18 | 122,679 |
| 43 | 203-9095 | Блоки оконные | м2 | 1205,1 | 2219,62 |  | 2219,62 | 2674864,06 |  |  | 2674864,06 |  |  |
| 44 | ТЕР10-01-039-01 | Установка дверных блоков | 100 м2 | 4,639 | 5235,91 | 1498,51 | 2838,51 | 24289,39 | 4169,95 | 6951,59 | 13167,85 | 104,28 | 483,755 |
|  |  |  |  |  | 898,89 | 175,43 |  |  |  | 813,82 |  | 13,34 | 61,884 |
| 45 | 203-9057 | Блоки дверные | м2 | 463,9 | 297,28 |  | 297,28 | 137908,19 |  |  | 137908,19 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | ТЕР15-04-005-01 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая | 100 м2 | 42,59 | 986,62 | 7,68 | 851,28 | 402020,15 | 5437,04 | 327,09 | 36256,02 | 15,18 | 646,516 |
|  |  |  |  |  | 127,66 | 2,31 |  |  |  | 98,38 |  | 0,09 | 3,833 |
| 47 | ТЕР11-01-027-02 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов | 100 м2 | 39,27 | 15477,6 | 104,9 | 14389,3 | 607805,35 | 38617,73 | 4119,42 | 565068,2 | 119,78 | 4703,761 |
|  |  |  |  |  | 983,39 | 34,45 |  |  |  | 1352,85 |  | 2,94 | 115,454 |
| 48 | ТЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 | 17,42 | 9143,57 | 54,22 | 8758,63 | 159280,99 | 5761,14 | 944,51 | 152575,33 | 42,4 | 738,608 |
|  |  |  |  |  | 330,72 | 17,4 |  |  |  | 303,11 |  | 0,85 | 14,807 |
| 49 | ТЕР15-01-020-03 | Облицовка стен керамической плиткой на цементном растворе | 100 м2 | 32,75 | 21218,33 | 21,54 | 18985,8 | 694900,31 | 72411,23 | 705,44 | 621783,64 | 256,5 | 8400,375 |
|  |  |  |  |  | 2211,03 | 8,8 |  |  |  | 288,2 |  | 0,86 | 28,165 |
| 50 | ТЕР15-06-001-04 | Оклейка обоями стен по листовым материалам | 100 м2 | 64,98 | 990,44 | 1,15 | 759,6 | 64358,79 | 14925,26 | 74,73 | 49358,81 | 27,64 | 1796,047 |
|  |  |  |  |  | 229,69 | 0,38 |  |  |  | 24,69 |  | 0,02 | 1,3 |
| 51 | ТЕР15-02-005-01 | Высококачественная штукатурка декоративным раствором гладких стен | 100 м2 | 44,61 | 3116,76 | 51,11 | 1524,62 | 139038,66 | 68745,35 | 2280,02 | 68013,3 | 165,88 | 7399,907 |
|  |  |  |  |  | 1541,03 | 25,08 |  |  |  | 1118,82 |  | 2,78 | 124,016 |
| Раздел 7. Полы |
| 52 | ТЕР11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 | 277 | 516,5 | 0,31 | 487,39 | 143070,5 | 7977,6 | 85,87 | 135007,03 | 3,66 | 1013,82 |
|  |  |  |  |  | 28,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ТЕР11-01-004-01 | Устройство гидроизоляции оклеечными материалами | 100 м2 | 66,84 | 2653,39 | 340,5 | 1826,15 | 177352,59 | 32533,7 | 22759,02 | 122059,87 | 46,18 | 3086,671 |
|  |  |  |  |  | 486,74 | 20,3 |  |  |  | 1356,85 |  | 0,98 | 65,503 |
| 54 | 11-01-004-02 | Устройство гидроизоляции оклеечной последующий слой | 100 м2 | 66,84 | 2375,14 | 167,15 | 1914,35 | 158754,36 | 19626,9 | 11172,31 | 127955,15 | 27,86 | 1862,162 |
|  |  |  |  |  | 293,64 | 11,48 |  |  |  | 767,32 |  | 0,56 | 37,43 |
| 55 | ТЕР11-01-014 | Устройство основных слоев бетонных 100 мм | 100 м2 | 66,84 | 5939,06 | 245,75 | 5420 | 396966,77 | 18268,04 | 16425,93 | 362272,8 | 30,3 | 2025,252 |
|  |  |  |  |  | 273,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 56 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20мм | 100 м2 | 100,4 | 1306,68 | 33,33 | 979,4 | 131190,67 | 29512,58 | 3346,33 | 98331,76 | 39,51 | 3966,804 |
|  |  |  |  |  | 293,95 | 13,17 |  |  |  | 1322,27 |  | 1,27 | 127,508 |
| 57 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство цементных стяжек добовлять или исключать на каждые 5мм | 100 м2 | 100,4 | 504,24 | 12,08 | 484,72 | 50625,7 | 746,98 | 1212,83 | 48665,89 | 1 | 100,4 |
|  |  |  |  |  | 7,44 | 4,36 |  |  |  | 437,74 |  | 0,42 | 42,168 |
| 58 | ТЕР11-01-014-01 | Устройство полов бетонных толщиной 100 мм | 100 м2 | 17,86 | 5939,06 | 245,75 | 5420 | 106071,61 | 4881,32 | 4389,1 | 96801,2 | 30,3 | 541,158 |
|  |  |  |  |  | 273,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете | 21060509,8 | 952352,18 | 546270,96 | 19561886,69 |  | 111562,07 |
|  |  |  | 54926,98 |  |  | 3921,75 |
| Общестроительные работы | 14793351 | 887886 | 354032 | 13551432,6 |  | 104240 |
|  |  |  | 40310,5 | 13551432,6 |  | 2881,65 |
| ИТОГО | 14793350,7 | 887886 | 354032,06 |  |  | 104239,68 |
|  |  |  | 40310,53 |  |  | 2881,65 |
| Накладные расходы | 1030892,2 |  |  |  |  |  |
| 95% ФОТ (от 6646,24) | 6313,93 |  |  |  |  |  |
| 105% ФОТ (от 320305,02) | 336320,27 |  |  |  |  |  |
| 130% ФОТ (от 3684,71) | 4790,12 |  |  |  |  |  |
| 122% ФОТ (от 29959,76) | 36550,91 |  |  |  |  |  |
| 100% ФОТ (от 173810,31) | 173810,31 |  |  |  |  |  |
| 120% ФОТ (от 13028,93) | 15634,72 |  |  |  |  |  |
| 118% ФОТ (от 217295,43) | 256408,61 |  |  |  |  |  |
| 123% ФОТ (от 163466,13) | 201063,34 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 598559,66 |  |  |  |  |  |
| 50% ФОТ (от 6646,24) | 3323,12 |  |  |  |  |  |
| 65% ФОТ (от 320305,02) | 23660,76 |  |  |  |  |  |
| 85% ФОТ (от 3684,71) | 3132 |  |  |  |  |  |
| 80% ФОТ (от 29959,76) | 23967,22 |  |  |  |  |  |
| 70% ФОТ (от 173810,31) | 121667,22 |  |  |  |  |  |
| 55% ФОТ (от 296932,78) | 163313,03 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 63% ФОТ (от 217295,43) | 136896,12 |  |  |  |  |  |
| 75% ФОТ (от 163466,13) | 122599,6 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы | 16422803 |  |  |  |  |  |
| Монтаж металлоконструкций | 6267159,2 | 64466,2 | 192239 | 6010454,07 |  | 7322,39 |
|  |  |  | 14616,5 |  |  | 1040,11 |
| ИТОГО | 6267159,15 | 64466,2 | 192238,9 | 6010454,07 |  | 7322,39 |
|  |  |  | 14616,45 |  |  | 1040,11 |
| Накладные расходы 90% ФОТ (от79082,63) | 71174,37 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 85% ФОТ (от 79082,63) | 67220,24 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтаж металлоконструкций | 6405553,8 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 21060509,8 | 952352,18 | 546270,96 | 19561886,69 |  | 111562,07 |
|  |  |  | 54926,98 |  |  | 3921,75 |
| Накладные расходы | 1102066,57 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 665779,89 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | 22828356 |  |  |  |  |  |
| (22828356,32х4,56) | 104097305 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 104097305 |  |  |  |  |  |