Міністерство освіти та науки України

Національний університет «Львівська політехніка»

Кафедра ІВТ

Курсова робота з курсу «Основи термометрії»

Варіант №26

# Завдання :

Температура поверхні срібного бруска вимірюється термопарою типу ХК(L) з термоелектродами, які в поперечнику мають розмір d та розміщені в сталевій арматурі еліптичного перерізу, що має наступні виміри: a, b i ( (( - товщина стінки арматури, a=0.65мм).

Схема вимірювання температури приведена нижче.

Дійсна температура об’єкту Т, а температура навколишнього середовища (повітря, що рухається зі швидкістю v) становить t.

Визначити похибку вимірювання температури поверхні бруска розміром L x H (100х100мм²) .

2

3

4

5

Висновок

Результатом виконаня даної роботи є визначення невідповідності показу термопари типу ХК(L)дійсній температурі об’єкту, яка становить Т=250-273,15=-23,15К. Ця невідповідність становить ∆Т=-2,894К.

Невідповідність зумовлена неспівпадінням температури  термопари і об’єкту.

6

# Text boxes

v

Термоелектроди

Арматура

Злют робочий

Об’єкт вимірювання

v

2а

2b