Потужність на шинах

Таблиця №5

| S1 | S2 | S3 | S4 | Sci | P1 | P2 | P3 | P4 | Pci | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Qci |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S11 + S12 + S13 + S14 | S41 + S42 | S43 + S44 | S121 + S22 | S1 + S2 + S3 + S | P41 + P42 P13 + P14 | P41 + P42 | P43 + P44 | P21 P22 | P1 + P2 P3 + P4 | Q11 + Q12 Q13 + Q14 | Q42 + Q43 | Q43 + Q44 | Q21 + Q22 | Q1 + Q2 Q3 + Q4 |
| 105.309 + 109.964 = 215.273 | 89,959 | 89,303 | 34,628 | 339,204 | 192,772 + 192,471 = 385,243 | 80,648 | 81,62 | 29,071 | 576,522 | 185,64 | 39,581 | 34,435 | 19,879 | 279,535 |

cosφci = Pci/Sci =  = 1.699

tg φci  = Q ci/S ci = = 0.824

Таблиця №6

| Si1 | Si2 | Si3 | Si4 | SHi | Pi1 | Pi2 | Pi3 | Pi4 | PHi | Qi1 | Qi2 | Qi3 | Qi4 | QHi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S15 + S16 S | S17 + S18 | S45 + S46 | S47 + S48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.936 | 21.095 | 8.049 | 8.427 | 95.078 | 18.211 | 19.354 | 7.42 | 7.798 | 52.783 | 8.072 | 8.363 | 2.855 | 2.936 | 22.225 |

cosφHi = PHi/SHi = = 0.555

tg φHi  = QHi/SHi = = 0.233

на підстанціях

Si1 = Sci2 + SHi = 215.273 + (19.938 + 21.095) = 256.304 mBA

Si2 = Sci2 + SHi2 = (89.959 + 89.303) + (8.049 + 8.427) = 195.738mBA

Si2 = Sci2 + SHi2 = (34.628) + (mBA

Pi1 = Pci + PHi2 = 382.243 + (19.936 + 21.095) = 423.274mBT

Pi4 = Pci4 + PHi4 = (89.959 + 89.303) + (8,049 + 8,427) = 195,783 мВТ

Pi2 = Pci2 + PHi2 = 29.071 мВТ

Qi1 = Qc1 + QHi1 = 185.64 + 8.363 = 194.003 мВТ

Qi4 = Qci4 + QHi4 = (39.581 + 34.435) + ( 2.855 + 2.963) = 79.807 мВАр

Qi2 = Qci2 + QHi2 = 19.879мВА

В мережі

S = S1 + S2 + S3 + S4 + S5 = 256.304 + 34.628 + 195.738 + (3.159 + 3.368 + 3.849) = 497.046 мВА

P = P1 + P2 + P3 + P4 + P5 = 423.274 + 29.071 = 452.345 мВТ + 195.738 + (2.839 + 3.027 + 3.479) = 657.428мВТ

Q = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 = 194.003 + 19.879 + 79.807 + ( 1.380 + 1.468 + 1.482) = 2.98.019 мВар

Таблиця № 7           Параметри лінії

| Параметри | Котр Фаз n | Довжина км | Поп. Пер F мишла | Діаман мм | Герми Втрати кВт/мн | r пр ми | to c | Дср мн | rесн мм | ro см/км | rot | xo Ом/мн | bo Ом/мн | go Ом/мн | Vном Ом/мн | rp мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ліміт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Л1 | 2хАС – 240/32 | 135 | 224 | 21.5 | 4.4 | 10.75 | 20o | 11 | 2.07 | 0.129 | 16.125 | 2.59 | 0.0000549 | 0.000080 | 330 | 200 |
| Л 2 | 2хАС – 300/39 | 110 | 301 | 24 | 3.5 | 12 | 20o | 11 | 2.19 | 0.096 | 12 | 2.41 | 0.0000010 | 0.000064 | 330 | 200 |
| Л 3 | 2хАС – 500/64 | 115 | 490 | 30.6 | 2.0 | 15.3 | 20o | 11 | 2.47 | 0.58 | 7.15 | 2.10 | 0.0000011 | 0.000036 | 330 | 200 |
| Л 4 | 2хАС – 400/51 | 145 | 394 | 27.5 | 2.7 | 13.75 | 20o | 11 | 2.41 | 0.073 | 9.125 | 1.97 | 0.0000012 | 0.000049 | 330 | 200 |
| Л 5 | 2хАС – 240/32 | 110 | 224 | 21.5 | 4.4 | 10.75 | 20o | 11 | 2.07 | 0.129 | 16.125 | 2.59 | 0.0000012 | 0.000080 | 330 | 200 |
| Л 6 | 2хАС – 300/48 | 107 | 301 | 24 | 0.0 | 12 | 20o | 8 | - | 0.096 | 24 | 1.23 | 0.0000043 | - | 220 | - |
| Л 7 | 2хАС – 185/29 | 19 | 181 | 18 | 0.0 | 9 | 20o | 5 | - | 0.159 | 39.75 | 0.917 | 0.0000029 | - | 111 | - |

Термітна:  tcp = 14oc; ρ = 28.9(Ом/мн); α = 0,04ос-1 – температурний коефіцієнт.

Таблиця № 3           Розрахунок навантаження ПС4

| ПС4 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tg φ | 0,491 | 0,490 | 0,452 | 0,433 | 0,422 | 0,414 | 0,409 | 0,405 |
| arctg φ | 26,151 | 26,104 | 24,322 | 23,412 | 22,879 | 22,489 | 22,244 | 22,047 |
| cos φ | 0,896 | 0,897 | 0,911 | 0,917 | 0,921 | 0,923 | 0,925 | 0,926 |
| sin φ | 0,440 | 0,440 | 0,411 | 0,397 | 0,388 | 0,382 | 0,378 | 0,375 |
| S. мВт | 44,286 | 45,673 | 45,016 | 44,287 | 3,963 | 4,086 | 4,176 | 4,251 |
| Р, мВт | 39,680 | 40,968 | 41,009 | 40,611 | 3,649 | 3,771 | 3,862 | 3,936 |
| Q. мВт | 19,485 | 20,096 | 16,854 | 17,581 | 1,440 | 1,440 | 1,459 | 1,476 |

Таблиця №4       Розрахунок навантаження ПС5

| ПС5 | 51 | 52 | 53 |
| --- | --- | --- | --- |
| tg φ | 0,486 | 0,485 | 0,471 |
| arctg φ | 25,919 | 25,873 | 25,220 |
| cos φ | 0,899 | 0,899 | 0,904 |
| sin φ | 0,437 | 0,436 | 0,426 |
| S, мВА | 3,159 | 3,368 | 3,849 |
| Р, мВТ | 2,839 | 3,027 | 3,479 |
| Q, мВар | 1,380 | 1,468 | 1,482 |

Таблиця №2       Розрахунок навантаження ПС2

| ПС2 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- |
| tg φ | 0,477 | 0,408 |
| arctg φ | 25,501 | 22,195 |
| cos φ | 0,902 | 0,925 |
| sin φ | 0,430 | 0,377 |
| S, мВА | 128,697 | -94,069 |
| Р, мВТ | 116,084 | -87,013 |
| Q, мВар | 55,339 | -35,46 |
| ― | ― | ― |

Таблиця № 1     Розрахунок навантаженя ПС1

| ПС1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tg φ | 0.495 | 0.494 | 0.480 | 0.460 | 0.448 | 0.440 | 0.434 | 0.43 |
| arctg φ | 26.335 | 26.289 | 25.640 | 24.702 | 24.132 | 23.779 | 23.460 | 23.267 |
| cos φ | 0.895 | 0.896 | 0.901 | 0.908 | 0.912 | 0.915 | 0.917 | 0.918 |
| sin φ | 0.443 | 0.442 | 0.432 | 0.417 | 0.408 | 0.402 | 0.398 | 0.395 |
| S, мВА | 105.309 | 109.964 | 109.477 | 103.341 | 9.786 | 10.150 | 10.433 | 10.662 |
| Р, мВТ | 94.251 | 98.521 | 98.638 | 93.833 | 8.924 | 9.287 | 9.567 | 9.787 |
| Q, мВар | 46.652 | 48.601 | 47.638 | 43.093 | 3.992 | 4.080 | 4.152 | 4.211 |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |