с манометрическим преобразователем внутри вакуумной системы. Положительные ионы из преобразователя фокусируются при помощи электростатических линз на первый динод умножителя, находящегося под отрицательным потенциалом 3—6 кв и выполняющего роль коллектора ионов. Анод умножителя находится под потенциалом земли. Ионный ток, попадающий на первый динод умножителя при давлении Р, токе эмиссии 1е можно определить по формуле

где 1] — доля ионного тока, попадающего на первый	динод'
К — чувствительность ионизационного манометра.

Общий выходной ток умножителя можно определить	из сле
дующего выражения:

/ = G (/, + 1Х + цуЮЛ = ОцуЮе (~У^ + Р) =

= *Л(^ + Р),	(7.2)

где G — коэффициент усиления электронным умножителем тока первого динода; 1 d — темновой ток умножителя, отнесенный к первому диноду; 1Ж — фотоэлектронный ток умножителя, отнесенный к первому диноду; Ку — чувствительность манометра с умножителем (Ку = Gr\yK); 'у — среднее число электронов, выбиваемых одним ионом из первого динода.

Если разделить полученное выражение для выходного тока на заряд электрона е, то получим число импульсов в секунду N на выходе электронного умножителя в зависимости от электронного тока и давления

N==Ј-{Id + [x + 1]yKltPy.

Для предотвращения появления в умножителе значительных фотоэлектронных токов первый динод должен тщательно экранироваться от воздействия ультрафиолетового излучения катода, рентгеновского излучения анода манометрического преобразователя и а-излучения радиоактивного источника радиоизотопного манометра. Для ионизационного манометра с электронным умножителем в работе [1001 были получены следующие значения постоянных, входящих в формулу (7. 2):

Y = 0,7;   т] = 0,3;   1Х = 3,5- Ю"20 a;   Id = Ю^20 -4- 10-lf> a;

/<--=0,9-10й	—	;    Ie =■№-'' а.

мм рт. ст. '

Подставляя приведенные значения постоянных в формулу (7. 2), можно заметить, что при наибольшем значении темнового

156