ДУ “ Львівська політехніка”

Кафедра фізики

Лабораторія молекулярної фізики

# ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 26

Назва роботи: Визначення в’язкості рідини методом витікання з капіляра.

Bиконав студент

Казаков М.В.

група ТК – 11,  РТФ

лектор: Рудка М. М.

керівник лабораторних занять:

Гасій Богдан Іванович

дата виконання:

м.Львів 1999 р.

Мета роботи: Визначення в’язкості рідини методом витікання з капіляра.

Прилади та матеріали: 1- прилад Арреніуса; 2 - секундомір; 3 – мензурка;

4 – посудина для зливу рідини; 5 – досліджувана рідина; 6 – масштабна лінійка.

Короткі теоретичні відомості; виведення робочої формули:

Рідина витікає під дією сили тяжіння.В’язкість або коефіцієнт внутрішнього тертя визначається за формулою:

де   r, l – радіус та довжина капіляра

V -  об’єм рідини або газу, який протікає

через трубку

t – час за який протікає цей газ(рідина)

- густина рідини

h – довж. розшир. част. трубки

###### Задані величини

| r 10-3,м | r 10-3,м | l ,м | l ,м | g, м/с2 | g, м/с2 | , кг/м3 |  , кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,10 | 0,005 | 0,600 | 0,0005 | 9,81 | 0,005 | 1000 | 0,5 |

Фізичні величини, які вимірюються прямим способом:

V – об’єм рідини

t – час за який витекла ця рідина

h – довжина розширеної частини трубки

Основні характеристики приладів:

Ціна поділки секундоміра 0,01 с

ціна поділки мензурки 1 см3

##### Таблиці результатів вимірювань

| № | h, м | h, м | t, c | t, c | V, 10-6 м3 | V, 10-6м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 13,28 | -0,24 | 60 | 2 |
| 2 |  |  | 13,53 | 0,01 | 58 | 0 |
| 3 |  |  | 13,75 | 0,23 | 56 | -2 |
| сp | 0,080 | 0,0005 | 13,52 | 0,16 | 58 | 2 |

Обчислення шуканих величин за робочою формулою:

Обчислення похибок:

Запис кінцевого результату

з точністю  

Оцінка за виконання роботи

| Допуск | Захист | Дата виконання |
| --- | --- | --- |

Підпис викладача