Вибір технічних засобів необхідних для побудови захисту РСО.

| Назва та позначення засобу | Призначення | Виробник (постачальник), місто | Технічні умови |
| --- | --- | --- | --- |

| Пристрій захисту "Кварц-2" | Генерація шумових сигналів у звуковому діапазоні частот | Науково-виробничий комплекс "Автоматика і машинобудування" Східного гірничо-збагачувального комбінату, ' м. Жовті Води Дніпропетровської обл. | ТУ У 14309787.038-94 |
| --- | --- | --- | --- |
| “Програмно-технічний комплекс “ІНТЕГРАЛ” у складі: - ІНТЗ.856.001- мультиплексор; - ІНТ5.435.010 - контролер зв’язний “Центр-КМ”; - ІНТ5.435.011- контролер зв’язний “Центр-М”; - ІНТ5.435.012 - контролер зв’язний “Нева 10, Нева 10М”; - ІНТ5.435.013 - контролер зв’язний - “Комета К”; - ІНТ5.435.021-ретрансля- тор “Інтеграл-Т”; - ІНТ5.405.002 –ретрансля- тор “Інтеграл-Р”; | Cистема передавання триовжних сповіщень про проникнення та пожежу | ВКБ “ІНТЕГРАЛ” Україна, АР Крим, м. Євпаторія , вул. Некрасова, 88а | ( ТУ У 19441675.001) |
| 3 | “СБВ3-3” (ТУ У 23395254.002) | Сейф броньований високої захищеності | АТЗТ НВО “ПРАКТИКА” Україна, 03057, м. Київ, вул. Металістів, 15 | АТЗТ НВО “ПРАКТИКА” Україна, 03057, м. Київ, вул. Металістів, 15 (044) 241-83-18 | UA1.018.01686-00 від 01 .02.2000 до 31.01.2001 серійне виробництво |
| 5 | “ОПО-201” мод. ОПО-201-1, ОПО-201-2 (ТУ У 19127306.010) | Охоронні звукові | ЗАТ “АЛАЙ” Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 84 | ЗАТ “АЛАЙ” Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 84 тел. (044) 269-66-56, 268-03-62 | UA1.018.08570-00 від 04.05.2000 до 03.05.2001 серійне виробництво |
| 10 | “ОСЗ-12В” (ТУ У 16464256.005) | Охоронні комбіновані світло-звукові | КТЦ у формі ТОВ “ОХОРОННІ СИСТЕМИ” Україна, 01023, м. Київ, вул. Басейна, 12 | КТЦ у формі ТОВ “ОХОРОННІ СИСТЕМИ” Україна, 01023, м. Київ, вул. Басейна, 12 тел./факс (044) 246-43-54, тел. 246-43-53 | UA1.018.17957-00 від 30.08.2000 до 29.08.2001 серійне виробництво |

| 1.1 | ПКП-1 (ПЦН) | 176÷ 242 | 12,0 (1,2 | 18 | - | - | - | Пульт приймально-контрольний для прийому та відображення сповіщень від ретранслятора. | Встановлюється на ПЦО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “Цербер” ТУ У 21364628.001 (ААСР425513.001, ААСР425513.001-01) | Приймально-контрольний охоронно-пожежний | ТОВ “СІМІХ” Україна, 257000, м. Черкаси, вул. Хрещатик, 25 | ТОВ “СІМІХ” Україна, 257000, м. Черкаси, вул. Хрещатик, 25 тел. (0472) 45-44-87 | UA1.018.00405-99 від 13.01.99 до 12.01.2000 1000 од. зав № 0001- № 1000 |
| 2 | “СИГНАЛ-60М” ТУ У 06952233.003 | Приймально-контрольний охоронно-пожежний | Виробничий кооператив “СИНТЕЗ-5”, Україна, 310038, м. Харків, вул. І. Камишева, 9 | Виробничий кооператив “СИНТЕЗ-5”, Україна, 310038, м. Харків, вул. І. Камишева, 9 тел. (0572) 26-60-03 | UA1.018.01140-99 від 26 .01.99 до 25.01.2000 500 од. зав № 001 - №500 |
| 19 | Пристрій захисту "Волна-4", "Вектор-4" | Генерація шумових сигналів. Захист інформації, що обробляється засобами обчислювальної техніки, від витоку каналом ПЕМВН | Науково-виробничий комплекс "Автоматика і машинобудування" Східного гірничо-збагачувального комбінату, м. Жовті Води Дніпропетровської обл. | ТУ У 14309787.034-94 ТУ У 14309787.035-94 |
| 7 | Пристрій захисту телефонного апарата (ПЗТА) 9 | Захист від загроз несанкціонованого доступу до мовної конфіденційної інформації, зокрема: - внаслідок високочастотного "нав'язування" в телефонному апараті, який знаходиться в режимі "очікування виклику", з візуальною та звуковою індикацією загрози; за рахунок підключення телефонного апарата до лінії тільки у разі підняття телефонної трубки чи при наявності сигналу виклику. Не призначений для захисту інформації, що містить відомості, які становлять державну таємницю | ВАТ "Інститут радіовимірювальної апаратури", м. Київ | МИСК. 468266.001 ТУ |
| 16 | Протизавадні фільтри "М-1Г, "М-13", "М-15", "М-23" | Подавлення електромагнітних завад та блокування витоку інформації мережами електроживлення | Виробничо-комерційна фірма "Мережеві технології", м. Нетішин Хмельницької обл. | ТУ У 30267382.003-99 |
| 20 | Пристрій захисту "Базальт-4 ГА" | Генерація шумових сигналів. Захист мовної інформації від витоку акустоелектричними та віброакустичними каналами | Державне науково-виробниче підприємство "Укрспецтехніка", м. Київ | ТУ У 3.88-23724999-224-97 |
| 3 | Програмно-апаратний засіб "Захисник" | Захист від загроз НСД до інформації, яка зберігається на ЖМДПЕОМ | ПП "Геос-Інформ", м. Київ | Експертний висновок №1 від 09.04.1999р. Дійсний до' 30.04.2002р. |
| 1 | Кабелі типу 1061С та 1071С структурованих кабельних систем 5У5ТІМАХ | Для використання в складі обчислювальних мереж. Захист інформації від витоку каналом ПЕМВН | ТОВ "ЦНЕ С", м. Київ | Сертифікат відповідності ЖА № 024722 від 24.01.2000р., на партію |