# Text boxes

## Основные понятия взаимодействия теплоэнергетики

## и окружающей среды.

### Теплоэнергетика является одной из основных составляющих энерге-

тики и включает в себя процесс производства тепловой энергии, транс-портировки, рассматривает основные условия производства энергии и

побочные влияния отрасли на окружающую среду, организм человека и

животных.

Процесс производства тепловой энергии осуществляется на тепло-

вых электрических станциях(ТЭС) и тепловых электрических центра-

лях(ТЭЦ). Эти два вида предприятий на данный момент являются ос-

новными поставщиками тепловой, а также электрической энергии,пос-

кольку эти виды энергоресурсов очень тесно связаны. В настоящее вре-

мя широкое применение находит способ поместная система снабжения

тепловой энергией, которая применяется как на крупных промышлен-

ных предприятиях, так и для отопления жилых площадей.

В соответствии с установившейся терминологией, теплоэнергетика

включает в себя получение, переработку, преобразование, переработку,

хранение и использование энергоресурсов и энергоносителей всех типов.

Согласно определению, теплоэнергетика обладает развитыми внешни-

ми и внутренними связями и её развитие неотделимо от всех направле-

ний жизнедеятельности человека, связанных с использованием энергии

(в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, на транспор-

те и в быту).

Развитие теплоэнергетики характеризуется ускорением темпов рос-

та, изменением всех количественных показателей и структуры топлив-

но-энергетического баланса, глобальным охватом всех видов ресурсов

органического топлива, вовлечением в сферу использованием ядерного

горючего.

В общем случае различаются четыре основные стадии трансформа-

ции первичных тепловых ресурсов (от их природного состояния , нахо-

дящегося в динамическом равновесии с окружающей средой,до конечно-

го использования).

1.Извлечение, добыча или прямое использование первичных природных ресурсов тепловой энергии.

2.Переработка (облагораживание) первичных ресурсов до состояния,

пригодного для преобразования или использования.

3.Преобразование связанной энергии переработанных ресурсов в теп-

ловую энергию на тепловых станциях (ТЭС), централях (ТЭЦ), на ко-

тельных.

##### Выполнил											       1

##### Проверил

## Выполнил												1

### Проверил

Выполнил     Рабогашвили Е.В.

Принял         Каракатова Н.Ф.

Основные понятия

3

16