Особенности ведения АСИДНР
Особенности ведения АСИДНР на промышленном объекте в 
чрезвычайных ситуациях мирного времени.
1. ВОЗМОЖНЫЕ РАЗРУШЕНИЯ И ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
ЗАВОДА "ЭЛЕКТРОН" ПРИ ИНТЕНСИВНОСТИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 7 БАЛЛОВ
Здание цеха № 19 получит умеренные и тяжелые повреждения. Здания цехов № 17, 18 
получат легкие и умеренные повреждения.
На электрических подстанциях будет наблюдаться повреждения 25% изоляторов, 
автоматики, пультов, выключателей. На электрических подстанциях будет на 20% разрыв 
шин и обрыв проводов. В воздушных линиях на 15% разрушаться опоры и будет обрыв 
проводов. Подземный кабель разрывов не получит
При повреждении городской сети здание цеха № 19 на нижних этажах будет загазовано на 
9%, а на верхних - на 5%. Здания цехов №17, 18 на нижних этажах будут загазованы на 
5%, на верхних этажах загазованности наблюдаться не будет.
Система водоснабжения будет готова функционировать на 53%, система 
электроснабжения - на 75%, система газоснабжения - на 85%, система теплоснабжения - 
на 77%, транспортная система - на 85%, канализационная система - на 90%, система связи 
- на 90%.
После восстановительных работ в течении суток система водоснабжения будет 
функционировать на 80%, система электроснабжения - на 85%, система газоснабжения -на 
90%, система теплоснабжения - на 85%, транспортная система - на 90%, канализационная 
система - на 100%, система связи - на 100%.
№ 
п/п
Элемент объекта и 
его наименование
Степень 
повреждения
Вторичные поражающие 
факторы
Выводы
1
7-Б печатных плат
2-3
загазов-ть, пожар
тек. ремонт
2
5-Б пластмассовый
2-3
загазов-ть, пожар, хим. 
заражение
тек. ремонт с примен. 
СИЗ
3
6-Б гальвано-
химический
1-2
загазов-ть, пожар, хим. 
Заражение
текущий ремонт
4
11-В сборки узлов
1-2
опасность поражения 
током
применение СИЗ ремонт
5
15-Б литейный
2-3
пожар, большие 
температуры
тек.ремонт в ср-х инд. 
защиты
6
18-В термический
1-2
пожар, загазованность
тек. ремонт с использ. 
СИЗ
2. ОЦЕНКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПОЖАРОВ
2.1. Вероятность возникновения и распространения пожаров
Под плотностью застройки П понимают отношение суммарной площади Sп занимаемой 
всеми зданиями, к площади территории объекта Sт
№ 
п/п
Элемент объекта
категория 
пожароопасности
Степень 
огнестойкости 
n,%
l,m
В,
%при
L,м
П,%
1
10-Б энергетический
А
III
31 %
29,17
23
63
2
11-В сборки у злов
д
II
31 %
12,5
57
63
3
14-Б намоточный
Г
III
31%
25
25
63
4
15-Б литейный
Г
III
31 %
12,5
57
63
5
16-Б 
элеетроремонтный
г
III
31%
25
25
63
6
18-В термический
г
II
31 %
20,83
27
63
7
20-Б транспортный
г
III
31%
62,5
2
63
Вероятность распространения пожара - 63%, т.е. будет гореть большинство сохранившихся 
зданий. Чтобы находиться на территории завода нужно использовать средства защиты от 
теплового излучения и проводить специальные противопожарные мероприятия по 
локализации и тушению пожара.
2.2. Оценка пожарной обстановки при разрушении емкостей с пропаном.
2.2.1. Определение величины теплового потока от огненного шара.
Радиус огненного шара
время его существования 
где М - половина массы сжиженного топлива, т.
Поток излучения q, кВт/м2, от огненного шара, падающей на элемент объекта, определяется 
по формуле:
q= Е х F x T ,кВт/м2, где Е = 270 кВт/м2 - мощность поверхностной эмиссии огненного 
шара,
F - коэффициент, учитывающий фактор угла падения
Коэффициент F и проводимость Т определяются по формулам:
Импульс теплового потока излучения Q, кДж/м2, определяется по формуле: Q = qxt.
r1=390m,
r2=100m,
T1 = 1 - 0,058 ln390 = 0,69, 
Т2= 1-0,058 ln100= 0,73,
q1 = 270х0,69х0,0933= 17,4кВт/м2, 
q2 = 270х0,73х0,38 = 74,89 кВт/м2,
Q1 = 17,64 х 19,98 = 347,65кДж/м2, 
Q2= 74,89 х 19,98 = 1496,4 кДж/м2.
При разрушении емкостей с пропаном люди, находящиеся на расстоянии, меньшем 
предельного безопасного радиуса, получат ожоги третьей степени.
В здании КБ будет наблюдаться воспламенение бумаги и изоляции.
Штабеля пиломатериалов у цеха 19 могут воспламениться и обуглиться.
2.2.2. Безопасное расстояние от огненного шара для персонала завода.
R - предельно безопасный радиус (радиус эвакуации) для человека
R=3,5xRo, м,
R= 3,5х128,75= 450,625м.
3. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЗРЫВА ГВПС НА ЭЛЕМЕНТЫ ОБЪЕКТА
Радиус зоны детонационной волны рассчитывается по формуле: 
где Q - масса сжиженного газа, т.
Избыточное давление в зоне детонации принимается постоянным и равным а Р = 1700 
кПа.
Радиус зоны поражения продуктами взрыва: 
R2 = 1,7xR1.
Избыточное давление в зоне действия продуктов взрыва изменяется от 1350 до 300 кПа и 
определяется по формуле:
где R - расстояние от центра взрыва до рассматриваемой точки (элемента объекта), м.
Для расчета избыточного давления в зоне действия воздушной ударной волны 
предварительно определяется
относительная величина:
При взрыве ГВПС незащищенные люди, находящиеся в зоне действия воздушной ударной 
волны, получат тяжелые контузии и травмы.
У зданий цехов завода будет сильная и средняя степень разрушения. Оборудование завода 
также будет с сильной степенью повреждения. Система газо- и водоснабжения, а также 
канализационная система не будет повреждена. Транспорт, линии связи и ЛЭП будут 
сильно разрушены. Подземный кабель повреждений не получит.
4. ХИМИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА НА ЗАВОДЕ В СЛУЧАЕ РАЗРУШЕНИЯ ЕМКОСТЕЙ 
СО СДЯВ НА ВПС
4.1. Глубина, ширина и площадь заражения СДЯВ
Вертикальная устойчивость атмосферы - инверсия.
4.2. Время подхода зараженного облака к объекту
4.3. Продолжительность продолжающего действия СДЯВ
4.4. Граница возможных ОХП
В случае разрушения емкостей с хлором на ВПС завод попадает в зону заражения хлором.
При разрушении емкостей с аммиаком химического заражения на заводе не произойдет.
4.5. Возможные потери людей в ОХП
Возможные потери рабочих, служащих и населения от СДЯВ в очаге поражения будут 
составлять 10% при условии нахождения на открытой местности и 4%, если люди будут 
находиться в простейших укрытиях или зданиях.
Выводы: при ликвидации аварии необходимо ограничить выход жидкой фазы, ограничить 
растекание СДЯВ, снизить скорость испарения, разбавив хлор и аммиак водой. 
Заблаговременно следует провести следующие мероприятия:
1. Усиление защитных свойств емкости.
2. Поддержание в готовностиСИЗ.
3. Обучение. 
4.0повещение. 
При ликвидации последствий аварии нужно принять меры:
1. Прогнозирование химической обстановки.
2. Разведка и определение очага ОХП.
3. Оценка химической обстановки.
4. Проведение спасательных работ: спасение пострадавших и дегазация.
5. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА ПРИ АВАРИИ НА АЭС 5.1. Время подхода 
радиоактивного облака к заводу
5.2. Возможный уровень радиации на время выпадения радиоактивных веществ на 
территорию завода
5.3. Возможная доза облучение людей за первые 12 часов после аварии на АЭС
Вывод; Объект попадет в зону загрязнения . Нужно произвести дезактивацию и дегазацию. 
Для людей, находящихся в укрытиях, доза облучения не опасна.
МЕРЫ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛА ЗАВОДА ОТ СДЯВ И РАДИАЦИОННОГО ЗАРАЖЕНИЯ
Среди защитных мероприятий гражданской обороны, осуществляемых заблаговременно, 
особо важное место занимает организация оповещение органов гражданской обороны, 
формирований и населения об угрозе химического и радиоактивного заражений.
Оповещение для своевременного доведения до органов гражданской обороны, 
формирований населения сигналов, распоряжения и информации гражданской обороны о 
эвакуации, радиационной опасности, химическом и бактериологическом (биологическом) 
заражении, угрозе затопления, начале рассредоточения и др.
Эти сигналы и распоряжения доводятся до штабов гражданской обороны объектов 
централизованно.
Сокращение сроков оповещения достигается внеочередным использованием всех видов 
связи, телевидения и радиовещания, применением специальной аппаратуры и средств для 
подачи звуковых и световых сигналов.
Все сигналы передаются по каналам связи и радиотрансляционным сетям, а также через 
местные радиовещательные станции. Одновременно передаются указания о порядке 
действий населения и формирований, указываются ориентировочное время начала 
выпадения радиоактивных осадков, время подхода зараженного воздуха и вид 
отравляющих веществ.
Сигналы, поданные вышестоящим штабом, дублируются всеми подчиненными штабами.
С целью своевременного предупреждения населения городов и сельских населенных 
пунктов о возникновении непосредственной опасности радиоактивного и химического 
заражения и необходимости применения мер защиты установлены следующие сигналы 
оповещения гражданской обороны: "Воздушная тревога"; "Отбой воздушной тревоги";
"Радиационная опасность"; "Химическая тревога".
При угрозе заражения хлором следует надеть промышленные противогазы марки "В", "М" 
или гражданские ГП-5, при концентрациях свыше 8,6 мг/л - изолирующие противогазы.
При отравлении хлором пострадавшему следует надеть противогаз и вывести на свежий 
воздух, сделать ему ингаляцию кислородом, дать подышать нашатырным спиртом. Затем 
промыть глаза, нос и рот 2%-м раствором соды.
После можно дать теплое молоко с боржоми или содой, кофе. 12
- подготовка к строительству ПВУ
- планирование мероприятий по эвакуации
- накопление СИЗ
- обучение населения
- медицинское обеспечение
- жизнеобеспечение
2. Повышение прочности и устойчивости важнейших элементов объекта и 
совершенствование технологического процесса.
- заглубленное размещение элементов производства
3. Повышение устойчивости материально-технического снабжения.
- создание филиалов
- разбиение территории на зоны
4. Повышение устойчивости управления объектом.
5. Разработка мероприятий по уменьшению вероятности возникновения вторичных 
факторов поражения и ущерба от них.
6. Подготовка к восстановлению производства после поражения объекта.
- прогнозирование характера разрушения
8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ НШ ГО ПО ОРГАНИЗАЦИИ АСИДНР ПРИ ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ
При проведении АСИДНР в очаге землетрясения необходимо, прежде всего извлечь из-
под завалов, из полуразрушенных и горящих зданий людей, которым оказывают первую 
медицинскую помощь; устроить в завалах проезды; локализовать и устранить аварии на 
инженерных сетях, которые угрожают жизни людей или препятствуют проведению 
спасательных работ; обрушить или укрепить конструкции зданий и сооружений, 
находящихся в аварийном состоянии; оборудовать пункты сбора пострадавших и 
медицинские пункты; организуют водоснабжение.
При землетрясениях для проведения АСИНДР привлекаются спасательные команды, 
отряды механизации работ, аварийно-технические команды, другие Формирования, 
которые имеют на оснащении бульдозеры, экскаваторы, краны и другие средства 
механизации.