13. ЭРГОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

         13.1. Вводная часть.

         В этой  части  дипломного  проекта будет произведен расчет
    освещения рабочего места оператора.
         Рациональное освещение помещений - один из наиболее важных
    факторов, от которых зависит эффективность трудовой деятельнос-
    ти человека.[   ]
         Хорошее освещение необходимо  для  выполнения  большинства
    задач оператора. Для того, чтобы спланировать рациональную сис-
    тему освещения, учитывается специфика рабочего задания, для ко-
    торого создается система освещения,  скорость и точность, с ко-
    торой это рабочее задание должно выполняться,  длительность его
    выполнения и  различные изменения в условиях выполнения рабочих
    операций.[   ]

         13.2. Описание помещения,  в котором располагается рабочее
               место.

         Помещение, в котором  находится  рабочее  место оператора,
    имеет следующие характеристики:
         - длина помещения  16 м;
         - ширина помещения 6 м;
         - высота 4 м;
         - число окон 3;
         - количество рабочих мест 3;
         - окраска интерьера:  белый потолок, бледно-зеленые стены,
    пол металлический, обтянутый линолеумом зеленого цвета.

         13.3. Расчет освещения рабочего места.

         В помещении, где находится рабочее место оператора исполь-
    зуется смешанное освещение,  т.е. сочетание естественного и ис-
    кусственного освещения.
         В качестве естественного - боковое освещение  через  окна.
    Искусственное освещение  используется при недостаточном естест-
    венном освещении. В данном помещении используется общее искусс-
    твенное освещение.
         Расчет его осуществляется по  методу  светового  потока  с
    учетом потока, отраженного от  стен и потолка.
         Нормами для данных работ установлена необходимая  освещен-
    ность рабочего  места Ен=300лк (средняя точность работы по раз-
    личению деталей размером от 1 до 10 мм). [   ]
         Общий световой поток определяется по формуле:

                     Ен * S * z1 * z2
              Fобщ = ---------------- ,   ( 13.1 )
                            V

     где Ен - нормированная освещенность ( Ен=300лк );
         S  - площадь помещения;
         z1 - коэффициент,  учитывающий старение ламп и загрязнение
              светильников ( z1=1.5 );
         z2 - коэффициент,учитывающий неравномерность освещения по-
              мещения ( z2=1.1 );

         V  - коэффициент использования светового потока; определя-
              ется в  зависимости  от  коэффициентов  отражения  от
              стен, потолка, рабочих поверхностей,  типов  светиль-
              ников и геометрии помещения.
         Площадь помещения
                                      2
              S= А * В = 16 * 6 = 96 м .       ( 13.2 )

         Выберем из таблицы [  ] коэффициент использования светово-
         го потока по следующим данным:
         - коэффициент отражения побеленного потолка Rп=70%;
         - коэффициент  отражения  от  стен,  окрашенных  в светлую
           краску Rст=50%;
         - коэффициент отражения от пола, покрытого линолеумом тем-
           ного цвета Rp=10%;
         - индекс помещения

                     А * В         16 * 6
              i = ------------- = ------------- = 1.1    ( 13.3 )
                   h * (А + В)     4 * (16 + 6)

         Найденный коэффициент  V=0.34.
         По формуле ( 13.1 )  определяем общий световой поток

                      300 * 96 * 1.1 * 1.5
              Fобщ = ---------------------- = 139764  лм.
                             0.34

         Для организации  общего  искусственного  освещения выберем
    лампы типа ЛБ40.
         Люминесцентные лампы  имеют  ряд преимуществ перед лампами
    накаливания: их спектр ближе к естественному; они имеют большую
    экономичность (  больше  светоотдача  )  и срок службы (в 10-12
    раз). Наряду с этим имеются и недостатки: их работа сопровожда-
    ется иногда  шумом;  хуже работают при низких температурах;  их
    нельзя применять во взрывоопасных помещениях; имеют малую инер-
    ционность.
         Для нашего помещения люминесцентные лампы подходят.
         Световой поток   одной  лампы  ЛБ40  составляет  не  менее
    Fл=2810 лм.
         Число N ламп, необходимых для организации общего освещения
    определяется по формуле

                   Fобщ    139764
              N = ------ = ------ = 50      ( 13.4 )
                    Fл      2810

         В качестве светильников выбираем   ПВЛ-1, 2х40 Вт.
         Таким образом, чтобы обеспечить световой поток Fобщ=139764
    лм надо использовать  25 светильников  по 2 лампы ЛБ40 в каждом.
         Электрическая мощность одной лампы ЛБ40 Wл=40 Вт.
         Мощность всей осветительной системы

              Wобщ = Wл * N = 40 * 50 = 2000 Вт.    ( 13.5 )

         13.4. Особенности  освещения рабочих мест с видеотерми-
               нальными устройствами.

         Все общие требования к освещению помещений учреждений при-
    менимы также к освещению рабочих мест у видеоэкранов дисплейных
    устройств. Однако имеется целый ряд особенностей работы у виде-
    оэкранов, которые необходимо учитывать.[  ]
         Кроме тщательного ограничения отражения  это  связывается,
    прежде всего,  с правильным выбором уровня освещенности и проб-
    лем уменьшения скачков яркости при смене поля  зрения. Источни-
    ки света,  такие как светильники и окна, которые дают отражение
    от поверхности экрана, значительно ухудшают точность знаков.
         Наиболее важным является соотношение яркостей при нормаль-
    ных условиях работы,  т.е.  освещенность на рабочем месте около
    300 лк, и средняя плотность заполнения видеоэкрана.
         Отражение как на экране,  так и на рабочем столе и клавиа-
    туре влечет за собой помехи физиологического характера, которые
    могут выразиться в значительном напряжении,  особенно при  про-
    должительной работе. Отражение, включая отражения от  вторичных
    источников света, должно быть сведено к минимуму. Для защиты от
    избыточной яркости  окон  могут быть применены занавеси,шторы и
    экраны.
         Использование дополнительного   освещения  рабочего стола,
    например, для освещения документов с нечетким шрифтом, увеличи-
    вает соотношение яркостей между документацией и экраном и явля-
    ется нежелательным без соответствующей регулировки яркости  эк-
    рана.
.

         13.5. Заключение.

        Из произведенного в данном разделе расчета следует, что для
    нормальной работы пользователя рабочего места с видеотерминаль-
    ным устройством  необходимо общее освещение помещения со свето-
    вым потоком 139764 лм, для чего небходимо наличие 25 светильни-
    ка типа   ПВЛ-1   с   2-мя   лампами   типа  ЛБ40.  Кроме  того
    рекомендуется использовать ряд специальных мер по защите опера-
    тора от вредных факторов экрана дисплея,  например, использова-
    ние занавесей на окнах.