| № | Найменування електрообладнання електромереж цеху | Одиниці виміру | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трьох фазні асинхронні двигуни з к.з. ротором напругою до 600В відкритого та закритого виконання. n0=1000об/хв. n0=1500об/хв. n0=750об/хв. | 0,4-0,6 кВт | 18 |
| 2. |  | 3,1-5 кВт | 48 |
| 3. |  | 7,1-10 кВт | 16 |
| 4. |  | 15,1-20 кВт | 12 |
| 5. |  | 30,1-40 кВт | 10 |
| 6. | Трьохфазні асинхронні двигуни з фазним ротором напругою до 500В відкритого та закритого виконання. n0=1000об/хв | 10,5-15 кВт | 9 |
| 7. |  | 30,1-40 кВт | 5 |
| 8. |  | 55,1-75 кВт | 4 |
| 9. | Електродвигуни кранові асинхронні з фазним ротором на напругу 500 В.n0=1000об/хв. | 2,3-3 кВт | 6 |
| 10. |  | 7,1-11 кВт | 12 |
| 11. | Електричні синхронні трьохфазні двигуни для приводів різних механізмів на напругу 380 В n0=1500об/хв. | 50-75 кВт | 4 |
| 12. |  | 76-100 кВт | 4 |
| 13. |  | 101-125 кВт | 2 |
| 14. | Електропечі опору, камерні з робочою температурою до 10000 С. | 31 кВт | 9 |
| 15. |  | 300 кВт | 2 |
| 16. | Пристрій індукційний нагрівний промислової частоти, потужністю. | 40 кВт | 2 |
| 17. |  | 90 кВт | 2 |
| 18. | Електропечі опору, камерні вакуумні з робочою температурою 15000 С, потужністю | 20 кВт | 3 |
| 19. |  | 105 кВт | 2 |
| 20. | Машини контактного електрозварювання потужністю. | 650 кВА | 1 |
| 21. | Силові трансформатори. | 1600 кВА | 2 |
| 22. | Внутрішньо цехова силова електромережа: Магістральні: ШМА - 1 ШМА – 2 Розподільчі: ШРА – 1 , 2 , 3 Кабельні лінії | - | - |
| 22.1 |  | 2500 А | 150 |
| 22.1 |  | 1000 А | 130 |
| 22.2 |  | 250 А | 500 |
| 22.3 |  | 50-70 мм2 | 3500 |
| 23. | Мережа заземлення. | м | 980 |
| 24. | Мережа освітлення. | 3 х 1,5 мм2, м | 2800 |
| 25. | Електроосвітлювальна арматура. | шт. | 250 |