Будова - Багатоквартирний житловий будинок по вул.Бучми у м.Львові 
	
Форма № 4а	
Відомість ресурсів до локального кошторису  № 2-1-2/923-01
на Архітектурнобудівельні роботи 	
№
п/п	Шифр ресурсу	Найменування 	Одиниця 
виміру	Кількість	Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.	в тому числі:	
						відпускна
ціна, грн.	транспортна
складова,
грн.	заготівель-
но-склад-
ські вит-рати,
грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
									
		I. Витрати труда							
									
1	1	 Витрати труда робітників-будівельників	люд.-год.	72559	13,55				
2		 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками	розряд	3,7					
3	 	 Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин	люд.-год.	4576	12,63				
4		 Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин	розряд	3,1					
5		 Витрати труда працівників, заробітна плата яких 
 передбачена в загальновиробничих витратах	люд.-год.	7762	21,77				

	  Разом кошторисна трудомісткість	люд.-год.	84897					

	  Середній розряд робіт	розряд	3,7					

		II. Будівельні машини і механізми							
6	С200-1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність до 3 т	маш-год	2,563	34,93				
7	С200-2	Автомобілі бортові, вантажопідйомність до 5 т	маш-год	1254,4263	41,64				
8	С200-3	Автомобілі бортові, вантажопідйомність до 8 т	маш-год	3,4193	48,37				
9	С202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	504,04089	50,59				
10	С202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного
устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш-год	0,40227	71,90				
11	С202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-год	39,38479	80,68				
12	С202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш-год	38,91202	80,67				
13	С203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,04122	53,39				
14	С204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного
струму]	маш-год	59,415	3,93				
15	С204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з
регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш-год	2,494	4,31				
16	С205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння,
тиск до 686 кПа [7 ат], подача 5 м3/хв	маш-год	29,90869	63,98				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
17	С205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6
ат], подача 0,5 м3/хв	маш-год	2,231	3,86				
18	С210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для
будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш-год	0,241	2,93				
19	С233-201	Машини свердлильні електричні	маш-год	162,957	0,68				
20	С234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для
фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш-год	2,231	1,63				
21	С270-14	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-год	875,8469	14,02				
22	С270-15	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш-год	101,4948	15,74				
23	С270-36	Розчинонасос, місткість 1 м3	маш-год	829,1533	14,27				
24	С270-94	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність до 7 т	маш-год	77,6539	42,70				
									
		III. Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат							
25	С200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш-год	14,2706	  -    				
26	С203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш-год	5,55	  -    				
27	С203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш-год	6,24	  -    				
28	С203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш-год	267,51	  -    				
29	С203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-год	0,04	  -    				
30	С204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не
більше 5 кг	маш-год	55,3	  -    				
31	С233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-год	29,15	  -    				
32	С270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш-год	146,03	  -    				
33	С270-90	Пилка дискова електрична	маш-год	7,5	  -    				
34	С270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-год	15,689	  -    				
35	С270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-год	560,7817	  -    				
36	С270-115	Дрилі електричні	маш-год	18,71	  -    				
37	С270-116	Вібратори поверхневі	маш-год	4,3	  -    				
38	С270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш-год	49,2	  -    				
39	С270-122	Машини паркетно-стругальні	маш-год	186,74	  -    				
40	С270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш-год	583,435	  -    				
									
		IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції							
41	С111-9	Азбест хризолітовий, марка К-6-30	т	0,52055	698,63	626,61	58,32	13,70	
42	С111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	10,774628	2529,86	2413,12	67,13	49,61	
43	С111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	2,100078	2501,76	2385,58	67,13	49,05	
44	С111-78	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180	т	0,101263	2275,86	2162,81	68,43	44,62	
45	С111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	10,7496	2364,50	2249,71	68,43	46,36	
46	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби
12-[14] мм	т	0,001609	9780,49	9544,46	44,26	191,77	
47	С111-111	Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120	1000м2	0,062677	3733,04	3648,75	11,09	73,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
48	С111-160	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0х16 мм	т	0,001199	11143,79	10881,02	44,26	218,51	
49	С111-161	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,2х20 мм	т	0,000104	7691,67	7496,59	44,26	150,82	
50	С111-173	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,
5х120 мм	т	0,0046246	7724,50	7528,78	44,26	151,46	
51	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,018597	5367,84	5218,33	44,26	105,25	
52	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,029996	4904,33	4763,91	44,26	96,16	
53	С111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0,00797	6138,50	5973,88	44,26	120,36	
54	С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,86082	334,32	279,42	48,34	6,56	
55	&С111-219-1	Гіпс шпаклювальний	кг	5995	1,24	1,24	--	--	
56	&С111-219-2	Грунт "CERESIT"	кг	4556	6,90	6,90	--	--	
57	&С111-219-1А	Сітка капронова	м2	2563	2,90	2,90	--	--	
58	&С111-219-1В	Клейова маса	кг	16310	2,50	2,50	--	--	
59	&С111-219-1Д	Грунтівка фасадна	кг	815,5	7,20	7,20	--	--	
60	&С111-219-1С	Дюбелі	шт	9320	0,45	0,45	--	--	
61	&С111-219-
159	Дюбелі для кріплення г/к	шт	1432	0,08	0,08	--	--	
62	С111-244	Замазка віконна на оліфі	т	0,009995	4686,26	4521,62	72,75	91,89	
63	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,07072	515,02	447,18	57,74	10,10	
64	С111-256	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього
облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	1358	36,89	35,31	0,86	0,72	
65	С111-277	Плитки керамічні фасадні рядові неглазуровані гладкі,
товщина 7 мм	м2	59,16	34,46	32,63	1,15	0,68	
66	С111-287	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані
однокольорові з барвником квадратні, розмір 200х200х13
мм	м2	921,723	47,52	44,85	1,74	0,93	
67	С111-307	Iзол	м2	322,0224	6,97	6,77	0,06	0,14	
68	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0003657	28769,17	28165,15	39,92	564,10	
69	С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,24262	2961,32	2843,78	59,47	58,07	
70	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	7,131	1,45	0,70	0,72	0,03	
71	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0028921	16315,29	15931,29	64,09	319,91	
72	С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-
015 	т	0,000452	5126,33	4961,72	64,09	100,52	
73	С111-449	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для
внутрішніх робіт, блакитна, оранжево-бежева, МА-25	т	0,191038	8428,75	8199,39	64,09	165,27	
74	С111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	1,06696	2347,41	2243,06	58,32	46,03	
75	С111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	767,475	10,77	10,49	0,07	0,21	
76	С111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	0,222	2,40	2,33	0,02	0,05	
77	С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,059574	14199,00	13854,19	66,40	278,41	
78	С111-631	Тирса деревна	м3	15,3495	91,74	81,16	8,78	1,80	
79	С111-639	Пемза шлакова [щебінь пористий із металургійного шлаку],
марка 600, фракція від 5 до 10 мм	м3	0,00496	129,42	109,98	16,90	2,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
80	&С111-772-1-4	Плити гіпсокартонні	м2	375,9	24,52	24,52	--	--	
81	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,362967	5556,83	5403,61	44,26	108,96	
82	С111-788	Поковки з квадратних заготовок оцинковані, маса 2,825 кг	т	0,205673	7483,47	7292,48	44,26	146,73	
83	С111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,02391	9056,54	8843,54	35,42	177,58	
84	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000964	4116,09	3999,96	35,42	80,71	
85	С111-806	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	т	0,0074	7360,16	7180,42	35,42	144,32	
86	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення
світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,00222	6221,58	6064,17	35,42	121,99	
87	&С111-853-1-3
варіант 1	Вартість металочерепиці	м2	458,04	45,00	45,00	--	--	
88	С111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	936,4762	5,36	5,15	0,10	0,11	
89	С111-859	Руберойд наплавлюваний РК-420-1,0	м2	796,768	6,67	6,32	0,22	0,13	
90	С111-874	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без
покриття	м2	864,7734	40,68	39,84	0,04	0,80	
91	С111-887	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі,
однопольних	комплект	120	164,28	160,99	0,07	3,22	
92	С111-888	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі,
двопольних	комплект	2	246,98	242,05	0,09	4,84	
93	С111-953-1	Набори для люків	шт	2	617,85	605,71	0,03	12,11	
94	С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої
звичайної якості, марка Ст0	т	0,007095	3624,72	3562,32	35,42	26,98	
95	С111-1150	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та
періодичного профілю, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,1413	3353,28	3292,90	35,42	24,96	
96	С111-1251	Скло листове, 1 група, товщина 4 мм, марка М5	м2	23,5426	23,75	22,59	0,69	0,47	
97	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення
бездобавковий, марка 400	т	0,0481	494,28	436,25	48,34	9,69	
98	С111-1330	Портландцемент пуцолановий загальнобудівельного та
спеціального призначення, марка 400	т	0,0232	453,40	396,17	48,34	8,89	
99	С111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм,
довжина 100 мм	т	0,000036	6498,59	6326,91	44,26	127,42	
100	С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,001463	14826,91	14491,14	45,05	290,72	
101	С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,014628	7647,14	7452,15	45,05	149,94	
102	С111-1530	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42А	т	0,0037	8054,66	7851,68	45,05	157,93	
103	С111-1591	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	0,013486	1119,11	1023,53	73,64	21,94	
104	С111-1600	Бензин розчинник	т	3,59024	2873,86	2752,26	65,25	56,35	
105	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	309,854	37,16	36,42	0,01	0,73	
106	С111-1608	Дрантя	кг	49,816	1,94	1,81	0,09	0,04	
107	С111-1626	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована, марка Д50Н	кг	4781,349	20,36	19,89	0,07	0,40	
108	С111-1627	Дрань штукатурна, довжина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм,
товщина 4 мм	1000шт	0,29974	121,18	115,99	2,81	2,38	
109	С111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	т	0,00208	2817,38	2698,63	63,51	55,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
110	+С111-1668	Оліфа натуральна	кг	4,8897	23,30	22,77	0,07	0,46	
111	С111-1672	Емаль МС-17, пісочна	т	0,003342	9865,26	9599,07	72,75	193,44	
112	С111-1708	Клоччя просочене	кг	44,4	9,29	9,04	0,07	0,18	
113	С111-1721	Плівка поліетиленова, товщина 0,2-0,5 мм	т	0,642963	12096,63	11767,33	92,11	237,19	
114	С111-1724	Плитки плінтусні	м	541,36	8,18	7,90	0,12	0,16	
115	С111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-
350	м2	51,489	4,81	4,68	0,04	0,09	
116	С111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	1,537335	13217,04	13083,23	35,42	98,39	
117	С111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,71435	15534,05	15376,43	41,98	115,64	
118	С111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,244647	5159,04	5014,01	43,87	101,16	
119	С111-1865	Закріпки металеві	кг	20,0813	7,75	7,56	0,04	0,15	
120	С111-1895	Шпаклівка клейова	т	3,91004	2908,22	2781,91	69,29	57,02	
121	&С111-1902-1-
2	Хрестики	шт	45232	0,03	0,03	--	--	
122	&С111-1902-4-
1	Клей для плитки	кг	11521,75	1,05	1,05	--	--	
123	&С111-1902-
24
варіант 2	Вартість мінеральної штукатурки	м2	2487	22,00	22,00	--	--	
124	&С111-1902-
32
варіант 1	Вартість  плитки керамічної морозостійкої 	м2	43,55	39,00	39,00	--	--	
125	С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,00377	1541,73	1482,62	28,88	30,23	
126	С112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,0312	1270,74	1216,94	28,88	24,92	
127	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	3,6735	999,74	951,26	28,88	19,60	
128	С112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,0117	1495,14	1436,94	28,88	29,32	
129	С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,21244	922,42	875,45	28,88	18,09	
130	С112-59	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 44 мм і більше, I сорт	м3	0,16185	1356,17	1300,70	28,88	26,59	
131	С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі
ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,00401	546,50	506,90	28,88	10,72	
132	С112-85	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина
75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	4,532	829,06	783,92	28,88	16,26	
133	С112-246	Дрова оброблені, довжина 1 м, з сосни, вільхи	м3	10,1223	238,85	200,56	33,61	4,68	
134	С112-249	Паркет штучний з деревини дуба, ясеня, ільма, клена	м2	1565,649	128,82	125,55	0,74	2,53	
135	&С112-298-1	Декоративні заглушки з дерева	шт	26	1,75	1,75	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
136	С114-5-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному
зв'язувальному, марка М125	м3	55,81	293,25	278,53	8,97	5,75	
137	&С114-96-1Л	Утеплювач "FASROCK" (товщ.100мм)	м2	151	65,28	65,28	--	--	
138	&С114-96-102	Утеплювач "FASROCK" (товщ. 30мм)	м2	301	24,00	24,00	--	--	
139	С114-97	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка
ПСБС-40	м3	217,9	376,61	367,75	1,48	7,38	
140	&С114-97-5	Утеплювач "ROCKWOOL  PANELROCK" товщ.100 мм	м2	67,98	22,00	22,00	--	--	
141	&С114-97-31	Вартість утеплювача "STROPROCK" (т.130мм)	м2	381,03	66,78	66,78	--	--	
142	&С114-97-32	Вартість утеплювача "STROPROCK" (т.30мм)	м2	1807,6	15,00	15,00	--	--	
143	&С118-54-1
варіант 1	Прокладки гумові	шт	94	2,59	2,59	--	--	
144	&С121-252-1-1
варіант 1	Вартість броньованих дверей	м2	53,55	750,00	750,00	--	--	
145	С121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони,
балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою
гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці
понад 0,1 до 0,5 т	т	0,003657	10892,94	10766,58	45,27	81,09	
146	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,035	13660,13	13513,17	45,27	101,69	
147	+С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	3,622	3471,11	3400,00	45,27	25,84	
148	&С123-232-2
варіант 1	Вартість вітражу	м2	27	370,00	370,00	--	--	
149	С123-352	Плінтуси, тип Пл-2, розмір 19х54 мм	м	1658,42	4,71	4,58	0,04	0,09	
150	С123-360	Наличники, тип Н-1, Н-2, розмір 13х74 мм	м	1247,8	5,42	5,27	0,04	0,11	
151	+С123-387	Дошки підвіконні, клеєні, облицьовані надтвердою ДВП або
водостійкою фанерою, ПД-1, ПД-3, товщина 34 мм, ширина
400 мм	м	181,70585	62,00	62,00	--	--	
152	С123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40
мм	м2	69,394	101,64	98,70	0,95	1,99	
153	С123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,18369	1498,61	1435,83	33,40	29,38	
154	С124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас
А-III, діаметр 6 мм	т	0,74	5940,25	5788,35	35,42	116,48	
155	С124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання
каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,74	2202,52	2202,52	--	--	
156	С124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням
зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що
поставляються окремо	т	0,06678	7990,76	7798,66	35,42	156,68	
157	&С126-19-1
варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	302,19	450,00	450,00	--	--	
158	&С126-82-1
варіант 1	Блоки балконні металопластикові	м2	90,93	370,00	370,00	--	--	
159	&С126-948-1	Профіль для кріплення гіпсокартону	м	1253	2,33	2,33	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
160	С142-10-2	Вода	м3	236,9006	5,18	5,18	--	--	
161	С147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків
арматури	100кг	0,6678	418,82	407,07	3,54	8,21	
162	С1112-27	Карборунд	кг	1,7694	7,50	7,29	0,06	0,15	
163	С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,001134	9479,81	9221,18	72,75	185,88	
164	С1113-22	Грунтовка ГФ-017 "ОК" темно-коричнева	т	0,018472	16600,71	16202,46	72,75	325,50	
165	С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,00277	2625,29	2515,49	58,32	51,48	
166	С1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	8,61399	460,73	392,23	59,47	9,03	
167	С1113-110	Натрій кремнієфтористий технічний, I сорт	т	0,11044	2088,83	1975,12	72,75	40,96	
168	С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00022	5794,57	5608,20	72,75	113,62	
169	С1113-292	Паста антисептична	т	0,000382	14857,37	14501,96	64,09	291,32	
170	С1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	3,2013	165,64	94,07	68,32	3,25	
171	С1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	1,60065	145,58	74,41	68,32	2,85	
172	С1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	17,785	114,80	44,23	68,32	2,25	
173	С1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	1,63622	175,59	94,07	78,08	3,44	
174	С1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300 	м3	3,27244	175,59	94,07	78,08	3,44	
175	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	21,6748	87,94	20,57	65,65	1,72	
176	С1422-10935	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65
мм, марка М125	1000шт	360,80324	1004,30	850,40	134,21	19,69	
177	С1422-10961	Цегла керамічна одинарна порожниста ефективна, розміри
250х120х65 мм, марка М75	1000шт	7,85	897,32	785,60	94,13	17,59	
178	С1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150],
крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	54,4221	416,73	310,47	98,09	8,17	
179	С1424-11670	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому гравії, клас
бетону В5 [М75], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	15,95117	544,41	484,70	49,04	10,67	
180	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,755	299,34	203,56	89,91	5,87	
181	С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	113,91192	333,29	236,84	89,91	6,54	
182	С1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	3,60958	356,85	259,94	89,91	7,00	
183	С1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий,
марка М25	м3	18,527	278,42	183,05	89,91	5,46	
184	С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий,
марка М50	м3	0,05996	298,02	202,27	89,91	5,84	
185	С1425-11690	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий,
марка М100	м3	204,244	330,65	234,26	89,91	6,48	
186	С1425-11696-3	Розчини готові кладкові важкі вапнякові, марка 10	м3	0,30096	271,32	176,09	89,91	5,32	
187	С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	1,16	319,19	223,02	89,91	6,26	
188	С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий
1:1:6	м3	126,8365	289,86	194,27	89,91	5,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
189	С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	22,005	311,75	215,73	89,91	6,11	
190	С1427-11814	Блоки із ніздрюватих бетонів В3,5 стінові дрібні для кладки
на розчині, щільність 600 кг/м3	м3	135,6	555,40	520,80	23,71	10,89	
191	С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту
марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,06839	75,28	72,67	1,13	1,48	
192	&С1541-7-1
варіант 1	Волокно поліпропіленове для армування стяжок
DEITERMANN	кг	89,4	72,25	72,25	--	--	
193	+С1546-66
варіант 1	Пропан-бутан технічний	м3	2,158	3,86	2,71	1,07	0,08	
194	&С1630-1478-
450	Кутник штукатурний	м	1056,46	1,29	1,29	--	--	
195	К536111-201
варіант 1	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-8 ГОСТ 6629-88  із
дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі
(iз закiнченим опоряджувальним покриттям емалями за 2
рази)	шт	39	373,55	362,52	3,71	7,32	
196	К536111-301
варіант 1	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-9 ГОСТ 6629-88  із
дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі
(iз закiнченим опоряджувальним покриттям емалями за 2
рази)	шт	46	391,15	379,40	4,08	7,67	
197	К536111-901
варіант 1	Блоки дверні дерев'яні марки ДО21-9 ГОСТ 6629-88  із
дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, під
скління (iз закiнченим опоряджувальним покриттям
емалями за 2 рази)	шт	27	372,99	362,76	2,92	7,31	
198	К536111-1501
варіант 1	Блоки дверні дерев'яні марки ДО21-13 ГОСТ 6629-88  із
дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, під
скління (iз закiнченим опоряджувальним покриттям
емалями за 2 рази)	шт	2	548,75	533,35	4,64	10,76	
199	К536112-1157
варіант 1	Блоки дверні дерев'яні з полотнами важкозаймистими
марки ДС19-9ГТ ГОСТ 24698-81 (iз закiнченим
опоряджувальним покриттям емалями за 2 рази)	шт	8	1035,57	1009,36	5,90	20,31	
200	К536196-900
варіант 1	Люки і лази марки ДЛ13-10ГОСТ 24698-81 (iз закiнченим
опоряджувальним покриттям емалями за 2 рази)	шт	1	663,89	646,14	4,73	13,02	
201	К536196-1000
варіант 1	Люки і лази марки ДЛ10-10АГОСТ 24698-81 (iз закiнченим
опоряджувальним покриттям емалями за 2 рази)	шт	1	560,66	546,28	3,39	10,99	
									
		Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат							
202	С1999-9001	Електроенергiя	кВт-год	575,5406729
6	0,3903	0,3903			
203	С1999-9005	Мастильнi матерiали	кг	8,5810373	8,92	8,92			
204	С1999-9006	Гiдралiчна рiдина	кг	0,05551326	12,34	12,34			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
205	С1999-9009	Дрова	м3	28,03908726
8	117,95	117,95			
	
Символ + визначає, що ціна ресурсу задана користувачем.	
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.	
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 квiтня 2008 p.	
	
                                                   Склав                                       Стех Н.	
                                                   Перевірив