Електро- і радіотехнічні ланцюги характеризуються такими основними параметрами, як ємність, індуктивність, активний опір або провідність. Для повнішої характеристики випробовуваних виробів вимірюють ряд вторинних параметрів : добротність, коефіцієнти зв'язку або розсіяння, власну ємність котушок або характеристичний опір і т. п. Характерною особливістю багатьох з вказаних вимірів є залежність їх результатів від частоти підведеної напруги, зовнішніх умов, способів включення, що примушує строго визначати режими вимірів. Залежно від частотного діапазону і геометричних розмірів елементів можна говорити про вимір параметрів ланцюгів із зосередженими і розподіленими постійними.

Для вимірювання параметрів ланцюгів застосовують електромеханічні прилади безпосередньої оцінки, мостові і резонансні методи, непрямий метод вольтметра-амперметра, цифрові прилади. Значні особливості мають вимірювання параметрів ланцюгів на надвисоких частотах (НВЧ). Вибір того або іншого методу вимірювання або приладу залежить від умов вимірювання, частотного діапазону, необхідної точності, наявних приладів і т. п.

Електричний опір постійному струму є параметром резисторів, показником справності багатьох електро- і радіоланцюгів, з'єднань, заземлення і т. д. Вимірюються в межах від доль ома до десятків мегаом.

Котушка індуктивності. Основним параметром, що характеризує котушки контурів, дроселі, обмотки трансформаторів, являється індуктивність. У високочастотних ланцюгах застосовують котушки з індуктивністю від сотих доль мікрогенрі до десятків мілігенрі; у низькочастотних ланцюгах індуктивності можуть мати значення до сотень генрі. Котушка, окрім індуктивності L, характеризується також власною ємністю CL і активним опором RL. Власна ємність і опір котушки розподілені по довжині котушки, але умовно їх можна представити зосередженими(мал. 9.1).

Власна ємність котушки робить вплив на вимірювані параметри. При вимірюванні визначаються не істинні значення індуктивності L і добротності Q, а їх діючі значення. Еквівалентна схема котушки зображена на мал. 9.2,

а істинні і діючі значення пов'язані наступними співвідношеннями:

Конденсатори. Основними параметрами конденсаторів є електрична ємність і кут втрат. У радіотехнічній практиці застосовуються конденсатори різних типів зі значеннями місткостей від одиниць пікофарад до тисяч мікрофарад. Еквівалентну схему конденсатора умовно представляють в двох варіантах(мал. 9.3, а і б).

При переході від однієї еквівалентної схеми до іншої можна скористатися наступними формулами перерахунку :

Метод вольтметра-амперметра

Метод грунтується на застосуванні закону Ома. Гідністю методу є те, що випробовуваний виріб знаходиться в робочих умовах, тобто через нього пропускається струм певної напруги і частоти. Схеми з'єднання вимірювальних приладів показані на мал. 9.14. Наближене значення невідомого опору в цих схемах можна знайти по формулі , а точні значення опору і похибка розрахунку (, % по формулах

Як видно з розгляду схеми мал. 9.14, а, вимірювання струму вимірює не лише струм Ix, але і струм IV, що проходить через вольтметр PVІ. В схемі мал. 9.14, б вольтметр вимірює падіння напруги не лише на вимірюваному резисторі Rx, але і на амперметрі. Тому визначення опору за формулою даватиме помітну похибку. Точне значення Rx визначають по наведених вище формулах.

Метод вольтметра-амперметра може застосовуватися і на змінному струмі, цим методом можна вимірювати реактивні опори, ємність, індуктивність; взаємністю індуктивності за умови, що опором витоку конденсатора або активним опором котушки можна знехтувати.

Вимірювання індуктивності. Вимірявши струм I в котушці і напругу на її клемах U (мал. 9.15),

можна визначити модуль її повного опору

а, нехтуючи опором RL  получити

Частота сигналу має бути відома.

Вимірювання електричної ємності. Використовуючи аналогічну схему включення конденсатора (замість котушки має бути конденсатор Сх) і  нехтуючи впливом опору витоку, можна визначити ємність конденсатора по формулі

Вимірювання взаємної індуктивності Схема вимірювання зображена на мал. 9.16.

ЕРС, що наводиться у вторинній котушці L2, рівна, де M - коефіцієнт взаємної індуктивності; I1 - струм в первинній котушці Ll,  частота струму в ланцюзі.

Визначивши струм I1 амперметром, а значення E2 вольтметром PVl з великим вхідним опором, взаємну індуктивність знаходять по формулі

Частота, на якій проводять вимірювання, має бути значно нижча тієї, на якій можуть проявлятися резонансні властивості ланцюга, оскільки це може привести до значної похибки вимірювання. Взаємну індуктивність M можна виміряти, застосовуючи двократне послідовне з'єднання котушок(мал. 9.17).

Вимірюючи будь-яким методом загальну індуктивність Lа згідно з включеними котушками LI і L2 і індуктивність Lb при зустрічному включенні, знаходять коефіцієнт взаємної індуктивності М, враховуючи, що

де

Вимірювання активного опору контуру. Використовуючи різновид методу вольтметра-амперметра, можна визначити опір втрат коливального контура. Для усунення впливу реактивних елементів вимірювання проводять при резонансі. Збирають схему, приведену на мал. 9.18,

виводи 1-2 замикають перемичкою і настроюють контур в резонанс з частотою генератора G. При цьому покази вольтметра максимальні і рівні

де E – ЕРС, наведена в контурі котушкою зв'язку LСB; С – ємність контура; RL - опір втрат котушки,

- частота коливань генератора.

Потім, видаливши перемичку, приєднують до виводів 1-2 зразковий резистор Roбр. Якщо необхідно, контур підлаштовують в резонанс і записують нові покази вольтметра :

ЕРС, що діє в контурі, підтримується постійною, що контролюється незмінністю показів амперметра PAl. Розділивши U1 на U2, отримаємо

Найкраща точність виходить при сумірних величинах RL і Roбр. Вольтметр застосовується електронний, з великим вхідним опором і малою вхідною ємністю.

Метод вольтметра-амперметра досить простий, але не забезпечує високої точності. Опори втрат вимірюваних реактивних елементів, паразитні реактивні опори резисторів, власні ємність котушки і індуктивність виведень конденсатора, несинусоидальность напруги джерела живлення, - усі ці чинники визначають похибку методу.