10. Розрахувати систему заземлення від ураження людей електричним струмом на радіотехнічному заводі.

Вихідні дані:

- лінійна напруга мережі Uл=6кВ;

- заземляючий пристрій складається із стержнів l=2500мм, d=50мм;

- стержні розташовані по периметру 30(70м;

- загальна довжина під’єднаних до мережі повітряних ліній lв=10км;

- загальна довжина під’єднаних до мережі кабельних ліній lк=15км;

- питомий опір грунту (изм=1-4 *102 Oм*м (пісок)

Порядок виконання

- Визначаємо по таблицях допустиме значення опору заземлюючого пристрою: .

- Визначаємо по таблицях рекомендоване значення питомого опору грунту для приблизних обрахунків: .

- Визначаємо по таблицях коефіцієнт сезонності для вертикальних заземлювачів за даною кліматичною зоною (ІІІ зона): .

- Визначаємо по таблицях коефіцієнт сезонності для горизонтальних заземлювачів за даною кліматичною зоною (ІІІ зона): .

- Визначаємо розрахунковий питомий опір грунту для вертикальних заземлювачів: .

- Визначаємо розрахунковий питомий опір грунту для горизонтальних заземлювачів: .

- Приймемо глибину закладання вертикальних заземлювачів hВ=0.25м і визначимо відстань від поверхні землі до cередини вертикального заземлювача: .

- Визначаємо опір розтіканню струму в одному вертикальному заземлювачі: .

- Розраховуємо теоретичну кількість вертикальних заземлювачів без врахування коефіцієнта викоритання :

- Припустимо, що віддношення відстані заземлювача до його довжини рівна 3 і визначимо коефіцієнт використання вертикальних заземлювачів: .

- Розраховуємо необхідну кількість вертикальних заземлювачів з врахуванням коефіцієнта викоритання:

- Визначаємо розрахунковий опір розтіканню струму у вертикальних заземлювачах при без врахування впливу з’єднувальної стрічки: .

- Відстань між заземлювачами L становить: .

- Визначаємо довжину з’єднувальної стрічки горизонтального заземлювача: .

- Визначаємо опір розтіканню струму в горизотальному заземлювачі при глибині закладання стрічки  і ширині стрічки :

.

- Знаходимо коефіцієнт використання горизонтального стрічкового електрода:

- По таблиці визначаємо кількість паралельних стрічок:

- Визначаємо розрахунковий опір розтіканню струму у горизонтальних заземлювачах при кількості електродів : .

- Визначається загальний опір розтіканню струму в заземлювачах: