Національний університет „Львівська Політехніка”

Кафедра фізики

Лабораторна робота № 48

(оптика)

„Вивчення явища люмінісценції”

##### Львів 2005

Мета роботи: вивчити явища люмінесценції та перевірити правила Стокса.

Прилади і матеріали: монохроматор УМ-2, джерело ви промінювання, лінза, фільтр, люмінофор.

Робочі формули:

(λ = 435*10-9м).

### Теоретичні відомості

Люмінесценція – випромінювання , надлишкове над тепловим випромінюванням тіла при даній температурі, з тривалістю, що значно перевищує період світлових коливань (період коливань вектора напруженості Ē електромагнітної хвилі, яка випромінюється).

Правило Стокса: максимум інтенсивності в спектрі люмінесценції зсувається порівняно з максимумом у спектрі поглинання (збудження) в сторону більших довжин хвиль.

#### Хід роботи

Задання І. Градуювання монохроматора.

Схематичний рисунок експериментальної установки:

1      2

3

4

5

8

6                                            7

- Вмикаю джерело світла 1 згідно з інструкцією, що є на робочому місці.

- Вмикаю освітлення монохроматора.

- Лінзою 5 фокусую випромінювання лампи 1 на вхідну щілину монохроматора 6.

- З допомогою окуляра 7 досягаю чіткого зображення спектральних ліній і покажчика в центрі поля зору.

- Плавно обертаючи барабан 8, слідкую  за переміщенням спектральних ліній відносно покажчика.

- Проградовую монохроматор, тобто суміщаю по черзі кожну спектральну лінію з покажчиком і встановлюю відповідність між довжинами хвиль λ в спектрі випромінювання і відповідними їм поділками барабана 8. Результати записую в табл.1.

Задання ІІ. Вивчення явища люмінесценції і перевірка закону Стокса.

- Вставляю в пази на кожуху освітлювача фільтр і люмінофор.

- Обертаючи барабан 8, знаходжу в полі зору спектральні лінії, що відповідають свіченню люмінофора; зарисую відповідні їм поділки барабана.

- З графіка градуювання монохроматора знаходжу довжини хвиль в спектрі люмінесценції.

- Перевіряю виконання правила Стокса.

- Знаходжу енергію кванта випромінювання, що збуджує люмінесценцію, і  енергію квантів свічення люмінофора.

Таблиці результатів вимірювань (величини, розмірності, похибки прямих вимірювань):

Табл.1.

| Λ | 7032 | 6929 | 6678 | 6599 | 6402 | 6334 | 6266 | 6143 | 5975 | 5852 | 5400 | 5342 | 5137 | 4957 | 4715 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 2460 | 2437 | 2356 | 2334 | 2260 | 2230 | 2220 | 2180 | 2085 | 2040 | 1780 | 1730 | 1640 | 1570 | 1550 |

Результати вимірювання n без та з люмінофором:

Без люмінофора                   з люмінофором

| n | λ (A0) |
| --- | --- |
| 2190 | 6100 |

| n | λ(A0) |
| --- | --- |
| 2150 | 6090 |

При n=2150 для ртутної лампи λ≈6090 (A0), при n=2190 для денного світла λ≈6100 (A0). Отже, перевіримо відношення (1):

>

Нерівність справджується, отже правило Стокса перевірено успішно.

2190

2150

6090

6100

ВИСНОВОК: На лабораторній роботі я вивчив явища люмінесценції та перевірив правило Стокса, яке справдилось. Заповнив таблицю відповідності між довжинами хвиль λ в спектрі випромінювання і відповідними їм поділками брарабана.