Міністерство освіти і науки України

Національний університет „Львівська політехніка”

Кафедра ІВТ

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №3

На тему: Вимірювання потужності споживачів в однофазних колах змінного струму

Мета: вивчити основні методи вимірювання потужності споживачів в однофазних колах змінного струму та набути практичних навиків у використанні відповідних засобів вимірювань

Теоретичні відомості

Для вимірювання активної потужності в однофазних колах змінного струму на частотах 10 кГц використовують електродинамічні та феродинамічні ватметри, а на вищих частотах – термоелектричні та електронні ватметри.

Ватметри вмикають за схемою правильного вимірювання напруги або за схемою правильного вимірювання струму. Наявність у цих схемах вольтметра і амперметра дозволяє не тільки уникнути перевантаження кіл ватметра, а й визначити ряд додаткових параметрів споживача, таких як повна потужність, коефіцієнт потужності, еквівалентний опір, тощо.

Потужність, виміряна ватметром:

P= C*N,

де  N - відлік по шкалі ватметра,

C - стала ватметра

Схема вимірювання

Результати вимірювання потужності однофазного споживача

| Nv | Cv | Uv | NA | CA | IA | KIH | I | NW | CW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | В | В | - | А | А | А/А | А | - | Вт |

Продовження табл.

| PW | P | cos( | RW | RUW | PV | PUW | Pпр | PX | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вт | Вт | - | мОм | кОм | Вт | Вт | Вт | Вт | мА |

Продовження табл.

| IUW | IX | SX | cos(X | QX | (W, гр | fI | (’ | (I’ | ((, гр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мА | А | В(А | - | ВАР | % | % | мін | мін | % |

Продовження табл.

| (M | (P, гр | (PX, гр | ΔPX, гр | Результат вимірювання PX(ΔPX, гр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| % | % | % | Вт | Вт |

Технічні характеристики використаних засобів вимірювання

| № | Назва зособу вимірювання | Система (умовне позначення) | Границі вимірювання | Клас точності | Допоміжні параметри (вхідний опір, струм повного відхилення) | Заводський номер, рік випуску |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ватметр Д5065 | Динамічний | 45…65…500 Hz | 0,5 | RV=100 кОм RI=8 мОм | №3368, 1988 |
| 2 | Амперметр | Електро-магнітний | 45…55…1500 Hz | 0,5 | R=0,015 Ом | №56154, 1963 |
| 3 | Вольтметр | Електро-магнітний | 0-2 kV | (=0,5 | R=10 кОм | №58658, 1951 |

Висновок:

# Text boxes

РДЖ

споживач

V

W

A