Перелік  питань  першого  модульного  контролю

з  дисципліни

“Інженерне  обладнання  будівель”

Інститут  архітектури,  базовий напрям 6.1201 «Архітектура»,  групи  АР – 3*

Питання  1  рівня (3 бали)

Системи і схеми водопостачання

- З перелічених водних об’єктів перелічіть поверхневі водні джерела (артезіанські потоки, річки, водосховища, озера. «верховодка»).

- З перелічених водних об’єктів перелічіть підземні водні джерела (артезіанські потоки, річки, водосховища, озера. «верховодка»).

- Виберіть назви водозабірних споруд для забору води з поверхневих джерел (русловий, горизонтальний, шахтні колодязі, береговий, променевий, ковшовий, свердловини).

- Виберіть назви водозабірних споруд для забору води з підземних джерел (русловий, горизонтальний, шахтні колодязі, береговий, променевий, ковшовий, свердловини).

- Перелічіть назви водозабірних споруд для забору води з поверхневих джерел.

- Перелічіть назви водозабірних споруд для забору води з підземних джерел.

- За допомогою яких споруд здійснюють підйом води?

- З яких трубопроводів складається зовнішня водопровідна мережа?

- Як називаються споруди для створення запасу та регулювання подачі води?

- За якими ознаками класифікуються системи водопостачання міст?

- Перелічіть системи водопостачання міст за способом подачі води.

- Перелічіть системи водопостачання промислових підприємств.

Норми і режим водоспоживання

- Перелічіть категорії споживачів води.

- Наведіть розмірність питомого господарсько-питного водоспоживання.

- Які види поливання території населених пунктів та промислових підприємств Ви знаєте?

- Як кількісно характеризується нерівномірність водоспоживання у населеному пункті?

- Дайте означення максимального коефіцієнта добової нерівномірності.

- Дайте означення мінімального коефіцієнта добової нерівномірності.

- Які види розрахункових витрат води Ви знаєте?

- Дайте означення розрахункової витрати води.

- Якою (за робочим тиском) може бути зовнішня водопровідна мережа?

Водозабірні споруди

- Які грунти називаються водоносними і які – водотривкими?

- Скільки поясів зон санітарної охорони джерел водопостачання встановлюють нормативні документи?

Насосні станції та водонапірно-регулювальні ємності

- Наведіть класифікацію насосних станцій за ознакою їх призначення і розташування в схемі водопостачання міста.

- Наведіть класифікацію насосних станцій за характером заглиблення у грунт.

- Наведіть класифікацію насосних станцій за характером керування насосною станцією.

- За допомогою яких споруд здійснюється регулювання водопровідної мережі?

- Яке призначення мають резервуари чистої води (РЧВ) і де вони розташовуються в загальній схемі водопостачання міста?

Споруди для очищення природних вод

- Якими групами показників характеризується якість питної води?

- Як правильно виміряти температуру води в воді природної водойми?

- Наявність яких речовин надає природній воді каламутності?

- В яких одиницях вимірюється каламутність природної воді (вміст завислих речовин?і

- В яких межах знаходиться значення рН води більшості природних водойм?

- В яких одиницях вимірюються смак і запах природних вод?

- З якою метою проводять освітлення (прояснення) природних вод?

- Які хімічні реагенти вводять у каламутну природну воду для її освітлення (прояснення)?

- З якою метою застосовують змішувачі (змішувальні пристрої)? На які групи вони поділяються?

- З якою метою застосовують камери утворення пластівців? На які групи вони поділяються?

- Які типи відстійників розрізняють залежно від напрямку руху води в них?

- Який технологічний процес освітлення (прояснення) природних вод називається фільтруванням?

- На які типи поділяються фільтри за швидкістю фільтрування?

- На які типи поділяються фільтри за робочим тиском?

- На які типи поділяються фільтри за напрямком фільтрувального потоку?

- На які типи поділяються фільтри за крупністю фільтрувального матеріалу?

- На які типи поділяються фільтри за кількістю фільтрувальних шарів?

- Оброблення природної води якими реагентами необхідне для забезпечення роботи контактного освітлювача?

- З якою метою проводять знезараження (дезінфекцію) очищених природних вод?

- Які групи методів знезараження (дезінфекції) природних вод Ви знаєте?

- Який матеріал є завантаженням фільтра для усунення сторонніх запахів і присмаків з природних вод?

Питання 2 рівня (5 балів)

Системи і схеми водопостачання

- Дайте означення системи водопостачання.

- Перелічіть системи водопостачання міст за типом обслуговування об’єктів.

- Перелічіть системи водопостачання міст за призначенням.

- Накресліть схему прямотечійної системи водопостачання промислових підприємств.

- Накресліть схему прямотечійної з послідовним використанням води системи водопостачання промислових підприємств.

Норми і режим водоспоживання

- Дайте означення питомого господарсько-питного водоспоживання. Від чого воно залежить?

- Від чого залежить питоме господарсько-питне водоспоживання?

- Дайте означення питомого промислового водоспоживання. Від чого воно залежить?

- Від чого залежить норма витрати води на гасіння зовнішньої пожежі у населених пунктах?

- Від чого залежить норма витрати води на гасіння пожежі для виробничих будівель?

- Дайте означення мінімального коефіцієнта добової нерівномірності та запишіть формулу для його визначення.

- Дайте означення максимального коефіцієнта добової нерівномірності та запишіть формулу для його визначення.

- Запишіть формули для визначення максимального та мінімального коефіцієнта добової нерівномірності.

- Нарисуйте типовий вигляд ступінчастого графіка водоспоживання води містом.

- За якою формулою визначається середньодобова витрата води на господарсько-питні потреби населення?

- За якими формулами визначаються максимальна та мінімальна добові витрати води на господарсько-питні потреби населення?

- За якими формулами визначаються максимальна та мінімальна годинні витрати води на господарсько-питні потреби населення?

- За якою формулою визначається розрахунковий напір для забезпечення нормальної роботи внутрішнього водопроводу?

- Яким повинен бути гарантований напір води в водопровідній мережі низького тиску під час гасіння пожежі?

Водозабірні споруди

- З якою метою встановлюють зони санітарної охорони джерел водопостачання?

- В якому державному нормативному документі описано межі поясів зон санітарної охорони джерел водопостачання?

- Наведіть приклади грунтів, які добре фільтрують воду (водоносні, водонасичені грунти).

- Наведіть приклади грунтів, які погано фільтрують воду (водотривкі грунти).

Насосні станції та водонапірно-регулювальні ємності

- З яких елементів складається водонапірна башта? Викресліть її схему.

- Чим відрізняються насосні станції першого та другого підйому (НС-І та НС-ІІ)?

- За якою формулою визначається об’єм баку водонапірної башти?

- За якою формулою визначається сумарний об’єм резервуара чистої води (РЧВ)?

Споруди для очищення природних вод

- Перелічіть відомі Вам мікробіологічні показники якості питної води.

- Наведіть приклади деяких токсикологічних показників якості питної води.

- Які показники належать до органолептичних показників якості питної води?

- Перелічіть відомі Вам фізичні показники якості питної води.

- Що називається активною реакцією середовища (рН води)? Запишіть формулу для її визначення.

- Як називаються державні стандарти України, які регламентують якість питної води?

- Перелічіть групи методів обробки природних вод.

- Як класифікують технологічні схеми очищення природних вод за такими ознаками: використання реагентів; ефект освітлення (прояснення)?

- Як класифікують технологічні схеми очищення природних вод за такими ознаками: кількість технологічних процесів; робочий тиск.

- До яких позитивних наслідків призводить введення розчинів коагулянтів і флокулянтів у природну воду для її освітлення (прояснення)?

- Перелічіть послідовність споруд у технологічній схеми очищення природних вод.

- Яке призначення мають камери утворення пластівців? Наведіть назви камер гідравлічного типу.

- Перелічіть типи відстійників залежно від напрямку руху води в них. Розташуйте їх назви в порядку зростання продуктивності відстійників.

- Перелічіть ознаки, за якими класифікують освітлювальні фільтри.

- На якому з фільтрів – повільному чи швидкому – можна досягти кращої якості освітлення (прояснення) природної води? Відповідь обґрунтуйте.

- Які зернисті матеріали можуть утворювати фільтрувальні шари в фільтрах?

- Які хімічні реагенти найчастіше застосовують для знезараження (дезінфекції) природних вод?

Питання 3 рівня (8 балів)

Системи і схеми водопостачання

- Викресліть схему водопостачання міста із забором води з поверхневого джерела.

- Викресліть схему водопостачання міста із забором води з підземних джерел.

- Накресліть схему оборотної системи водопостачання промислових підприємств.

Норми і режими водоспоживання

Водозабірні споруди

- Накресліть схему горизонтального водозабору. Дайте експлікацію споруд.

- Накресліть схему шахтного колодязя. Дайте експлікацію споруд.

- Накресліть схему трубчастого колодязя (свердловини). Дайте експлікацію споруд.

100. Накресліть схему руслового водозабору. Дайте експлікацію споруд.

101. Накресліть схему берегового, суміщеного з НС-І, водозабору. Дайте експлікацію споруд.

102. Накресліть схему берегового (роздільного) водозабору. Дайте експлікацію споруд.

Насосні станції та водонапірно-регулювальні ємності

103. Перелічіть обладнання водопровідних насосних станцій, накресліть схему їх взаємного розташування.

104. Викресліть схеми можливих варіантів обладнання водонапірної башти комунікаційними трубопроводами.

105. Накресліть схему резервуарів чистої води (РЧВ) та камери переключення. Дайте експлікацію споруд.

Споруди для очищення природних вод

106. Викресліть схеми вихорової та перегород частої камери утворення пластівців.

107. Накресліть принципову схему (розріз) вертикального відстійника.

108. Накресліть принципову схему (розріз) горизонтального відстійника із вбудованою камерою утворення пластівців.

109. Накресліть принципову схему (розріз) радіального відстійника.

110. Опишіть принцип дії освітлювача із завислим осадом коридорного типу. Що являє собою завислий осад?

111. Зобразіть графічно схему роботи безнапірного фільтра при фільтруванні та при промиванні.

Питання склала канд. хім. наук, доцент __________________________ /Тихонова І.А./

Затверджено на засіданні кафедри гідравліки та сантехніки: протокол № 1 від 27.08.2009 р.

Завідувач кафедри гідравліки та сантехніки, к.т.н., доц. _____________________/Жук В.М./