Вообще говоря, сам по себе кепстральный анализ не вызывает у нас особых восторгов. Иногда, кое в чем он действительно может помочь в анализе результатов обычного спектрального анализа, но человек, не имеющий достаточной подготовки и опыта, может и изумиться полученным результатам и надолго задуматься, что же это значит. Непреодолимую аллергию вызывает сама уже устоявшаяся терминология этого метода. Вместо того, чтобы сказать "спект спектра" надо говорить "кепстр", предполагая, что перестановка букв отражает особенности метода. Вместо "гармоника" - "рахмоника", кстати термин придуман для того, чего, похоже и в природе не существует, но об этом ниже. А уж для слова "частота" и вовсе не хватило богатства русского языка, чтобы тут что-то переставить, поэтому решили коверкать его в английской интерпретации и писать вместо "фрекьюенси" - "кьюфренси", полный дурдом. Ну вот, отвели душу, перейдем к ответу на вопрос.

Сначала несколько слов об обычном спектре. В чем основные достоинства представления информации о сигнале в частотной области ? При переходе из временной области в частотную представление информации оказывается более наглядным, подробным и компактным, происходит сжатие информации. Причем, чем более "простым" является сигнал во временной области, тем в большей степени происходит сжатие. Например, простейший синусоидальный сигнал во временной области представляется, строго говоря, бесконечным набором точек. Тот же сигнал в частотной области представляется одной точкой, координаты которой по осям "X" и "Y" содержат ту же информацию о частоте (или периоде сиганала) и амплитуде.Можно сказать, что спектр - это наглядное, компактное, численное представление периодичностей, присутствующих в сигнале во временной области. Из очевидных достоинств спектрального представления информации и родилась идея кепстрального анализа. В природе не часто встретишь вибрации синусоидального характера, во многих случаях и вид спектра требует длительного и вдумчивого анализа. Почему бы не заменить в спектре (например, рис.1) ось частоты на ость времени, т.е. представить себе, что этот спектр является просто сигналом ? Тогда, определив спектр этого "сигнала" (его и назвали "кепстр"), можно легко определить не видимые явно периодичности в этом "сигнале". А присутствующие в виде исходного спектра периодичности есть не что иное, как гармонические ряды. Таким образом появится возможность представить исходную спектральную информацию еще более компактно, когда каждый гармонический ряд исходного спектра будет представлен всего одной (в идеале) составляющей в кепстре Сказано - сделано. На сегодняшний день общепринято считать, что кепстр это есть спектр логарифма спектра исходного сигнала, т.е. первоначальный спектр должен быть представлен в логарифмическом масштабе. Логарифмирование не имеет отношения к существу метода, поэтому о смысле этой операции позднее. Пока для простоты будем считать, что кепстр это спектр спектра. Для большей ясности конкретизируем также исходный спектр, показанный на рис.1. Пусть этот спектр получен в диапазоне от 0 до 80Гц с шагом анализа по частоте 1Гц, т.е. состоит из 80-ти спектральных составляющих. Основные дискретные составляющие в спектре принадлежат двум частотным рядам: гармоники частоты 10Гц (ряд r1 на рис.2) и гармоники частоты 18Гц (ряд r2 на рис.2). Как практически получить кепстр ? Технические реализации тут могут быть самые разнообразные. Для простоты и определенности будем считать, что речь идет о цифровой обработке, это сейчас всем доступно и широко используется (опустим также нюансы типа убрать постоянную составляющую сигнала и пр.). Итак, у нас в цифровом виде хранятся данные исходного спектра - 80 значений на частотах от 1 до 80Гц. Для начала нужно заменить ость частот на ось времени. Для этого необходимо просто прочитать эти 80 значений в каком-то темпе и ввести в анализатор для вычисления спектра. Вот здесь уже начинаются нюансы кепстральной обработки.

1) В отличие от обычного спектрального анализа тут отсутствует понятие усреднения, усреднять тут нечего, данные вводятся однократно.

2) Сколько делать отсчетов при вводе данных ? Очевидно, 80. Если меньше, потеряем часть информации, если больше, будем иметь повторяющиеся данные, что тоже смысла не имеет.

3) Как считывать данные, справа налево или слева направо ? Никакого значения не имеет. Совершенно очевидно, что направление ввода никак не отразится на тех периодичностях, которые мы хотим выявить в сигнале.

4) С каким темпом считывать, т.е. какая должна быть частота опроса ? Оказывается, в данном случае это тоже никакого значения не имеет, чем этот спектральный анализ существенно отличается от обычного . Внешний вид кепстра никак не зависит от частоты опроса, меняться будут только значения на шкале частоты. Но поскольку значения на этой шкале это в любом случае предмет отдельного разбирательства (об этом ниже) , примем для определенности, что ввод данных для вычисления кепстра делается с частотой 1Гц. Это означает, что ввод данных займет 80 секунд, кепстр будет вычислен в диапазоне частот от 0 до 0,5Гц, будет состоять из 40 спектральных составляющих с шагом по частоте 0,0125Гц. Логично ожидать, что в кепстре мы увидим две частотных составляющих (как это показано на рис.3), характеризующие ряды 10Гц и 18Гц исходного спектра. Мы действительно увидим там две составляющие на частотах 0,055Гц и 0,1Гц. Если внимательно проанализировать те параметры ввода данных, о которых говорилось выше, то окажется, что частота 0,055Гц соответствует периодичности в исходном спектре 18Гц, а частота 0,1Гц соответствует периодичности 10Гц, как это и показано на рис.3. Вот на этом месте у неизвестных теперь уже авторов метода и начала в головах переворачиваться ось частот и появился неодолимый зуд начать изобретать новые термины с перестановкой букв. В действительности любому спектроанализатору совершенно все-равно, что вы там делаете с организацией входного сигнала, на выходе анализа частоты расположатся слева направо, по возрастающей. Точно так же и в кепстре. Другой вопрос, как интерпретировать разультат, т.е. что вас в нем интересует. Поскольку здесь нас интересует, каким образом полученный спектр можно соотнести с исходным спектром, точнее даже с его внешним видом, то действительно, периодичности с большим интервалом по частоте будут левее периодичностей с меньшим интервалом по частоте. Никто ведь не может толком ответить, а какая же это частотная ось перевернулась ? Да никакая, просто раньше и не было такой оси нигде. Мы (на рис.3) просто для удобства толкования результата нарисовали новую ось, на которой можно периодичности исходного спектра отобразить в герцах и эта ось действительно оказалась направлена справа налево. Продолжим, дальше будет еще интереснее. В действительности, мало кому удастся увидеть картинку, показанную на рис.3. Применительно к рассматриваемому здесь примеру реальный кепстр будет выглядеть примерно так, как показано на рис.4. Откуда же берется все остальное ? Если избавиться от иллюзий и не завораживаться экзотической терминологией, то все очень просто. Посмотрим еще раз на рис.1, заменим мысленно буквочку F на оси абсцисс на буквочку t, - это и есть наш исходный "сигнал" для кепстрального анализа. Разве этот сигнал хоть отдаленно напоминает по своему виду сумму двух синусоид. Скорее это похоже на сигнал с какого-нибудь индукционного датчика оборотов, когда вал вращается нестабильно. А ведь реальные спектры могут выглядеть и много "страшнее" и чем более узкополосный анализ делался исходно, тем более острыми будут пики и тем их будет больше в этом "сигнале". Соответственно и в кепстре вы увидите еще массу гармонических составляющих этого "сигнала". Вот здесь самое время вспомнить о логарифмировании исходного спектра. По сути здесь эта процедура направлена только на то, чтобы хоть как-то сгладить вид исходного спектра и, соответственно, уменьшить количество паразитных составляющих в кепстре. Очень важно понимать те принципиальные различия, которые есть между частотными составляющими в традиционном спектре и частотными составляющими в спектре, называемом кепстром. В первом случае любая частотная составляющая имеет физический смысл, сигнал с такой частотой и амплитудой действительно присутствует в исходном сигнале во временной области. Во втором же случае, в кепстре, присутствие гармоник может совсем не означать, что в исходном спектре существуют соответствующие периодичности, а только то, в какой мере вид дискретных составляющих в исходном спектре более или менее островершинный. А это совсем не то, что нас в данном случае интересует.

Поэтому мы и считаем, что с этим видом анализа надо быть очень внимательным и осторожным. Нужен большой опыт и очень хорошая подготовка, чтобы правильно интерпретировать результаты и делать правильные выводы.