Задача 2

Розрахуйте кількість повітря, яке виводиться відкритим з однієї сторони витяжним зонтом, який розташований в складальному цеху над пристроєм, в процесі роботи якого виділяються пари свинцю, каніфолі, бензину. Розмір укриття (. Рім цього, в приміщенні поза укриттям щогодинно витрачається (( бензину, який випаровується і у стані парів надходить у повітря приміщення.

Розрахуйте повітрообмін, який потрібний для створення нормальних умов у приміщенні.

Швидкість всмоктування у відкритих отворах укриття:

Таблиця 3

| Вихідні | Варіанти |
| --- | --- |
| Дані | 10 |
| (, м2 | 6 |
| (, г | 6200 |
| (, м( с | 0.3 |

Вказівки до розв(язання задачі.

- Кількість повітря, яке виводиться місцевою вентиляцією:

(вив = 3600 ( ( = 6480.

- Кількість повітря, яке потрібне для розрідження парів бензину поза укриттям за ГДК  (ГОСТ 12.1.005-88 ):

(прит= = 6200/0.1 = 62000

- Повітрообмін, який необхідно організувати:

(заг= (прит - (вив.= 62000 – 6480 = 55520