Потужність на шинах

Таблиця №5

| S1 | S2 | S3 | S4 | Sci | P1 | P2 | P3 | P4 | Pci | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Qci |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S11 + S12 + S13 + S14 | S41 + S42 | S43 + S44 | S121 + S22 | S1 + S2 + S3 + S | P41 + P42 P13 + P14 | P41 + P42 | P43 + P44 | P21 P22 | P1 + P2 P3 + P4 | Q11 + Q12 Q13 + Q14 | Q42 + Q43 | Q43 + Q44 | Q21 + Q22 | Q1 + Q2 Q3 + Q4 |
| 105.309 + 109.964 = 215.273 | 89,959 | 89,303 | 34,628 | 339,204 | 192,772 + 192,471 = 385,243 | 80,648 | 81,62 | 29,071 | 576,522 | 185,64 | 39,581 | 34,435 | 19,879 | 279,535 |

cosφci = Pci/Sci =  = 1.699

tg φci  = Q ci/S ci = = 0.824

Таблиця №6

| Si1 | Si2 | Si3 | Si4 | SHi | Pi1 | Pi2 | Pi3 | Pi4 | PHi | Qi1 | Qi2 | Qi3 | Qi4 | QHi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S15 + S16 S | S17 + S18 | S45 + S46 | S47 + S48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.936 | 21.095 | 8.049 | 8.427 | 95.078 | 18.211 | 19.354 | 7.42 | 7.798 | 52.783 | 8.072 | 8.363 | 2.855 | 2.936 | 22.225 |

cosφHi = PHi/SHi = = 0.555

tg φHi  = QHi/SHi = = 0.233

на підстанціях

Si1 = Sci2 + SHi = 215.273 + (19.938 + 21.095) = 256.304 mBA

Si2 = Sci2 + SHi2 = (89.959 + 89.303) + (8.049 + 8.427) = 195.738mBA

Si2 = Sci2 + SHi2 = (34.628) + (mBA

Pi1 = Pci + PHi2 = 382.243 + (19.936 + 21.095) = 423.274mBT

Pi4 = Pci4 + PHi4 = (89.959 + 89.303) + (8,049 + 8,427) = 195,783 мВТ

Pi2 = Pci2 + PHi2 = 29.071 мВТ

Qi1 = Qc1 + QHi1 = 185.64 + 8.363 = 194.003 мВТ

Qi4 = Qci4 + QHi4 = (39.581 + 34.435) + ( 2.855 + 2.963) = 79.807 мВАр

Qi2 = Qci2 + QHi2 = 19.879мВА

В мережі

S = S1 + S2 + S3 + S4 + S5 = 256.304 + 34.628 + 195.738 + (3.159 + 3.368 + 3.849) = 497.046 мВА

P = P1 + P2 + P3 + P4 + P5 = 423.274 + 29.071 = 452.345 мВТ + 195.738 + (2.839 + 3.027 + 3.479) = 657.428мВТ

Q = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 = 194.003 + 19.879 + 79.807 + ( 1.380 + 1.468 + 1.482) = 2.98.019 мВар

Таблиця № 7           Параметри лінії

| Параметри | Котр Фаз n | Довжина км | Поп. Пер F мишла | Діаман мм | Герми Втрати кВт/мн | r пр ми | to c | Дср мн | rесн мм | ro см/км | rot | xo Ом/мн | bo Ом/мн | go Ом/мн | Vном Ом/мн | rp мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ліміт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Л1 | 2хАС – 240/32 | 135 | 224 | 21.5 | 4.4 | 10.75 | 20o | 11 | 2.07 | 0.129 | 16.125 | 2.59 | 0.0000549 | 0.000080 | 330 | 200 |
| Л 2 | 2хАС – 300/39 | 110 | 301 | 24 | 3.5 | 12 | 20o | 11 | 2.19 | 0.096 | 12 | 2.41 | 0.0000010 | 0.000064 | 330 | 200 |
| Л 3 | 2хАС – 500/64 | 115 | 490 | 30.6 | 2.0 | 15.3 | 20o | 11 | 2.47 | 0.58 | 7.15 | 2.10 | 0.0000011 | 0.000036 | 330 | 200 |
| Л 4 | 2хАС – 400/51 | 145 | 394 | 27.5 | 2.7 | 13.75 | 20o | 11 | 2.41 | 0.073 | 9.125 | 1.97 | 0.0000012 | 0.000049 | 330 | 200 |
| Л 5 | 2хАС – 240/32 | 110 | 224 | 21.5 | 4.4 | 10.75 | 20o | 11 | 2.07 | 0.129 | 16.125 | 2.59 | 0.0000012 | 0.000080 | 330 | 200 |
| Л 6 | 2хАС – 300/48 | 107 | 301 | 24 | 0.0 | 12 | 20o | 8 | - | 0.096 | 24 | 1.23 | 0.0000043 | - | 220 | - |
| Л 7 | 2хАС – 185/29 | 19 | 181 | 18 | 0.0 | 9 | 20o | 5 | - | 0.159 | 39.75 | 0.917 | 0.0000029 | - | 111 | - |

Примітка :  tcp = 14oc; ρ = 28.9(Ом/мн); α = 0,04ос-1 – температурний коефіцієнт.

Таблиця № 3           Розрахунок навантаження ПС4

| ПС4 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tg φ | 0,487 | 0,468 | 0,449 | 0,430 | 0,419 | 0,411 | 0,406 | 0,402 |
| arctg φ | 25,966 | 25,92 | 24,18 | 23,27 | 22,73 | 22,34 | 22,1 | 21,9 |
| cos φ | 0,899 | 0,899 | 0,912 | 0,919 | 0,922 | 0,925 | 0,927 | 0,928 |
| sin φ | 0,438 | 0,437 | 0,41 | 0,4 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,37 |
| S. мВт | 44,925 | 46,331 | 45,665 | 44,925 | 4,020 | 4,145 | 4,239 | 4,011 |
| Р, мВт | 40,39 | 41,65 | 41,65 | 41,29 | 3,71 | 3,83 | 3,93 | 3,72 |
| Q. мВт | 19,68 | 20,25 | 18,72 | 17,97 | 1,57 | 1,58 | 1,61 | 1,48 |

Таблиця №4       Розрахунок навантаження ПС5

| ПС5 | 51 | 52 | 53 |
| --- | --- | --- | --- |
| tg φ | 0,482 | 0,481 | 0,468 |
| arctg φ | 25,73 | 25,69 | 25,8 |
| cos φ | 0,9 | 0,9 | 0,91 |
| sin φ | 0,43 | 0,43 | 0,44 |
| S, мВА | 3,172 | 3,384 | 3,867 |
| Р, мВТ | 2,855 | 3,046 | 3,519 |
| Q, мВар | 1,364 | 1,455 | 1,701 |

Таблиця №2       Розрахунок навантаження ПС2

| ПС2 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- |
| tg φ | 0,499 | 0,405 |
| arctg φ | 26,519 | 22,05 |
| cos φ | 0,89 | 0,93 |
| sin φ | 0,446 | 0,38 |
| S, мВА | 130,553 | -95,426 |
| Р, мВТ | 116,22 | -88,75 |
| Q, мВар | 58,23 | 36,26 |
| ― | ― | ― |

Таблиця № 1     Розрахунок навантаженя ПС1

| ПС1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tg φ | 0,492 | 0,491 | 0,477 | 0,457 | 0,445 | 0,437 | 0,431 | 0,427 |
| arctg φ | 26,194 | 26,151 | 25,501 | 24,56 | 23,989 | 23,605 | 23,316 | 23,122 |
| cos φ | 0,89 | 0,897 | 0,903 | 0,91 | 0,914 | 0,916 | 0,918 | 0,92 |
| sin φ | 0,44 | 0,441 | 0,431 | 0,416 | 0,407 | 0,4 | 0,396 | 0,393 |
| S, мВА | 106,828 | 111,550 | 111,065 | 104,832 | 9,927 | 10,296 | 10,584 | 10,816 |
| Р, мВТ | 95,074 | 100,06 | 1000,28 | 95,4 | 9,07 | 9,43 | 9,716 | 9,95 |
| Q, мВар | 47,004 | 49,19 | 47,87 | 43,61 | 4,04 | 4,12 | 4,19 | 4,25 |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |