З М І С Т  П Е Р Е Л І К У

засобів охоронного призначення, що пройшли сертифікацію у

Державному центрі сертифікації засобів охоронного призначення

при ГУДСО при МВС України

за  1999 рік.

Системи передавання сповіщень ……………………………………………… 2

Прилади приймально-контрольні охоронні та охоронно-пожежні

вітчизняного виробництва ……………………………………………………… 3

Прилади приймально-контрольні охоронні та охоронно-пожежні

закордонного виробництва …………………………………………………...…. 6

Сповіщувачі охоронні та  охоронно-пожежні  вітчизняного

виробництва ………………………………………………………………………..18

Сповіщувачі охоронні та  охоронно-пожежні  закордонного

виробництва ………………………………………………………………………. 19

Засоби інженерно-технічного укріплення та захисту об’єктів ………………35

Прилади охоронні  для  автомобілів ……………………………………………38

Оповіщувачі охоронні …………………………………………………………….40

Клавіатури ………………………………………………………………………….41

Інші вироби …………………………………………………………………….…...43

1 СИСТЕМИ ПЕРЕДАВАННЯ СПОВІЩЕНЬ

| № п/п | Найменування виробу | Тип виробу | Виробник | Постачальник, адреса, тел./факс | № сертифікату, строк його дії, кількість виробів, відомості про маркування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## “АТЛАС-3Д” у складі: блок лінійних комплектів; блок об’єктові; блок підключення. | Cистема передавання сповіщень | Завод “Юнкан” м. Дніпропетровськ | ТОВ “ІГЛ” Україна, 320017, м. Дніпропетровськ, вул. Волжська, 2 тел. (0562) 52-22-63 | UA1.018.05821-99 від 01.04.99 до 31.03.2000 45 од. блоки лінійних комплектів – 45 од.; блоки об’єктові – 900 од. блоки підключення – 900 од. етикетки ДЦС В№ 15866 -В№ 15910 |
| 2 | ## “MLR2-DG” | Пульт централізованого спостереження | Фірма “DSC, Ltd.” ( Канада ) | ТОВ “ITV” Україна, 252044, м. Київ, вул. Чигоріна, 12, кім. 405 тел./факс 271-73-88 | UA1.018.13559-99 від 16. 07.99 до 15.07.2000 1 од. |
| 3 | ## “AD-685” ## з картою розширення ## “AD-685-8” | Пульт централізованого спостереження | фірма “ADEMCO” ( США ) | ПП “АРГ” Україна, 290054, м. Львів, вул. Люблінська, 92/28 тел. (0322) 62-62-60 62-64-58 | UA1.018.14047-99 від 22. 07.99 до 21.07.2000 1 од. |
| 4 | ## “Програмно-технічний комплекс “ІНТЕГРАЛ” ## у складі: мультиплексор - ІНТЗ.856.001-04; контролер зв’язний - ІНТ5.435.010 “Центр-КМ”; контролер зв’язний - ІНТ5.435.011 “Центр-М”; контролер зв’язний - ІНТ5.435.012 “Нева 10, Нева 10М”; контролер зв’язний - ІНТ5.435.013 “Комета К”; ретранслятор - ІНТ5.405.002. | Cистема передавання сповіщень | ВКБ “ІНТЕГРАЛ” Україна, АР Крим, м. Євпаторія | Державне закрите АТ “ОХОРОНА- КОМПЛЕКС” 252601, Україна, МСП-1, м. Київ, вул. Малопідвальна, 5 | UA1.018.16414-99 від 20. 08.99 до 19.08.2000 серійне виробництво |
| 5 | “АТЛАС-2М1” у складі: пульт приймально-контрольний - ППК-1; пристрій перехідний – УП-2; пристрій трансляції – УТ-2; виносний індикаторний пристрій – ВИП-1; блок живлення - БП-1215 ТУ У 25-08.349-79 | Cистема передавання сповіщень | Науково-виробниче підприємство ТОВ “АДТ” Україна, 286021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 17 | Науково-виробниче підприємство ТОВ “АДТ” Україна , 286021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 17 тел. (0432) 52-30-01, 46-47-20 | UA1.018.18127-99 від 18.09.99 до 17.09.2001 серійне виробництво |

2  ПРИЛАДИ  ПРИЙМАЛЬНО-КОНТРОЛЬНІ ОХОРОННІ ТА

#### ОХОРОННО-ПОЖЕЖНІ

2.1  ПРИЛАДИ ПРИЙМАЛЬНО-КОНТРОЛЬНІ ОХОРОННІ ТА ОХОРОННО-ПОЖЕЖНІ

###### ВІТЧИЗНЯНОГО  ВИРОБНИЦТВА

| № п/п | Найменування виробу | Тип виробу | Виробник |  | Постачальник, адреса, тел./факс |  | № сертифікату, строк його дії, кількість виробів, відомості про маркування |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 1 | ## “Цербер” ТУ У 21364628.001 (ААСР425513.001, ААСР425513.001-01) | Приймально-контрольний охоронно-пожежний | ТОВ “СІМІХ” Україна, 257000, м. Черкаси, вул. Хрещатик, 25 |  | ТОВ “СІМІХ” Україна, 257000, м. Черкаси, вул. Хрещатик, 25 тел. (0472) 45-44-87 |  | UA1.018.00405-99 від 13.01.99 до 12.01.2000 1000 од. зав № 0001- № 1000 |  |
| 2 | ## “СИГНАЛ-60М” ТУ У 06952233.003 | Приймально-контрольний охоронно-пожежний | Виробничий кооператив “СИНТЕЗ-5”, Україна, 310038, м. Харків, вул. І. Камишева, 9 |  | Виробничий кооператив “СИНТЕЗ-5”, Україна, 310038, м. Харків, вул. І. Камишева, 9 тел. (0572) 26-60-03 |  | UA1.018.01140-99 від 26 .01.99 до 25.01.2000 500 од. зав № 001 - №500 |  |
| 3 | “АЛАЙ О-2” ТУ У 19127306.022 | Приймально-контрольний охоронно-пожежний | ЗАТ “АЛАЙ” Україна, 252150, м. Київ, вул. Антоновича, 84 |  | ЗАТ “АЛАЙ” Україна, 252150, м. Київ, вул. Антоновича, 84 тел. (044) 269-66-56, 268-03-62 |  | UA1.018.04467-99 від 16.03.99 до 15.03.2000 1000 од. зав № 0001 - №1000 |  |
| 4 | “ДОЗОР-3М” ТУ У 21512170.005 | Приймально-контрольний охоронно-пожежний | ВАТ “Дослідно-експериментальний завод № 20 ЦА” Україна, 252151, м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 94 А |  | ВАТ “Дослідно-експериментальний завод № 20 ЦА” Україна, 252151, м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 94 А тел. (044) 272-93-84, 243-12-96 |  | UA1.018.04465-99 від 16.03.99 до 15.03.2000 50 од . зав № 010 - № 059 |  |
| 5 | “ДОЗОР-1” ТУ У 01128498.003 | Приймально-контрольний охоронно-пожежний | ВАТ “Дослідно-експериментальний завод № 20 ЦА” Україна, 252151, м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 94 А |  | ВАТ “Дослідно-експериментальний завод № 20 ЦА” Україна, 252151, м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 94 А тел. (044) 272-93-84, 243-12-96 |  | UA1.018.04466-99 від 16.03.99 до 15.03.2000 100 од . зав № 010 - № 0109 |  |
| 6 | “ППК300”, “ППК300-001” ТУ У 23734464.001 | Приймально-контрольні охоронно-пожежні |  | КТЦ у формі ТОВ “ОХОРОННІ СИСТЕМИ” Україна, 252001, м. Київ, вул. Басейна, 12 |  | КТЦ у формі ТОВ “ОХОРОННІ СИСТЕМИ” Україна, 252001, м. Київ, вул. Басейна, 12 тел./факс (044) 246-43-54, тел. 246-43-53 |  | UA1.018.08730-99 від 13.05.99 до 12.05.2000 100 од. кожного найменування “ППК300” – зав. № 1-100 “ППК300-001” – зав. № 1-100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | “ВБД6” ТУ У 16305262.002 | Приймально-контрольний охоронно-пожежний | НВФ “ВЕНБЕСТ Лтд” Україна, 252033, м. Київ, вул. Жилянська, 47 | НВФ “ВЕНБЕСТ Лтд” Україна, 252033, м. Київ, вул. Жилянська, 47 тел. (044) 227-64-58 | UA1.018.12461-99 від 02.07.99 до 01.07.2000 серійне виробництво |
| 8 | “ІС 8001” ТУ У 23915848.001 | Приймально-контрольний охоронно-пожежний | АТ “ІСТОК” Україна, 310157, вул. Жовтневої революції, 172, кв. 67 | АТ “ІСТОК” Україна, 310157, вул. Жовтневої революції, 172, кв. 67 тел. (0572) 32-03-11, 32-01-12 | UA1.018.15911-99 від 13.08.99 до 12.08.2000 серійне виробництво |
| 9 | ## “MАКС-4” (версія В026-2.2) у складі: DLR018 – безконтактна картка; DK9510V – кодова клавіатура доступу; ## DLED018 – пристрій виносної індикації на ## світлодіодах ТУ У 14357131.002 | Приймально-контрольний охоронно-пожежний | ТОВ “ITV” Україна, 252044, м. Київ, вул. Чигоріна, 12, кім. 405 | ТОВ “ITV” Україна, 252044, м. Київ, вул. Чигоріна, 12, кім. 405 тел./факс 271-73-88 | UA1.018.17187-99 від 02. 09.99 до 01.09.2000 серійне виробництво |
| 10 | “РС 560” у складі: клавіатура РС 560-RK, універсальний комунікатор DL-T-620, “РС 1550” у складі: клавіатури РС 1550-RK, LCD 600, універсальний комунікатор DL-T-620, “РС 2550” у складі: клавіатури РС 2550-RK, LCD 600, універсальний комунікатор DL-T-620, “РС 3000” у складі: клавіатури РС 3000-RK, LCD 600, універсальний комунікатор DL-T-620, “РС 5010” у складі: клавіатури: РС 5508, РС 5516, РС 5532, РС 5500, розширювачі шлейфів РС 5108, РС 5108D, універсальний комунікатор DL-T-620 ТУ У 14357131.001 | Приймально-контрольні охоронно-пожежні | ТОВ “ITV” Україна, 252044, м. Київ, вул. Чигоріна, 12, кім. 405 | ТОВ “ITV” Україна, 252044, м. Київ, вул. Чигоріна, 12, кім. 405 тел./факс 271-73-88 | UA1.018.17188-99 від 02. 09.99 до 01.09.2000 серійне виробництво |
| 11 | ## “MАКС-8” (версія В030-1М2) у складі: RED8 – безконтактна картка; KED-8 – кодова клавіатура доступу; ## ED8 – пристрій виносної індикації на світлодіодах ТУ У 14357131.002 | Приймально-контрольний охоронно-пожежний | ТОВ “ITV” Україна, 252044, м. Київ, вул. Чигоріна, 12, кім. 405 | ТОВ “ITV” Україна, 252044, м. Київ, вул. Чигоріна, 12, кім. 405 тел./факс 271-73-88 | UA1.018.18277-99 від 17. 09.99 до 16.09.2000 серійне виробництво |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | “КРИСТАЛ-3” з виносним індикаторним пристроєм ВИП-2 “Кристал-3П” ТУ У 19360971.001 | Приймально-контрольний охоронно-пожежний | Науково-виробниче підприємство ТОВ “АДТ” Україна, 286021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 17 | Науково-виробниче підприємство ТОВ “АДТ” Україна , 286021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 17 тел. (0432) 52-30-01, 46-47-20 | UA1.018.18129-99 від 18.09.99 до 17.09.2001 серійне виробництво |
| 13 | “АТЛАС-3М” з блоком підключення БП ТУ У 19360971.002 | Приймально-контрольний охоронно-пожежний | Науково-виробниче підприємство ТОВ “АДТ” Україна, 286021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 17 | Науково-виробниче підприємство ТОВ “АДТ” Україна , 286021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 17 тел. (0432) 52-30-01, 46-47-20 | UA1.018.18130-99 від 18.09.99 до 17.09.2001 серійне виробництво |
| 14 | “ОРІОН-2”, “ОРІОН-2.1” “ОРІОН-2.1В”, “ОРІОН-2.4” у складі: блок релейного розширення – БРР; блок релейних виходів ПЦН ТУ У 19360971.003 | Приймально-контрольні охоронно-пожежні | Науково-виробниче підприємство ТОВ “АДТ” Україна , 286021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 17 | Науково-виробниче підприємство ТОВ “АДТ” Україна , 286021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 17 тел. (0432) 52-30-01, 46-47-20 | UA1.018.18131-99 від 18.09.99 до 17.09.2001 серійне виробництво |
| 15 | “ОРІОН-2Т” у складі: блок прийому з телефонної мережі – БПТЛ, “ОРІОН-4Т” у складі: блок прийому з телефонної мережі – БПТЛ, “ОРІОН-8Т” у складі: блок прийому з телефонної мережі – БПТЛ, клавіатура – 8Т; виносний індикаторний пристрій – ВИП Орион-8Т; зчитувач – 8Т ТУ У 19360971.004 | Приймально-контрольні охоронно-пожежні | Науково-виробниче підприємство ТОВ “АДТ” Україна, 286021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 17 | Науково-виробниче підприємство ТОВ “АДТ” Україна , 286021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 17 тел. (0432) 52-30-01, 46-47-20 | UA1.018.18132-99 від 18.09.99 до 17.09.2001 серійне виробництво |
| 16 | “ОРІОН-12Т” у складі: блок прийому з телефонної мережі – БПТЛ; клавіатура – 12Т; блок підключення - БП ТУ У 19360971.004 | Приймально-контрольний охоронно-пожежний | Науково-виробниче підприємство ТОВ “АДТ” Україна, 286021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 17 | Науково-виробниче підприємство ТОВ “АДТ” Україна , 286021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 17 тел. (0432) 52-30-01, 46-47-20 | UA1.018.18133-99 від 18.09.99 до 17.09.2001 серійне виробництво |
| 17 | ППКОП 02-0128 “АРГУС-12” | Приймально-контрольний охоронно-пожежний | Науково-виробниче підприємство ТОВ “АРГУС” Україна, 348056, м. Луганськ, вул. Цупова, 22 | Науково-виробниче підприємство ТОВ “АРГУС” Україна, 348056, м. Луганськ, вул. Цупова, 22 тел. (0642) 52-43-15 тел./факс 52-53-26 | UA1.018.19011-99 від 28.09.99 до 27.09.2000 1 од. |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | ## “СИГНАЛ-60М” ТУ У 06952233.003 | Приймально-контрольний охоронно-пожежний | Виробничий кооператив “СИНТЕЗ-5”, Україна, 310038, м. Харків, вул. І. Камишева, 9 |  | Виробничий кооператив “СИНТЕЗ-5”, Україна, 310038, м. Харків, вул. І. Камишева, 9 тел. (0572) 26-60-03 |  | UA1.018.23014-99 від 23.11.99 до 22.11.2000 серійне виробництво |  |
| 19 | ## ППКОП-10М “МРІЯ” ТУ УЗ-00226885.014 | Приймально-контрольний охоронно-пожежний | ВАТ “СПЕЦ-АВТОМАТИКА” Україна, 65033, м. Одеса, вул. Гастелло, 52 |  | ВАТ “СПЕЦ-АВТОМАТИКА” Україна, 65033, м. Одеса, вул. Гастелло, 52 тел. (0482) 61-77-91 |  | UA1.018.23655-99 від 02.12.99 до 01.12.2000 серійне виробництво |  |
| 20 | ## ППКОП-2 “СИГМА” ТУ УЗ-00226885.016 | Приймально-контрольний охоронно-пожежний | ВАТ “СПЕЦ-АВТОМАТИКА” Україна, 65033, м. Одеса, вул. Гастелло, 52 |  | ВАТ “СПЕЦ-АВТОМАТИКА” Україна, 65033, м. Одеса, вул. Гастелло, 52 тел. (0482) 61-77-91 |  | UA1.018.23742-99 від 02.12.99 до 01.12.2000 серійне виробництво |  |
| 21 | “АЛАЙ О-4” ТУ У 19127306.030 | Приймально-контрольний охоронно-пожежний | ЗАТ “АЛАЙ” Україна, 252150, м. Київ, вул. Антоновича, 84 |  | ЗАТ “АЛАЙ” Україна, 252150, м. Київ, вул. Антоновича, 84 тел. (044) 269-66-56, 268-03-62 |  | UA1.018.25893-99 від 28.12.99 до 27.12.2000 серійне виробництво |  |

2.2  ПРИЛАДИ  ПРИЙМАЛЬНО-КОНТРОЛЬНІ ОХОРОННІ ТА ОХОРОННО-ПОЖЕЖНІ

##### ЗАКОРДОННОГО ВИРОБНИЦТВА

| № п/п | Найменування виробу | Тип виробу | Виробник | Постачальник, адреса, тел./факс | № сертифікату, строк його дії, кількість виробів, відомості про маркування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | “АС - 900 DL” у складі: 9001-AL – виносна клавіатура з світлодіодним індикатором; 9060-AL – клавіатура з рідиннокристалічним алфавітно-цифровим індикатором; ЕМ-900-модуль розширення на 16 зон; ROM-908- модуль на 8 релейних виходів; VOM- 916- модуль на 16 логічних виходів | Приймально-контрольний охоронно-пожежний | Фірма “ALARMCOM, Inc.” ( США ) | СП “ПРОМОТЕКС УКРАЇНА” Україна, 252086, м. Київ, вул. О.Теліги, 35а тел./факс (044) 440-06-33, 440-31-54 | UA1.018.00197-99 від 10.01.99 до 09.01.2000 1 од. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | “АС 948” у складі: клавіатура світлодіодна на 8 зон - NX-1-08; клавіатура світлодіодна на 16 зон – NX-1-16; клавіатура світлодіодна на 24 зони - NX-1-24; клавіатура рідиннокристалічна - NX-148; модуль розширення шлейфів – NX-216; модуль виходів - NX-508; джерело живлення (2А) - NX-320 | Приймально-контрольний охоронно-пожежний | Фірма “ALARMCOM, Inc.” ( США ) | СП “ПРОМОТЕКС УКРАЇНА” Україна, 252086, м. Київ, вул. О.Теліги, 35а тел./факс (044) 440-06-33, 440-31-54 | UA1.018.01746-99 від 03 .02.99 до 02.02.2000 1 од. |
| 3 | “VERIFIER 24” у складі: DM 1200 REV 1.1 E-PCB-1063- модуль зв’язку з центральною станцією; A-LEM REV 4.0 E- PCB-1115- двошлейфний модуль розширення; C-LEM MK.2 REV 3.2 E-PCB-1118- модуль релейного програмованого виходу; QUAD LEM REV 2.1 E-PCB-1117- чотирьохшлейфний модуль розширення; COMBO LEM REV 3.1 E-PCB-1130- комбінований модуль розширення; VRKD- V 1.0 – клавіатура з рідиннокристалічним індикатором. | Приймально-контрольний охоронно-пожежний | Фірма “EUROPLEX TECHNOLOGIES” (Ірландія) | СП “ПРОМОТЕКС УКРАЇНА” Україна, 252086, м. Київ, вул. О.Теліги, 35а тел./факс (044) 440-06-33, 440-31-54 | UA1.018.00198-99 від 10 .01.99 до 09.01.2000 1 од. |
| 4 | “APLEX 30/100” у складі: RDRKV51 – додаткова клавіатура з рідиннокристалічним індикатором; A-LEM REV 4.0 E- PCB-1115- двошлейфний модуль розширення; C-LEM MK.2 REV 3.2 E-PCB-1118- модуль релейного програмованого виходу; QUAD LEM REV 2.1 E-PCB-1117- чотирьохшлейфний модуль розширення; COMBO LEM REV 3.1 E-PCB-1130- комбінований модуль розширення; RKD- V 1.0 – клавіатура з рідинокристалічним індикатором. | Приймально-контрольний охоронно-пожежний | Фірма “EUROPLEX TECHNOLOGIES” (Ірландія) | СП “ПРОМОТЕКС УКРАЇНА” Україна, 252086, м. Київ, вул. О.Теліги, 35а тел./факс (044) 440-06-33, 440-31-54 | UA1.018.00199-99 від 10 .01.99 до 09.01.2000 1 од. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | W73381 “Windsor 500” у складі: W73161 Windsor 500 Keypad MK2/1 – клавіатура виносна рідиннокристалічна; W73565 Windsor 500/700 MK 3 - концентратор зовнішній; W72315 Windsor 500 - концентратор внутрішній; W72258 Windsor 500 ISB Relay pcb – плата релейна внутрішня; W72259 Windsor 500 TX Output PCB – плата потенціальних виходів внутрішня; W73379 – кабель підключення принтера; W73404 Windsor 500 HS/1 – програмне забезпечення; W73403 Windsor 500/1 – програмне забезпечення; | Приймально-контрольний охоронно-пожежний | Фірма “GUARDALL, Ltd.” ( Велика Британія ) | ПП “ЦЕНТР” Україна, 252190, м. Київ, вул. Салютна, 14 тел. (044) 416-51-54 | UA1.018.02603-99 від 16.02.99 до 15.08.99 W73381 - 5 од. етикетки ДЦС В№ 40365 - В№ 40369 W73161 Windsor 500 Keypad MK2/1- 5 од. W73565 Windsor 500/700 MK 3- 80 од. W72315 Windsor 500 – 10 од. W72258 Windsor 500 ISB Relay pcb-30 од. W72259 Windsor 500 TX Output PCB- 20 од. W73379 – 5 од. W73404 Windsor 500 HS/1 – 5 од. W73403 Windsor 500/1 – 2 од. |
| 6 | “РС-5010” (Power – 832) у складі: РС-5208 – восьмиканальний модуль струму низької напруги; LCD-4500 - клавіатура керування рідиннокристалічна | Приймально-контрольний охоронно-пожежний | Фірма “DSC, Ltd.” ( Канада ) | ТОВ “СП “СЕНК” Україна, 294000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 100 тел./факс (03122) 3-63-79 | UA1.018.02632-99 від 16 .02.99 до 15.08.99 “РС-5010” - 6 од. етикетки ДЦС В№40672 - В № 40677 РС-5208 – 2 од. LCD-4500 – 3 од. |
| 7 | “РС-560” | Приймально-контрольний охоронно-пожежний | Фірма “DSC, Ltd.” ( Канада ) | ТОВ “СП “СЕНК” Україна, 294000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 100 тел./факс (03122) 3-63-79 | UA1.018.03831-99 від 04.03.99 до 03.09.99 40 од. етикетки ДЦС В№ 40860 - В№ 40899 |
| 8 | “SPIN VB” з приладдям: модуль розширення “SPIN EU”, зіп до “SPIN VB” | Приймально-контрольний охоронно-пожежний | НВФ “ВЕНБЕСТ Лтд” Україна, 252033, м. Київ, вул. Жилянська, 47 | НВФ “ВЕНБЕСТ Лтд” Україна, 252033, м. Київ, вул. Жилянська, 47 тел. (044) 227-64-58 | UA1.018.04049-99 від 09.03.99 до 08.03.2000 1 од. кожного найменування |
| 9 | “АС 948” у складі: клавіатура світлодіодна на 8 зон – NX-108; клавіатура світлодіодна на 16 зон –NX-116; клавіатура світлодіодна на 24 зони – NX-124; клавіатура рідиннокристалічна – NX-148; модуль розширення шлейфів –NX-216; модуль виходів - NX-508; джерело живлення (2А) – NX-320 | Приймально-контрольний охоронно-пожежний | Фірма “ALARMCOM, Inc.” ( США ) | СП “ПРОМОТЕКС УКРАЇНА” Україна, 252086, м. Київ, вул. О.Теліги, 35а тел./факс (044) 440-06-33, 440-31-54 | UA1.018.04483-99 від 16 .03.99 до 15.03.2000 АС 948 – 20 од. NX-108 – 15 од. NX-116 – 10 од. NX-124 – 10 од. NX-216 – 15 од. NX-508 – 20 од. NX-320 – 2 од. етикетки ДЦС В№ 42346 – В№ 42437 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | “РС-1565-2Р” | Приймально-контрольний охоронно-пожежний | Фірма ”DSC, Ltd.” (Канада) | ТОВ “СП “СЕНК” Україна, 294000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 100 тел./факс (03122) 3-63-79 | UA1.018.04468-99 від 16.03.99 до 15.03.2000 1 од. |
| 11 | “РС-585” | Приймально-контрольний охоронно-пожежний | Фірма ”DSC, Ltd.” (Канада) | ТОВ “СП “СЕНК” Україна, 294000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 100 тел./факс (03122) 3-63-79 | UA1.018.04468-99 від 16.03.99 до 15.03.2000 1 од. |
| 12 | “ХР-400” з клавіатурою “RPX” | Приймально-контрольний охоронно-пожежний | Фірма “NAPCO” ( США ) | ТОВ “Сі.Ай.Ті., Лтд.” Україна, 252023, м. Київ, вул. Еспланадна, 4 тел. (044) 220-51-16, 220-80-28 | UA1.018.07957-99 від 30 .04.99 до 30.10.99 32 од. етикетки ДЦС В№ 42486 –В№ 42517 |
| 13 | “ХР-600” з клавіатурою “RPX 6” | Приймально-контрольний охоронно-пожежний | Фірма “NAPCO” ( США ) | ТОВ “Сі.Ай.Ті., Лтд.” Україна, 252023, м. Київ, вул. Еспланадна, 4 тел. (044) 220-51-16, 220-80-28 | UA1.018.07957-99 від 30 .04.99 до 30.10.99 30 од. етикетки ДЦС В№ 42518- В № 42537 |
| 14 | “GEM P3200EX” | Приймально-контрольний охоронно-пожежний | Фірма “NAPCO” ( США ) | ТОВ “Сі.Ай.Ті., Лтд.” Україна, 252023, м. Київ, вул. Еспланадна, 4 тел. (044) 220-51-16, 220-80-28 | UA1.018.07957-99 від 30 .04.99 до 30.10.99 3 од. етикетки ДЦС ЗОП В№ 42541- В № 42543 |
| 15 | “GEM P9600EX” у складі: клавіатура кодова “GEM RP1CAE2”; модуль розширення “GEM EZM8”; модуль комунікаційний “RB 3008” | Приймально-контрольний охоронно-пожежний | Фірма “NAPCO” ( США ) | ТОВ “Сі.Ай.Ті., Лтд.” Україна, 252023, м. Київ, вул. Еспланадна, 4 тел. (044) 220-51-16, 220-80-28 | UA1.018.07957-99 від 30 .04.99 до 30.10.99 3 од. етикетки ДЦС ## В№ 42538- В № 42540 “GEM RP1CAE2” – 10 од. “GEM EZM8” – 20 од. “RB 3008” – 2 од. |
| 16 | “РС-2550” з клавіатурою “РС-2550RK” | Приймально-контрольний охоронно-пожежний | Фірма “DSC, Ltd.” ( Канада ) | ТОВ “СП “СЕНК” Україна, 294000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 100 тел./факс (03122) 3-63-79 | UA1.018.08431-99 від 11.05.99 до 10.05.2000 1 од. |
| 17 | “РС-510” з клавіатурою “РС-500RK” | Приймально-контрольний охоронно-пожежний | Фірма “DSC, Ltd.” ( Канада ) | ТОВ “СП “СЕНК” Україна, 294000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 100 тел./факс (03122) 3-63-79 | UA1.018.08431-99 від 11.05.99 до 10.05.2000 1 од. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | “РС-4020” у складі: “РС-4108А”- модуль розширення на 8 зон; “РС-4116” – модуль розширення на 16 зон; “РС-4500 (LCD-4500) – клавіатура; “РС-4400” – модуль інтерфейсу; “РС-4204” – модуль релейних виходів; “РС-4216” – модуль на 16 виходів; “POWER-5508” –клавіатура керування на 8 зон; “POWER-5516” –клавіатура керування на 16 зон; “POWER-5516” –клавіатура рідиннокристалічна. | Приймально-контрольний охоронно-пожежний | Фірма “DSC, Ltd.” ( Канада ) | ТОВ “СП “СЕНК” Україна, 294000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 100 тел./факс (03122) 3-63-79 | UA1.018.08431-99 від 11.05.99 до 10.05.2000 1 од. |
| 19 | “СA 4MP” | Приймально-контрольний охоронно-пожежний | Фірма “SATEL” ( Польща ) | ТОВ “Діфенс” Україна, м. Київ, вул.Червоноармійська, 23-б, оф.104 тел./факс (044) 252-92-92 | UA1.018.010576-99 від 08.06.99 до 07.06.2000 1 од. |
| 20 | ## “РС-4020Н” у складі: “РС-4108”- модуль розширення на 8 зон; “РС-4116” – модуль розширення на 16 зон; “РС- LCD-4500М” – клавіатура кодова; “РС-4400” – модуль інтерфейсу; “РС-4204” – модуль на 4 релейних виходи; “РС-4216” – модуль на 16 виходів; | Приймально-контрольний охоронно-пожежний | Фірма “DSC, Ltd.” ( Канада ) | ТОВ “ITV” Україна, 252044, м. Київ, вул. Чигоріна, 12, кім. 405 тел./факс 271-73-88 | UA1.018.11311-99 від 17.06.99 до 16.06.2000 “РС-4020Н” – 6 од. етикетки ДЦС В№ 44155- В № 44160 “РС-4108” - 10 од. “РС-4116” – 15 од. “РС-4204” – 15 од. “РС-4216” – 10 од. “РС-4400” – 1 од. “РС- LCD-4500М” – ## 10 од. |
| 21 | “SYS 2316” з клавіатурою “LED 2316” | Приймально-контрольний охоронно-пожежний | Фірма “С&К SYSTEMS, Inc.” ( США ) | ДП “СТІЛАРМ” Україна, 252023, м. Київ, бул. Л. Українки, 26 тел. (044) 231-18-35, 231-18-34 ( до 41) | UA1.018.12862-99 від 08.07.99 до 07.01.2000 “SYS 2316” – 10 од., етикетки ДЦС В№ 44248- В № 44257 “LED 2316” – 5 од. етикетки ДЦС В№ 44258- В № 44262 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | “SOLUTION 16” з приладдям: СР 500Р – шифропристрій, СР 500А – шифропристрій, СР 508 – шифропристрій, СР 516 – шифропристрій, СР 105 – шифропристрій, СС 885 – модуль розширення, СС 884 – модуль на 8 виходів, СС 892 – релейний модуль, СС 820 – плата потенційних виходів | Приймально-контрольний охоронно-пожежний | Фірма “ELECTRONICS DESING & MANUFACTURING” ( Австралія ) | ДП “СТІЛАРМ” Україна, 252023, м. Київ, бул. Л. Українки, 26 тел. (044) 231-18-35, 231-18-34 ( до 41) | UA1.018.12862-99 від 08.07.99 до 07.01.2000 SOLUTION 16 – 20 од. етикетки ДЦС В№ 44171- В № 44190 СР 500Р – 7 од. етикетки ДЦС В№ 44191- В № 44197 СР 500А – 3 од. етикетки ДЦС В№ 44198- В № 44200 СР 508 – 9 од. етикетки ДЦС В№ 44201- В № 44209 СР 516 – 6 од. етикетки ДЦС В№ 44210- В № 44215 СР 105 – 8 од. етикетки ДЦС В№ 44216- В № 44223 СС 885 – 7 од. етикетки ДЦС В№ 44228- В № 44234 СС 884 – 9 од. етикетки ДЦС В№ 44235- В № 44243 СС 892 – 4 од. етикетки ДЦС В№ 44244- В № 44247 СС 820 – 4 од. етикетки ДЦС В№ 44224- В № 44227 |
| 23 | “СA 4MP” | Приймально-контрольний охоронно-пожежний | Фірма “SATEL” ( Польща ) | ТОВ “Діфенс” Україна, м. Київ, вул.Червоноармійська, 23-б, оф.104 тел./факс (044) 252-92-92 | UA1.018.14043-99 від 22.07.99 до 21.07.2000 100 од. етикетки ДЦС В№ 44539- В № 44638 |
| 24 | “EMC561-M256” арт. № 013222 у складі: арт. № 013220.01 – обчислюванна плата, арт. № 013220.04 – модуль підключення, арт. № 013220.07 - модуль розширення “BUS-2”, арт. № 013220.10 – плата пам’яті “2МВ RAM”, арт. № 013220.05 – основний модуль входів/виходів, арт. № 013220.06 – модуль клавіатури, арт. № 013220.11 - модуль “BUS-1”, арт. № 013220.12 | Приймально-контрольний охоронно-пожежний | Фірма “eff-eff Fritz Fuss GmbH & Co” ( Німеччина ) | Фірма “eff-eff Fritz Fuss GmbH & Co” Postfadt 490, 72425 Albstadt Johannes-Mauthe-Str.14, D-72458 Albstadt-Ebingen, | UA1.018.14662-99 від 29.07.99 до 28.07.2000 серійне виробництво |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - модуль “IGIS-LAN”, арт. № 013220.14 – крос-плата для принтера, арт. № 013100.08 – модуль релейного розширення, арт. № 012690.03 – плата підключення сирени, арт. № 012161.01 – блок електроживлення/зарядний блок 12В, DC/32 Ач, арт. № 010110 – модуль підключення “BUS-1” двох груп сповіщувачів, арт. № 010109 – модуль підключення “BUS-1” однієї групи сповіщувачів, арт. № 041151 – модуль включення “BUS-1” 250 В АС/5А, арт. № 062080 – модуль цоколя сповіщувача пожежного оптичного димового “SDN”, арт. № 013130 – модуль для входу 5-ти шлейфів “BUS-2”, арт. № 012540 - 2х40-значний дисплей “LCD”, арт. № 012532 - пристрій блокування на 8 груп сповіщувачів, арт. № 012542 – модуль індикації та блокування 16 груп сповіщувачів, арт. № 012544- пристрій блокування 10 груп сповіщувачів арт. № 012548 – модуль індикації 16 груп сповіщувачів, арт. № 033401, 033404, 033407 – сповіщувачі охоронні пасивні оптико-електронні інфрачервоні “SCM-3000 BUS-1”, “DECTRON 3000 BUS-1”, арт. № 032420 - Сповіщувач охоронний акустичний розбиття скла “DETECT 1000 BUS-1”, арт. № 032342 – сповіщувач охоронний п’єзоелектри- чний активний розбиття скла “AGM 3000 EMK” (до 4-х сенсорів), арт. № 032344 – сповіщувач охоронний п’єзоелектричний розбиття скла |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “AGM 3000 BUS-1” (до 4-х сенсорів), арт. № 032340 – сенсорний елемент “AGM 3000” , арт. № 062055 – сповіщувач пожежний оптико-електронний димовий “SDN”, арт. № 032158 – блок розширення “BUS-1” для сповіщувачів охоронних акустичних розбиття скла, арт. № 032152 - сповіщувач охоронний комбінований магнітоконтактний та пасивний акустичний розбиття скла “BILOC” (сенсор), арт. № 032153- сповіщувач охоронний магнітоконтактний “SABOLOC” (сенсор), арт. № 032160 – сповіщувач охоронний пасивний акустичний розбиття скла “MONOLOC” (сенсор), арт. № 032170 – сповіщувач охоронний магнітоконтактний, “SABOLOC-PLUS”. |  |  |  |  |
| 25 | “ЕМZ561-МВ100” арт. № 013200 у складі: арт. № 013200.01 - обчислюванна плата, арт. № 013100.03 – крос-плата, арт. № 013220.07 – модуль розширення “BUS-2”, арт. № 010686.01 – блок електроживлення/зарядний блок 12В, DC/17 А/ч, арт. № 010110 – модуль підключення “BUS-1” двох груп сповіщувачів, арт. № 010109 – модуль підключення “BUS-1” однієї групи сповіщувачів, арт. № 041151 – модуль включення “BUS-1” 250 В АС/5А, арт. № 062080 – модуль цоколя сповіщувача пожежного оптико-електронного димового “SDN”, арт. № 013130 - модуль для входу 5-ти шлейфів “BUS-2”, арт. № 012540 - 2х40-значний дисплей “LCD”, арт. № 012532 – пристрій блокування на 8 груп сповіщу | Приймально-контрольний охоронно-пожежний | Фірма “eff-eff Fritz Fuss GmbH & Co” ( Німеччина ) | Фірма “eff-eff Fritz Fuss GmbH & Co” Postfadt 490, 72425 Albstadt Johannes-Mauthe-Str.14, D-72458 Albstadt-Ebingen, | UA1.018.14663-99 від 29.07.99 до 28.07.2000 серійне виробництво |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вачів, арт. № 012542 – модуль індикації та блокування 16 груп сповіщува- чів, арт. № 012544 – пристрій блокування 10 груп сповіщувачів, арт. № 012548 - модуль індикації 16 груп сповіщувачів, арт. № 033401, 033404, 033407 сповіщувачі охоронні пасивні оптико-електронні інфрачервоні “SCM-3000 BUS-1”, “DECTRON3000 BUS-1”, арт. № 032420 – сповіщувач охоронний акустичний розбиття скла “DETECT 1000 BUS-1”, арт. № 032342 – сповіщувач охоронний п’єзоелектричний розбиття скла “AGM 3000 EMK” (до 4-х сенсорів), арт. № 032344 - сповіщувач охоронний п’єзоелектри-чний розбиття скла “AGM 3000 BUS-1” (до 4-х сенсорів), арт. № 032340 - сенсорний елемент “AGM 3000” , арт. № 062055 - сповіщувач пожежний оптико-електронний димовий “SDN”, арт. № 032158 - блок розширення “BUS-1” для сповіщувачів акустичних розбиття скла, арт. № 032152 – сповіщувач охоронний комбіний магнітоконтактний та пасивний акустичний розбиття скла “BILOC” (сенсор), арт. № 032153- сповіщувач охоронний магнітоконтактний “SABOLOC” (сенсор), арт. № 032160 – сповіщувач охоронний пасивний акустичний розбиття скла “MONOLOC” (сенсор), арт. № 032170 - сповіщувач охоронний магнітоконтактний, “SABOLOC-PLUS”. |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | “ЕМZ561-МВ16” арт. № 012801 у складі: арт. № 012800.01 – обчислюванна плата, арт. № 012800.02 – крос-плата, арт. № 013220.07 – модуль розширення “BUS-2”, арт. № 010690.01 – блок електроживлення/зарядний блок 12В, DC/32 Ач., № 010110- модуль підключення “BUS-1” двох груп сповіщувачів, арт. № 010109 - модуль підключення “BUS-1” однієї групи сповіщувачів, арт. № 041151 – модуль включення “BUS-1” 250 В АС/5А, арт. № 062080 – модуль цоколя сповіщувача пожежного оптико-електронного димового “SDN”, арт. № 013130 - модуль для входу 5-ти шлейфів “BUS-2”, арт. № 012540 - 2х40-значний дисплей “LCD”, арт. № 012532 - пристрій блокування на 8 груп сповіщувачів, арт. № 012542 – модуль індикації та блокування 16 груп сповіщувачів, арт. № 012544 - пристрій блокування 10 груп сповіщувачів, арт. № 012548 – модуль індикації 16 груп сповіщувачів, арт. № 033401, 033404, 033407 – сповіщувачі охоронні пасивні оптико-електронні інфрачервоні “SCM-3000 BUS-1”, “ DECTRON 3000 BUS-1”, арт. № 032420 – сповіщувач охоронний акустичний розбиття скла “DETECT 1000 BUS-1”, арт. №032342 - сповіщувач охоронний п’єзоелектри-чний розбиття скла “AGM 3000 EMK” (до 4-х сенсорів), арт. № 032344 – сповіщувач охоронний п’єзоелектричний | Приймально-контрольний охоронно-пожежний | Фірма “eff-eff Fritz Fuss GmbH & Co” ( Німеччина ) | Фірма “eff-eff Fritz Fuss GmbH & Co” Postfadt 490, 72425 Albstadt Johannes-Mauthe-Str.14, D-72458 Albstadt-Ebingen, | UA1.018.14664-99 від 29.07.99 до 28.07.2000 серійне виробництво |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | розбиття скла “AGM 3000 BUS-1” (до 4-х сенсорів), арт. № 032340 - сенсорний елемент “AGM 3000” , арт. № 062055 - Сповіщувач пожежний оптико-електронний димовий “SDN”, арт. № 032158- Блок розширення “BUS-1” для сповіщувачів акустичних розбиття скла, арт. № 032152 - сповіщувач охоронний комбінований магнітоконтактний та пасивний акустичний розбиття скла “BILOC” (сенсор), арт. № 032153- сповіщувач охоронний магнітоконтактний “SABOLOC” (сенсор), арт. № 032160 - сповіщувач охоронний пасивний акустичний розбиття скла “MONOLOC” (сенсор), арт. № 032170 - сповіщувач охоронний магнітоконтактний, “SABOLOC-PLUS”. |  |  |  |  |
| 27 | “NX-8” у складі: NX-216 – модуль розширення; NX-148 – клавіатура рідиннокристалічна; NX-116 – клавіатура світлодіодна на 16 зон; NX-124 – клавіатура світлодіодна на 24 зони; NX-508 – модуль на 8 релейних виходів; TRA001 – трансформатор напруги 220/17 В, 40 ВА; RL-4 – релейний модуль. | Приймально-контрольний охоронно-пожежний | Фірма “CADDAX CONTROLS Inc.” ( США ) | СП “ПРОМОТЕКС УКРАЇНА” Україна, 252086, м. Київ, вул. О.Теліги, 35а тел./факс (044) 440-06-33, 440-31-54 | UA1.018.15912-99 від 13.08.99 до 12.08.2000 1 од. |
| 28 | “NX-4KIT-LX” | Приймально-контрольний охоронно-пожежний | Фірма “CADDAX CONTROLS Inc.” ( США ) | СП “ПРОМОТЕКС УКРАЇНА” Україна, 252086, м. Київ, вул. О.Теліги, 35а тел./факс (044) 440-06-33, 440-31-54 | UA1.018.21619-99 від 01.11.99 до 31.10.2000 100 од. етикетки ДЦС В№ 48419- В № 48518 |
| 29 | “NX-6” з модулем релейних виходів “NX-507” | Приймально-контрольний охоронно-пожежний | Фірма “CADDAX CONTROLS Inc.” ( США ) | СП “ПРОМОТЕКС УКРАЇНА” Україна, 252086, м. Київ, вул. О.Теліги, 35а тел./факс (044) 440-06-33, 440-31-54 | UA1.018.21620-99 від 01.11.99 до 31.10.2000 100 од. етикетки ДЦС В№ 48519- В № 48618 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | W73435 “BALMORAL 6/1 (EOL) у складі: акумулятор АСС019 12V 1.9 Ah, реле допоміжне RL1 | Приймально-контрольний охоронно-пожежний | Фірма “GUARDALL, Ltd.” ( Велика Британія ) | ЗАТ “ISA-UNION” Україна, 252021, м. Київ, вул. Липська, 3 тел. (044) 490-69-18, 490-69-19 | UA1.018.23565-99 від 30.11.99 до 29.08.2000 16 од. етикетки ДЦС В№ 48650- В № 48665 АСС019 – 16 од. В№ 48666- В № 48681 RL1- 46 од. В№ 48682- В № 48727 |
| 31 | “ST-704” у складі: Led-704 – шіфропристрій світлодіодний, КМ-700 – пристрій сполучення | Приймально-контрольний охоронно-пожежний | Фірма “ SATEL” ( Польща ) | ДП “СТІЛАРМ” Україна, 252023, м. Київ, бул. Л. Українки, 26 тел. (044) 231-18-35, 231-18-34 ( до 41) | UA1.018.24241-99 від 09.12.99 до 08.12.2000 1 од. |
| 32 | “ST-708” у складі: Led-708 – шіфропристрій світлодіодний, КМ-700 – пристрій сполучення | Приймально-контрольний охоронно-пожежний | Фірма “ SATEL” ( Польща ) | ДП “СТІЛАРМ” Україна, 252023, м. Київ, бул. Л. Українки, 26 тел. (044) 231-18-35, 231-18-34 ( до 41) | UA1.018.24242-99 від 09.12.99 до 08.12.2000 1 од. |
| 33 | “ST-716” у складі: Led-716 – шіфропристрій світлодіодний, LCD-716 - шіфропристрій рідиннокристалічний, КМ-700 – пристрій сполучення | Приймально-контрольний охоронно-пожежний | Фірма “ SATEL” ( Польща ) | ДП “СТІЛАРМ” Україна, 252023, м. Київ, бул. Л. Українки, 26 тел. (044) 231-18-35, 231-18-34 ( до 41) | UA1.018.24243-99 від 09.12.99 до 08.12.2000 1 од. |
| 34 | “ST-704” з Led-704 – шіфропристроєм світлодіодним | Приймально-контрольний охоронно-пожежний | Фірма “ SATEL” ( Польща ) | ДП “СТІЛАРМ” Україна, 252023, м. Київ, бул. Л. Українки, 26 тел. (044) 231-18-35, 231-18-34 ( до 41) | UA1.018.24347-99 від 10.12.99 до 09.12.2000 100 од. етикетки ДЦС В№ 48736- В № 48835 Led-704 – 100 од. В№ 48836- В № 48935 |
| 35 | “ST-708” з Led-708 – шіфропристроєм світлодіодним, | Приймально-контрольний охоронно-пожежний | Фірма “ SATEL” ( Польща ) | ДП “СТІЛАРМ” Україна, 252023, м. Київ, бул. Л. Українки, 26 тел. (044) 231-18-35, 231-18-34 ( до 41) | UA1.018.24348-99 від 10.12.99 до 09.12.2000 50 од. етикетки ДЦС В№ 48936- В № 48985 Led-708 – 50 од. В№ 48986- В № 49035 |
| 36 | “ST-716” у складі: Led-716 – шіфропристрій світлодіодний, LCD-716 - шіфропристрій рідиннокристалічний | Приймально-контрольний охоронно-пожежний | Фірма “ SATEL” ( Польща ) | ДП “СТІЛАРМ” Україна, 252023, м. Київ, бул. Л. Українки, 26 тел. (044) 231-18-35, 231-18-34 ( до 41) | UA1.018.24348-99 від 10.12.99 до 09.12.2000 30 од. етикетки ДЦС В№ 49036- В № 49065 Led-716 – 10 од. В№ 49066- В № 49075 LCD-716 – 10 од. В№ 49076- В № 49085 |

3 СПОВІЩУВАЧІ ОХОРОННІ ТА ОХОРОННО-ПОЖЕЖНІ

3.1  СПОВІЩУВАЧІ  ОХОРОННІ  ТА  ОХОРОННО-ПОЖЕЖНІ  ВІТЧИЗНЯНОГО

ВИРОБНИЦТВА

| № п/п | Найменування виробу | Тип виробу | Виробник | Постачальник, адреса, тел./факс | № сертифікату, строк його дії, кількість виробів, відомості про маркування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ## “ENFORCER QX”, “ENFORCER Super” ТУ У 14357131.005 | Охоронні об’ємні оптико- електронні пасивні інфрачервоні | ТОВ “ITV” Україна, 252044, м. Київ, вул. Чигоріна, 12, кім. 405 | ТОВ “ITV” Україна, 252044, м. Київ, вул. Чигоріна, 12, кім. 405 тел./факс 271-73-88 | UA1.018.00851-99 від 20 .01.99 до 19.01.2000 ## “ENFORCER QX”- 2000 од “ENFORCER Super” – 1000 од. |
| 2 | ## “EQUINOX E”, ## “EQUINOX AM” ТУ У 14357131.007 | Охоронні об’ємні комбіновані оптико-електронні пасивні інфрачервоні та активні радіохвильові | ТОВ “ITV” Україна, 252044, м. Київ, вул. Чигоріна, 12, кім. 405 | ТОВ “ITV” Україна, 252044, м. Київ, вул. Чигоріна, 12, кім. 405 тел./факс 271-73-88 | UA1.018.00852-99 від 20 .01.99 до 19.01.2000 ## “EQUINOX E” - 1000 од. ## “EQUINOX AM” - 1000 од. |
| 3 | ## “BRAVO” ТУ У 1457131.006 | Охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний | ТОВ “ITV” Україна, 252044, м. Київ, вул. Чигоріна, 12, кім. 405 | ТОВ “ITV” Україна, 252044, м. Київ, вул. Чигоріна, 12, кім. 405 тел./факс 271-73-88 | UA1.018.02300-99 від 11. 02.99 до 10.02.2000 2000 од. зав. № 0001 - № 2000 |
| 4 | ## “REFLEX” ТУ У 1457131.008 | Охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний | ТОВ “ITV” Україна, 252044, м. Київ, вул. Чигоріна, 12, кім. 405 | ТОВ “ITV” Україна, 252044, м. Київ, вул. Чигоріна, 12, кім. 405 тел./факс 271-73-88 | UA1.018.02303-99 від 11. 02.99 до 10.02.2000 2000 од. зав. № 0001 - № 2000 |
| 5 | ## “REFLEX” ## ТУ У 1457131.008 | Охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний | ТОВ “ITV” Україна, 252044, м. Київ, вул. Чигоріна, 12, кім. 405 | ТОВ “ITV” Україна, 252044, м. Київ, вул. Чигоріна, 12, кім. 405 тел./факс 271-73-88 | UA1.018.11323-99 від 17. 06.99 до 16.06.2000 серійне виробництво |
| 6 | ## “PYRONIX COLT XS” ТУ У 1457131.003 | Охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний | ТОВ “ITV” Україна, 252044, м. Київ, вул. Чигоріна, 12, кім. 405 | ТОВ “ITV” Україна, 252044, м. Київ, вул. Чигоріна, 12, кім. 405 тел./факс 271-73-88 | UA1.018.11324-99 від 17. 06.99 до 16.06.2000 серійне виробництво |
| 7 | ## “DG-50” ## ТУ У 1457131.004 | Охоронний акустичний розбиття скла | ТОВ “ITV” Україна, 252044, м. Київ, вул. Чигоріна, 12, кім. 405 | ТОВ “ITV” Україна, 252044, м. Київ, вул. Чигоріна, 12, кім. 405 тел./факс 271-73-88 | UA1.018.11322-99 від 17. 06.99 до 16.06.2000 серійне виробництво |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | ИО 102-10-4 “СОМК-3-4” ТУ У 19127306.008 | Охоронний точковий магніто- контактний |  | ЗАТ “АЛАЙ” Україна, 252150, м. Київ, вул. Антоновича, 84 |  | ЗАТ “АЛАЙ” Україна, 252150, м. Київ, вул. Антоновича, 84 тел. (044) 269-66-56, 268-03-62 |  | UA1.018.13430-99 від 15.07.99 до 14.07.2000 1000 од. серійне виробництво |
| 9 | ИО 102-9 “СОМК-1” моделі: ИО 102-9-1 “СОМК-1-1” ИО 102-9-3 “СОМК-1-3” ИО 102-9-8 “СОМК-1-8” ИО 102-9-9 “СОМК-1-9” ТУ У 19127306.001 | Охоронні точкові магнітоконтактні |  | ЗАТ “АЛАЙ” Україна, 252150, м. Київ, вул. Антоновича, 84 |  | ЗАТ “АЛАЙ” Україна, 252150, м. Київ, вул. Антоновича, 84 тел. (044) 269-66-56, 268-03-62 |  | UA1.018.17672-99 від 09.09.99 до 08.09.2000 серійне виробництво |
| 10 | ## “BREAKGLASS 2000” ## ТУ У 1457131.011 | Охоронний акустичний розбиття скла |  | ТОВ “ITV” Україна, 252044, м. Київ, вул. Чигоріна, 12, кім. 405 |  | ТОВ “ITV” Україна, 252044, м. Київ, вул. Чигоріна, 12, кім. 405 тел./факс 271-73-88 |  | UA1.018.18279-99 від 17. 09.99 до 16.09.2000 серійне виробництво |
| 11 | ИО 102-10 “СОМК-3” моделі: ИО 102-10-1 “СОМК-3-1” ИО 102-10-2 “СОМК-3-7” ИО 102-10-3 “СОМК-3-10” ТУ У 19127306.008 | Охоронні точкові магнітоконтактні |  | ЗАТ “АЛАЙ” Україна, 252150, м. Київ, вул. Антоновича, 84 |  | ЗАТ “АЛАЙ” Україна, 252150, м. Київ, вул. Антоновича, 84 тел. (044) 269-66-56, 268-03-62 |  | UA1.018.22598-99 від 17.11.99 до 16.11.2000 серійне виробництво |
| 12 | ## ИО 102-2/3 “ДМК-П2” ТУ УЗ-00226885.013 | Охоронний точковий магніто- контактний | ВАТ “СПЕЦ-АВТОМАТИКА” Україна, 65033, м. Одеса, вул. Гастелло, 52 |  | ВАТ “СПЕЦ-АВТОМАТИКА” Україна, 65033, м. Одеса, вул. Гастелло, 52 тел. (0482) 61-77-91 |  | UA1.018.23743-99 від 02.12.99 до 01.12.2000 серійне виробництво |  |

3.2	СПОВІЩУВАЧІ  ОХОРОННІ  ТА ОХОРОННО-ПОЖЕЖНІ  ЗАКОРДОННОГО

ВИРОБНИЦТВА

| № п/п | Найменування виробу | Тип виробу | Виробник | Постачальник, адреса, тел./факс | № сертифікату, строк його дії, кількість виробів, відомості про маркування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | “IR 200 (B,C)”, “IR 222 (B,C)” | Охоронні об’ємні оптико-електронні пасивні інфрачервоні | Фірма “ALARMCOM, Inc.” ( Швейцарія ) | СП “ПРОМОТЕКС УКРАЇНА” Україна, 252086, м. Київ, вул. О.Теліги, 35а тел./факс (044) 440-06-33, 440-31-54 | UA1.018.00187-99 від 10 .01.99 до 09.01.2000 1 од. кожного найменування |
| 2 | “IR 310 C”, “IR 312 C” | Охоронні об’ємні оптико-електронні пасивні інфрачервоні | Фірма “ALARMCOM, Inc.” ( Швейцарія ) | СП “ПРОМОТЕКС УКРАЇНА” Україна, 252086, м. Київ, вул. О.Теліги, 35а тел./факс (044) 440-06-33, 440-31-54 | UA1.018.00188-99 від 10 .01.99 до 09.01.2000 1 од. кожного найменування |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | “IS 412 ” у складі: ІТ 41-тестер; ISMD 41-1- зажим; ISMD 41-2- зажим; ISТС 41- монтажний телескоп | Охоронний лінійний оптико-електронний пасивний інфрачервоний | Фірма “ALARMCOM, Inc.” ( Швейцарія ) | СП “ПРОМОТЕКС УКРАЇНА” Україна, 252086, м. Київ, вул. О.Теліги, 35а тел./факс (044) 440-06-33, 440-31-54 | UA1.018.00189-99 від 10 .01.99 до 09.01.2000 1 од. |
| 4 | “IS 430 ” | Охоронний лінійний оптико-електронний активний інфрачервоний | Фірма “ALARMCOM, Inc.” ( Японія ) | СП “ПРОМОТЕКС УКРАЇНА” Україна, 252086, м. Київ, вул. О.Теліги, 35а тел./факс (044) 440-06-33, 440-31-54 | UA1.018.00190-99 від 10 .01.99 до 09.01.2000 1 од. |
| 5 | “UP 350 ” | Охоронний об’ємний комбінований оптико-електронний пасивний інфрачервоний та активний ультразвуковий | Фірма “ALARMCOM, Inc.” ( Швейцарія ) | СП “ПРОМОТЕКС УКРАЇНА” Україна, 252086, м. Київ, вул. О.Теліги, 35а тел./факс (044) 440-06-33, 440-31-54 | UA1.018.00192-99 від 10 .01.99 до 09.01.2000 1 од. |
| 6 | “GM 530 ”, “GM 560 ” | Охоронні поверхневі п’єзоелектричні | Фірма “ALARMCOM, Inc.” ( Швейцарія ) | СП “ПРОМОТЕКС УКРАЇНА” Україна, 252086, м. Київ, вул. О.Теліги, 35а тел./факс (044) 440-06-33, 440-31-54 | UA1.018.00193-99 від 10 .01.99 до 09.01.2000 1 од. кожного найменування |
| 7 | “GВ 524 R” | Охоронний поверхневий п’єзоелектричний розбиття скла | Фірма “ALARMCOM, Inc.” ( Швейцарія ) | СП “ПРОМОТЕКС УКРАЇНА” Україна, 252086, м. Київ, вул. О.Теліги, 35а тел./факс (044) 440-06-33, 440-31-54 | UA1.018.00194-99 від 10 .01.99 до 09.01.2000 1 од. |
| 8 | “IS 460 ” у складі: ISB 460 – приймач-передавач; ISC 460-1 - приймач-передавач; ISS 460-1 – колона з фронтальним склом; ISS 460-2– контрольна панель передавача; ISE 460-1 - клемна колодка приймача; ISE 460-2 – контрольна панель приймача; IST 460-1-кришка; ISF 460-1 - основа колони; ISF 460-3 – анкерний болт; ISP 460-1 – основа колони; ISI 460 – інструмент для налагоджування та монтажу; ISL 460 – лампа для налагодження; ISM 460 – маскуючи пластини | Охоронний лінійний оптико-електронний активний інфрачервоний | Фірма “ALARMCOM, Inc.” ( Німеччина ) | СП “ПРОМОТЕКС УКРАЇНА” Україна, 252086, м. Київ, вул. О.Теліги, 35а тел./факс (044) 440-06-33, 440-31-54 | UA1.018.00191-99 від 10 .01.99 до 09.01.2000 1 од. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | “DL 500” | Охоронний об’ємний акустичний розбиття скла | Фірма “ALARMCOM, Inc.” ( Швейцарія ) | СП “ПРОМОТЕКС УКРАЇНА” Україна, 252086, м. Київ, вул. О.Теліги, 35а тел./факс (044) 440-06-33, 440-31-54 | UA1.018.00195-99 від 10 .01.99 до 09.01.2000 1 од. |
| 10 | “DL 500” | Охоронний об’ємний акустичний розбиття скла | Фірма “ALARMCOM, Inc.” ( Швейцарія ) | СП “ПРОМОТЕКС УКРАЇНА” Україна, 252086, м. Київ, вул. О.Теліги, 35а тел./факс (044) 440-06-33, 440-31-54 | UA1.018.02003-99 від 08 .02.99 до 07.08.99 600 од. етикетки ДЦС В№ 39623 - В№ 40222 |
| 11 | “IR 160B” | Охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний | Фірма “ALARMCOM, Inc.” ( Швейцарія ) | СП “ПРОМОТЕКС УКРАЇНА” Україна, 252086, м. Київ, вул. О.Теліги, 35а тел./факс (044) 440-06-33, 440-31-54 | UA1.018.00196-99 від 10 .01.99 до 09.01.2000 1 од. |
| 12 | “GB 524” | Охоронний поверхневий п’єзоелектричний розбиття скла | Фірма “ALARMCOM, Inc.” ( Швейцарія ) | СП “ПРОМОТЕКС УКРАЇНА” Україна, 252086, м. Київ, вул. О.Теліги, 35а тел./факс (044) 440-06-33, 440-31-54 | UA1.018.00853-99 від 20 .01.99 до 19.07.99 55 од. етикетки ДЦС ## В№ 37567– B№ 37621 |
| 13 | “МК 240” | Охоронний точковий магніто- контактний | Фірма “ALARMCOM, Inc.” ( Швейцарія ) | СП “ПРОМОТЕКС УКРАЇНА” Україна, 252086, м. Київ, вул. О.Теліги, 35а тел./факс (044) 440-06-33, 440-31-54 | UA1.018.02004-99 від 08 .02.99 до 07.08.99 2000 од. етикетки ДЦС В№ 37623– В№ 39622 |
| 14 | “IR 310С” | Охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний | Фірма “ALARMCOM, Inc.” ( Швейцарія ) | СП “ПРОМОТЕКС УКРАЇНА” Україна, 252086, м. Київ, вул. О.Теліги, 35а тел./факс (044) 440-06-33, 440-31-54 | UA1.018.02005-99 від 08 .02.99 до 07.08.99 90 од. етикетки ДЦС В№ 40223– В№ 40312 |
| 15 | “BRAVO-2” (mod. BV-201) | Охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний | Фірма “DSC, Ltd.” ( Канада ) | ТОВ “СП “СЕНК” Україна, 294000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 100 тел./факс (03122) 3-63-79 | UA1.018.02632-99 від 16.02.99 до 15.08.99 288 од. етикетки ДЦС # В№ 40384 - В№ 40671 |
| 16 | “GBS-200” | Охоронний поверхневий п’єзоелектричний розбиття скла | Фірма “JABLOTRON s.r.o.” (Чехія ) | ТОВ “СП “СЕНК” Україна, 294000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 100 тел./факс (03122) 3-63-79 | UA1.018.02632-99 від 16.02.99 до 15.08.99 100 од. етикетки ДЦС ## В№ 40678 - В№ 40777 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | “2505A-L” | Охоронний точковий магніто- контактний | Фірма “SENTROL, Inc.” ( США ) | ПП “ЦЕНТР” Україна, 252190, м. Київ, вул. Салютна, 14 (044) 416-51-54 | UA1.018.02603-99 від 16.02.99 до 15.08.99 50 од. |
| 18 | “6255-W” ## SureShot | Охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний | Фірма “SENTROL, Inc.” ( США ) | ПП “ЦЕНТР” Україна, 252190, м. Київ, вул. Салютна, 14 (044) 416-51-54 | UA1.018.02603-99 від 16.02.99 до 15.08.99 25 од. етикетки ДЦС В№ 40313 - В№ 40337 |
| 19 | W72362 “SBT25” | Охоронний лінійний оптико-електронний активний інфрачервоний | Фірма “GUARDALL, Ltd.” ( Велика Британія ) | ПП “ЦЕНТР” Україна, 252190, м. Київ, вул. Салютна, 14 (044) 416-51-54 | UA1.018.02603-99 від 16.02.99 до 15.08.99 5 од. етикетки ДЦС В№ 40338 - В№ 40342 |
| 20 | W72359 “SBQ150” | Охоронний лінійний оптико-електронний активний інфрачервоний | Фірма “GUARDALL, Ltd.” ( Велика Британія ) | ПП “ЦЕНТР” Україна, 252190, м. Київ, вул. Салютна, 14 (044) 416-51-54 | UA1.018.02603-99 від 16.02.99 до 15.08.99 2 од. етикетки ДЦС В№ 40343 - В№ 40344 |
| 21 | W73337 “MICRA 360” у складі: ## W72977 СМВ1 GEILING MOUNT BRACKET – ## кронштейн; ## W73298 LPB2 BRACKET - кронштейн | Охоронний об’ємний комбінований оптико-електронний пасивний інфрачервоний та активний радіохвильовий | Фірма “GUARDALL, Ltd.” ( Велика Британія ) | ПП “ЦЕНТР” Україна, 252190, м. Київ, вул. Салютна, 14 (044) 416-51-54 | UA1.018.02603-99 від 16.02.99 до 15.08.99 “MICRA 360” - 20 од. етикетки ДЦС В№ 40345 - В№ 40364 W72977 СМВ1 GEILING MOUNT BRACKET – 30 од. W73298 LPB2 BRACKET – 2 од. |
| 22 | “IS 433 ” | Охоронний лінійний оптико-електронний активний інфрачервоний | Фірма “ALARMCOM, Inc.” ( Японія ) | СП “ПРОМОТЕКС УКРАЇНА” Україна, 252086, м. Київ, вул. О.Теліги, 35а тел./факс (044) 440-06-33, 440-31-54 | UA1.018.03358-99 від 25 .02.99 до 24.02.2000 2 од. етикетки ДЦС В№ 40778 - В№ 40779 |
| 23 | “IS 434 ” | Охоронний лінійний оптико-електронний активний інфрачервоний | Фірма “ALARMCOM, Inc.” ( Японія ) | СП “ПРОМОТЕКС УКРАЇНА” Україна, 252086, м. Київ, вул. О.Теліги, 35а тел./факс (044) 440-06-33, 440-31-54 | UA1.018.03359-99 від 25 .02.99 до 24.02.2000 2 од. етикетки ДЦС ## В№ 40780 - В№ 40781 |
| 24 | “IS 443 ” | Охоронний лінійний оптико-електронний активний інфрачервоний | Фірма “ALARMCOM, Inc.” ( Японія ) | СП “ПРОМОТЕКС УКРАЇНА” ,Україна, 252086, м. Київ, вул. О.Теліги, 35а тел./факс (044) 440-06-33, 440-31-54 | UA1.018.03360-99 від 25 .02.99 до 24.02.2000 2 од. етикетки ДЦС В№ 40782 - В№40783 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | “IS 444 ” | Охоронний лінійний оптико-електронний активний інфрачервоний | Фірма “ALARMCOM, Inc.” ( Японія ) | СП “ПРОМОТЕКС УКРАЇНА” Україна, 252086, м. Київ, вул. О.Теліги, 35а тел./факс (044) 440-06-33, 440-31-54 | UA1.018.03361-99 від 25 .02.99 до 24.02.2000 6 од. етикетки ДЦС ## В№ 40784 - В№ 40789 |
| 26 | “JS-11 HARMONY” | Охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний | Фірма “JABLOTRON s.r.o.” (Чехія ) | ТОВ “СП “СЕНК” Україна, 294000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 100 тел./факс (03122) 3-63-79 | UA1.018.03423-99 від 26.02.99 до 25.02.2000 1 од. |
| 27 | “JS-11 HARMONY” | Охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний | Фірма “JABLOTRON s.r.o.” (Чехія ) | ТОВ “СП “СЕНК” Україна, 294000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 100 тел./факс (03122) 3-63-79 | UA1.018.03626-99 від 02.03.99 до 01.09.99 50 од. етикетки ДЦС В№ 40790 - В№ 40839 |
| 28 | “DG-50” | Охоронний акустичний розбиття скла | Фірма “DSC, Ltd” ( Канада ) | ТОВ “СП “СЕНК” Україна, 294000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 100 тел./факс (03122) 3-63-79 | UA1.018.03832-99 від 04.03.99 до 03.09.99 96 од. етикетки ДЦС В№ 40900 - В№ 40995 |
| 29 | ## “SRX-1000” | Охоронний об’ємний комбінований оптико-електронний пасивний інфрачервоний та активний радіохвильовий | Фірма “CROW ELECTRONIC ENGINIRING LTD” ( Ізраїль ) | ТОВ “Сі.Ай.Ті., Лтд.” Україна, 252023, м. Київ, вул. Еспланадна, 4 тел. (044) 220-51-16, 220-80-28 | UA1.018.04418-99 від 15 .03.99 до 14.12.99 20 од. етикетки ДЦС В№ 41846 - В№ 41865 |
| 30 | ## “GBD-1” | Охоронний об’ємний акустичний розбиття скла | Фірма “CROW ELECTRONIC ENGINIRING LTD” ( Ізраїль ) | ТОВ “Сі.Ай.Ті., Лтд.” Україна, 252023, м. Київ, вул. Еспланадна, 4 тел. (044) 220-51-16, 220-80-28 | UA1.018.04419-99 від 15 .03.99 до 14.12.99 300 од. етикетки ДЦС В№ 41196 - В№ 41495 |
| 31 | ## “СOUGAR” | Охоронний об’ємний комбінований оптико-електронний пасивний інфрачервоний та акустичний розбиття скла | Фірма “ELECTRONICS LINE” ( Ізраїль ) | ТОВ “Сі.Ай.Ті., Лтд.” Україна, 252023, м. Київ, вул. Еспланадна, 4 тел. (044) 220-51-16, 220-80-28 | UA1.018.04420-99 від 15 .03.99 до 14.12.99 350 од. етикетки ДЦС В№ 41496 - В№ 41845 |
| 32 | “IR 130 Plus” | Охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний | Фірма “ALARMCOM division OF CERBERUS ” ( Швейцарія ) | СП “ПРОМОТЕКС УКРАЇНА” Україна, 252086, м. Київ, вул. О.Теліги, 35а тел./факс (044) 440-06-33, 440-31-54 | UA1.018.04484-99 від 16 .03.99 до 15.03.2000 480 од. етикетки ДЦС В№ 41866 - В№ 42345 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | “KSM-411” | Охоронний поверхневий п’єзоелектричний | Фірма “SECURITON” ( Швейцарія ) | ПП “ЦЕНТР” Україна, 252190, м. Київ, вул. Салютна, 14 (044) 416-51-54 | UA1.018.04701-99 від 18 .03.99 до 17.09.99 10 од. етикетки ДЦС В№ 40374 - В№ 40383 |
| 34 | W72361 “SBT50” | Охоронний лінійний оптико-електронний активний інфрачервоний | Фірма “GUARDALL” ( Велика Британія ) | ПП “ЦЕНТР” Україна, 252190, м. Київ, вул. Салютна, 14 (044) 416-51-54 | UA1.018.04701-99 від 18 .03.99 до 17.09.99 2 од. етикетки ДЦС В№ 40370 - В№ 40371 |
| 35 | W72360 “SBQ100” | Охоронний лінійний оптико-електронний активний інфрачервоний | Фірма “GUARDALL” ( Велика Британія ) | ПП “ЦЕНТР” Україна, 252190, м. Київ, вул. Салютна, 14 (044) 416-51-54 | UA1.018.04701-99 від 18 .03.99 до 17.09.99 2 од. етикетки ДЦС В№ 40372 - В№ 40373 |
| 36 | “SEN 1078CW-N, 08062657” | Охоронний точковий магніто- контактний | Фірми “SENTROL, Inс.” ( США ) | НБУ Україна, 252021, м. Київ, вул. Інститутська, 9 | UA1.018.06781-99 від 15 .04.99 до 14.10.99 80 од. |
| 37 | “SEN 3050-W, 08062656” | Охоронний точковий тривожної сигналізації | Фірми “SENTROL, Inс.” ( США ) | НБУ Україна, 252021, м. Київ, вул. Інститутська, 9 | UA1.018.06781-99 від 15 .04.99 до 14.10.99 9 од. |
| 38 | “BRAVO-2” (mod. BV-201) | Охоронний об’ємний пасивний оптико-електронний | Фірма “DSC, Ltd.” ( Канада ) | ТОВ “СП “СЕНК” Україна, 294000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 100 тел./факс (03122) 3-63-79 | UA1.018.07322-99 від 23.04.99 до 22.10.99 24 од. етикетки ДЦС В№ 42438-В№ 42461 |
| 39 | ## “Acuity AC-100” (mod. АС-101) | Охоронний акустичний розбиття скла | Фірма “DSC, Ltd.” ( Канада ) | ТОВ “СП “СЕНК” Україна, 294000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 100 тел./факс (03122) 3-63-79 | UA1.018.07322-99 від 23.04.99 до 22.10.99 24 од. етикетки ДЦС ## В№ 42462 - В№ 42485 |
| 40 | “FORCE-2” (mod. F2-201) | Охоронний об’ємний комбінований оптико-електронний пасивний інфрачервоний та активний радіохвильовий | Фірма “DSC, Ltd.” ( Канада ) | ТОВ “СП “СЕНК” Україна, 294000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 100 тел./факс (03122) 3-63-79 | UA1.018.08431-99 від 11.05.99 до 10.05.2000 1 од. |
| 41 | “BRAVO-5” (mod. BV-501) | Охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний | Фірма “DSC, Ltd.” ( Канада ) | ТОВ “СП “СЕНК” Україна, 294000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 100 тел./факс (03122) 3-63-79 | UA1.018.08431-99 від 11.05.99 до 10.05.2000 1 од. |
| 42 | “BRAVO-5 GB” (mod. BV-501 GB) | Охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний | Фірма “DSC, Ltd.” ( Канада ) | ТОВ “СП “СЕНК” Україна, 294000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 100 тел./факс (03122) 3-63-79 | UA1.018.08431-99 від 11.05.99 до 10.05.2000 1 од. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | ## “Acuity AC-100” (mod. АС-101) | Охоронний акустичний розбиття скла | Фірма “DSC, Ltd.” ( Канада ) | ТОВ “СП “СЕНК” Україна, 294000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 100 тел./факс (03122) 3-63-79 | UA1.018.08431-99 від 11.05.99 до 10.05.2000 1 од. |
| 44 | “BRAVO-3” (mod. BV-301) | Охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний | Фірма “DSC, Ltd.” ( Канада ) | ТОВ “СП “СЕНК” Україна, 294000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 100 тел./факс (03122) 3-63-79 | UA1.018.08431-99 від 11.05.99 до 10.05.2000 1 од. |
| 45 | ## “GBS-200” | Охоронний акустичний розбиття скла | Фірма “JABLOTRON, Ltd.” (Чехія ) | ТОВ “СП “СЕНК” Україна, 294000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 100 тел./факс (03122) 3-63-79 | UA1.018.08431-99 від 11.05.99 до 10.05.2000 1 од. |
| 46 | “ES 400” | Охоронний поверхневий вібраційний пасивний | Фірма “ALARMCOM, Inc.” ( Німеччина ) | СП “ПРОМОТЕКС УКРАЇНА” Україна, 252086, м. Київ, вул. О.Теліги, 35а тел./факс (044) 440-06-33, 440-31-54 | UA1.018.010855-99 від 11 .06.99 до 10.12.99 600 од. етикетки ДЦС ## В№ 42544 - В№ 43143 |
| 47 | ## “СOUGAR” | Охоронний об’ємний комбінований оптико-електронний пасивний інфрачервоний та акустичний розбиття скла | Фірма “ELECTRONICS LINE” ( Ізраїль ) | ТОВ “Сі.Ай.Ті., Лтд” Україна, 252023, м. Київ, вул. Еспланадна, 4 тел. (044) 220-51-16, 220-80-28 | UA1.018.11122-99 від 16 .06.99 до 15.06.2000 200 од. етикетки ДЦС В№ 43744 -В № 43943 |
| 48 | “D&D” | Охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний | Фірма “CROW Electronic Engineerig” ( Ізраїль ) | ТОВ “Сі.Ай.Ті., Лтд” Україна, 252023, м. Київ, вул. Еспланадна, 4 тел. (044) 220-51-16, 220-80-28 | UA1.018.11123-99 від 16 .06.99 до 15.06.2000 30 од. етикетки ДЦС В№ 44064 -В № 44093 |
| 49 | “GBD-1” | Охоронний акустичний розбиття скла | Фірма “CROW Electronic Engineerig” ( Ізраїль ) | ТОВ “Сі.Ай.Ті., Лтд” Україна, 252023, м. Київ, вул. Еспланадна, 4 тел. (044) 220-51-16, 220-80-28 | UA1.018.11125-99 від 16 .06.99 до 15.06.2000 300 од. етикетки ДЦС В№ 43444 -В № 43743 |
| 50 | “GENIUS” | Охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний | Фірма “CROW Electronic Engineerig” ( Ізраїль ) | ТОВ “Сі.Ай.Ті., Лтд” Україна, 252023, м. Київ, вул. Еспланадна, 4 тел. (044) 220-51-16, 220-80-28 | UA1.018.11126-99 від 16 .06.99 до 15.06.2000 20 од. етикетки ДЦС В№ 44044 -В № 44063 |
| 51 | “МН-20N” | Охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний | Фірма “CROW Electronic Engineerig” ( Ізраїль ) | ТОВ “Сі.Ай.Ті., Лтд” Україна, 252023, м. Київ, вул. Еспланадна, 4 тел. (044) 220-51-16, 220-80-28 | UA1.018.11127-99 від 16 .06.99 до 15.06.2000 100 од. етикетки ДЦС В№ 43944 -В № 44043 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | “SRP-100” | Охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний | Фірма “CROW Electronic Engineerig” ( Ізраїль ) | ТОВ “Сі.Ай.Ті., Лтд” Україна, 252023, м. Київ, вул. Еспланадна, 4 тел. (044) 220-51-16, 220-80-28 | UA1.018.11128-99 від 16 .06.99 до 15.06.2000 300 од. етикетки ДЦС В№ 43144 -В № 43443 |
| 53 | “DT 420T” | Охоронний об’ємний комбінований оптико-електронний пасивний інфрачервоний та активний радіохвильовий | Фірма “С&К SYSTEMS, Inc.” ( США ) | ДП “СТІЛАРМ” Україна, 252023, м. Київ, бул. Л. Українки, 26 тел. (044) 231-18-35, 231-18-34 ( до 41) | UA1.018.12862-99 від 08.07.99 до 07.01.2000 10 од. етикетки ДЦС В№ 44263- В № 44272 |
| 54 | “DT 435T” | Охоронний об’ємний комбінований оптико-електронний пасивний інфрачервоний та активний радіохвильовий | Фірма “С&К SYSTEMS, Inc.” ( США ) | ДП “СТІЛАРМ” Україна, 252023, м. Київ, бул. Л. Українки, 26 тел. (044) 231-18-35, 231-18-34 ( до 41) | UA1.018.12862-99 від 08.07.99 до 07.01.2000 10 од. етикетки ДЦС В№ 44273- В № 44282 |
| 55 | “FG-730” | Охоронний акустичний розбиття скла | Фірма “С&К SYSTEMS, Inc.” ( США ) | ДП “СТІЛАРМ” Україна, 252023, м. Київ, бул. Л. Українки, 26 тел. (044) 231-18-35, 231-18-34 ( до 41) | UA1.018.12862-99 від 08.07.99 до 07.01.2000 35 од. етикетки ДЦС В№ 44283- В № 44313 |
| 56 | “MPS 10” | Охоронний точковий магніто- контактний | Фірма “С&К SYSTEMS, Inc.” ( США ) | ДП “СТІЛАРМ” Україна, 252023, м. Київ, бул. Л. Українки, 26 тел. (044) 231-18-35, 231-18-34 ( до 41) | UA1.018.12862-99 від 08.07.99 до 07.01.2000 35 од. етикетки ДЦС В№ 44338- В № 44372 |
| 57 | “MPS 45” | Охоронний точковий магніто- контактний | Фірма “С&К SYSTEMS, Inc.” ( США ) | ДП “СТІЛАРМ” Україна, 252023, м. Київ, бул. Л. Українки, 26 тел. (044) 231-18-35, 231-18-34 ( до 41) | UA1.018.12862-99 від 08.07.99 до 07.01.2000 33 од. етикетки ДЦС В№ 44373- В № 44405 |
| 58 | “DS 1520” | Охоронний поверхневий вібраційний | Фірма “DETECTION SYSTEMS” ( США ) | ДП “СТІЛАРМ” Україна, 252023, м. Київ, бул. Л. Українки, 26 тел. (044) 231-18-35, 231-18-34 ( до 41) | UA1.018.12862-99 від 08.07.99 до 07.01.2000 8 од. етикетки ДЦС В№ 44406- В № 44413 |
| 59 | “DS 305e” | Охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний | Фірма “DETECTION SYSTEMS” ( США ) | ДП “СТІЛАРМ” Україна, 252023, м. Київ, бул. Л. Українки, 26 тел. (044) 231-18-35, 231-18-34 ( до 41) | UA1.018.12862-99 від 08.07.99 до 07.01.2000 8 од. етикетки ДЦС В№ 44414- В № 44463 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | “IR-530” | Охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний | Фірма “IR-TEC INTERNTIONAL” ( Корея ) | ДП “СТІЛАРМ” Україна, 252023, м. Київ, бул. Л. Українки, 26 тел. (044) 231-18-35, 231-18-34 ( до 41) | UA1.018.12862-99 від 08.07.99 до 07.01.2000 60 од. етикетки ДЦС В№ 44464- В № 44523 |
| 61 | “DP-150E” | Охоронний об’ємний комбінований оптико-електронний пасивний інфрачервоний та активний радіохвильовий | Фірма “IR-TEC INTERNTIONAL” ( Корея ) | ДП “СТІЛАРМ” Україна, 252023, м. Київ, бул. Л. Українки, 26 тел. (044) 231-18-35, 231-18-34 ( до 41) | UA1.018.12862-99 від 08.07.99 до 07.01.2000 15 од. етикетки ДЦС В№ 44524- В № 44538 |
| 62 | ИО 209-4А “РУБЕЖ-3М” | Охоронний лінійний оптико-електронний активний | АТ “ІНТРОСКОП” ( Респ. Молдова ) | УДВП “ІЗОТОП” Україна, 252650, м. Київ, вул. Антоновича, 152 | UA1.018.12989-99 від 09.07.99 до 08.04.2000 20 од. |
| 63 | “RMS 476200” | Охоронний радіохвильовий | Фірма “CARDIN” ( Італія ) | ПП “ЦЕНТР” Україна, 252190, м. Київ, вул. Салютна, 14 (044) 416-51-54 | UA1.018.13409-99 від 14.07.99 до 13.03.2000 10 од. |
| 64 | “TRS 476200” | Охоронний радіохвильовий | Фірма “CARDIN” ( Італія ) | ПП “ЦЕНТР” Україна, 252190, м. Київ, вул. Салютна, 14 (044) 416-51-54 | UA1.018.13409-99 від 14.07.99 до 13.03.2000 20 од. |
| 65 | “GBD-1” | Охоронний акустичний розбиття скла | Фірма “CROW Electronic Engineerig” ( Ізраїль ) | ТОВ “Сі.Ай.Ті., Лтд” Україна, 252023, м. Київ, вул. Еспланадна, 4 тел. (044) 220-51-16, 220-80-28 | UA1.018.14070-99 від 22 .07.99 до 21.01.2000 300 од. етикетки ДЦС В№ 45169 -В № 45468 |
| 66 | “GENIUS” | Охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний | Фірма “CROW Electronic Engineerig” ( Ізраїль ) | ТОВ “Сі.Ай.Ті., Лтд” Україна, 252023, м. Київ, вул. Еспланадна, 4 тел. (044) 220-51-16, 220-80-28 | UA1.018.14069-99 від 22 .07.99 до 21.01.2000 30 од. етикетки ДЦС В№ 45039 -В № 45068 |
| 67 | “SRP-600” | Охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний | Фірма “CROW Electronic Engineerig” ( Ізраїль ) | ТОВ “Сі.Ай.Ті., Лтд” Україна, 252023, м. Київ, вул. Еспланадна, 4 тел. (044) 220-51-16, 220-80-28 | UA1.018.14068-99 від 22 .07.99 до 21.01.2000 100 од. етикетки ДЦС В№ 45469 -В № 45568 |
| 68 | “СOUGAR” | Охоронний об’ємний комбінований оптико-електронний пасивний інфрачервоний та акустичний розбиття скла | Фірма “ELECTRONICS LINE” ( Ізраїль ) | ТОВ “Сі.Ай.Ті., Лтд” Україна, 252023, м. Київ, вул. Еспланадна, 4 тел. (044) 220-51-16, 220-80-28 | UA1.018.14067-99 від 22 .07.99 до 21.01.2000 100 од. етикетки ДЦС В№ 45069 -В № 45168 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | арт. № 030000, арт. № 030200, арт. № 030001, арт. № 030201, арт. № 030002, арт. № 030202, арт. № 030010, арт. № 030210, арт. № 030011, арт. № 030211, арт. № 030260, арт. № 082000. | Охоронні точкові магнітоконтактні | Фірма “eff-eff Fritz Fuss GmbH & Co” ( Німеччина ) | Фірма “eff-eff Fritz Fuss GmbH & Co” Postfadt 490, 72425 Albstadt Johannes-Mauthe-Str.14, D-72458 Albstadt-Ebingen, | UA1.018.14665-99 від 29.07.99 до 28.07.2000 серійне виробництво |
| 70 | арт. № 031218 | Охоронний поверхневий ударно- контактний | Фірма “eff-eff Fritz Fuss GmbH & Co” ( Німеччина ) | Фірма “eff-eff Fritz Fuss GmbH & Co” Postfadt 490, 72425 Albstadt Johannes-Mauthe-Str.14, D-72458 Albstadt-Ebingen, | UA1.018.14666-99 від 29.07.99 до 28.07.2000 серійне виробництво |
| 71 | арт. № 031113 | Охоронний поверхневий п’єзоелетричний | Фірма “eff-eff Fritz Fuss GmbH & Co” ( Німеччина ) | Фірма “eff-eff Fritz Fuss GmbH & Co” Postfadt 490, 72425 Albstadt Johannes-Mauthe-Str.14, D-72458 Albstadt-Ebingen, | UA1.018.14668-99 від 29.07.99 до 28.07.2000 серійне виробництво |
| 72 | арт. № 031550 | Охоронний точковий електро- контактний | Фірма “eff-eff Fritz Fuss GmbH & Co” ( Німеччина ) | Фірма “eff-eff Fritz Fuss GmbH & Co” Postfadt 490, 72425 Albstadt Johannes-Mauthe-Str.14, D-72458 Albstadt-Ebingen, | UA1.018.14669-99 від 29.07.99 до 28.07.2000 серійне виробництво |
| 73 | арт. № 031521, арт. № 031220 | Охоронні точкові електроконтактні | Фірма “eff-eff Fritz Fuss GmbH & Co” ( Німеччина ) | Фірма “eff-eff Fritz Fuss GmbH & Co” Postfadt 490, 72425 Albstadt Johannes-Mauthe-Str.14, D-72458 Albstadt-Ebingen, | UA1.018.14671-99 від 29.07.99 до 28.07.2000 серійне виробництво |
| 74 | арт. № 033400, арт. № 033403, арт. № 033406, “SCM 3000 EMK/AU” | Охоронні об’ємний оптико-електронні пасивні інфрачервоні | Фірма “eff-eff Fritz Fuss GmbH & Co” ( Німеччина ) | Фірма “eff-eff Fritz Fuss GmbH & Co” Postfadt 490, 72425 Albstadt Johannes-Mauthe-Str.14, D-72458 Albstadt-Ebingen, | UA1.018.14674-99 від 29.07.99 до 28.07.2000 серійне виробництво |
| 75 | “МН-20N” | Охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний | Фірма “CROW Electronic Engineerig” ( Ізраїль ) | ТОВ “Сі.Ай.Ті., Лтд” Україна, 252023, м. Київ, вул. Еспланадна, 4 тел. (044) 220-51-16, 220-80-28 | UA1.018.15357-99 від 06 .07.99 до 05.05.2000 400 од. етикетки ДЦС В№ 45920 -В № 46319 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | “SRP-100” | Охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний | Фірма “CROW Electronic Engineerig” ( Ізраїль ) | ТОВ “Сі.Ай.Ті., Лтд” Україна, 252023, м. Київ, вул. Еспланадна, 4 тел. (044) 220-51-16, 220-80-28 | UA1.018.15358-99 від 06 .07.99 до 05.05.2000 100 од. етикетки ДЦС В№ 45570 -В № 45669 |
| 77 | “D&D” | Охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний | Фірма “CROW Electronic Engineerig” ( Ізраїль ) | ТОВ “Сі.Ай.Ті., Лтд” Україна, 252023, м. Київ, вул. Еспланадна, 4 тел. (044) 220-51-16, 220-80-28 | UA1.018.15359-99 від 06 .07.99 до 05.05.2000 20 од. етикетки ДЦС В№ 46320 -В № 46339 |
| 78 | “СOUGAR” | Охоронний комбінований об’ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний та акустичний розбиття скла | Фірма “ELECTRONICS LINE” ( Ізраїль ) | ТОВ “Сі.Ай.Ті., Лтд” Україна, 252023, м. Київ, вул. Еспланадна, 4 тел. (044) 220-51-16, 220-80-28 | UA1.018.15360-99 від 06 .07.99 до 05.05.2000 250 од. етикетки ДЦС В№ 45670 -В № 45919 |
| 79 | “GBD-1” | Охоронний акустичний розбиття скла | Фірма “CROW Electronic Engineerig” ( Ізраїль ) | ТОВ “Сі.Ай.Ті., Лтд” Україна, 252023, м. Київ, вул. Еспланадна, 4 тел. (044) 220-51-16, 220-80-28 | UA1.018.17855-99 від 13 .09.99 до 12.06.2000 440 од. етикетки ДЦС В№ 46340 -В № 46779 |
| 80 | “СOUGAR” | Охоронний комбінований об’ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний та акустичний розбиття скла | Фірма “ELECTRONICS LINE” ( Ізраїль ) | ТОВ “Сі.Ай.Ті., Лтд” Україна, 252023, м. Київ, вул. Еспланадна, 4 тел. (044) 220-51-16, 220-80-28 | UA1.018.17856-99 від 13 .09.99 до 12.06.2000 100 од. етикетки ДЦС В№ 46780 -В № 46879 |
| 81 | “GENIUS” | Охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний | Фірма “CROW Electronic Engineerig” ( Ізраїль ) | ТОВ “Сі.Ай.Ті., Лтд” Україна, 252023, м. Київ, вул. Еспланадна, 4 тел. (044) 220-51-16, 220-80-28 | UA1.018.17857-99 від 13 .09.99 до 12.06.2000 5 од. етикетки ДЦС В№ 46880 -В № 46884 |
| 82 | “SRP-1000” | Охоронний об’ємний комбінований оптико-електронний пасивний та активний радіохвильовий | Фірма “CROW Electronic Engineerig” ( Ізраїль ) | ТОВ “Сі.Ай.Ті., Лтд” Україна, 252023, м. Київ, вул. Еспланадна, 4 тел. (044) 220-51-16, 220-80-28 | UA1.018.17858-99 від 13 .09.99 до 12.06.2000 5 од. етикетки ДЦС В№ 46885 -В № 46889 |
| 83 | “IR 250 СТ” | Охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний | Фірма “ALARMCOM, Inc.” ( Швейцарія ) | СП “ПРОМОТЕКС УКРАЇНА” Україна, 252086, м. Київ, вул. О.Теліги, 35а тел./факс (044) 440-06-33, 440-31-54 | UA1.018.18888-99 від 27 .09.99 до 26.09.2000 30 од. етикетки ДЦС В№ 46901 -В № 46930 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | “RX-40 QZ” | Охоронний об’ємний (з лінзою FL-60N – лінійний) оптико-електронний пасивний інфрачервоний | Фірма “OPTEX” ( Японія ) | СП “ТАВЕКС, Лтд” Україна, 252028, м. Київ, просп. Науки, 45 тел. (044) 265-61-78, 256-62-86 факс 265-58-71 | UA1.018.19104-99 від 29 .09.99 до 26.09.2000 1 од. |
| 85 | “LX-80 N” | Охоронний лінійний оптико-електронний пасивний інфрачервоний | Фірма “OPTEX” ( Японія ) | СП “ТАВЕКС, Лтд” Україна, 252028, м. Київ, просп. Науки, 45 тел. (044) 265-61-78, 256-62-86 факс 265-58-71 | UA1.018.19105-99 від 29 .09.99 до 26.09.2000 1 од. |
| 86 | “DX-40 PLUS” | Охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний | Фірма “OPTEX” ( Японія ) | СП “ТАВЕКС, Лтд” Україна, 252028, м. Київ, просп. Науки, 45 тел. (044) 265-61-78, 256-62-86 факс 265-58-71 | UA1.018.19106-99 від 29 .09.99 до 26.09.2000 1 од. |
| 87 | “IR 310 С” | Охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний | Фірма “ALARMCOM, Inc.” ( Швейцарія ) | СП “ПРОМОТЕКС УКРАЇНА” Україна, 252086, м. Київ, вул. О.Теліги, 35а тел./факс (044) 440-06-33, 440-31-54 | UA1.018.19670-99 від 06.10.99 до 05.04.2000 30 од. етикетки ДЦС В№ 46931 –В № 46960 |
| 88 | “IR 312 С” | Охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний | Фірма “ALARMCOM, Inc.” ( Швейцарія ) | СП “ПРОМОТЕКС УКРАЇНА” Україна, 252086, м. Київ, вул. О.Теліги, 35а тел./факс (044) 440-06-33, 440-31-54 | UA1.018.19671-99 від 06.10.99 до 05.04.2000 30 од. етикетки ДЦС В№ 46961 –В № 46990 |
| 89 | “UP 350 С” | Охоронний об’ємний комбінований оптико-електронний пасивний інфрачервоний та активний ультразвуковий | Фірма “ALARMCOM, Inc.” ( Швейцарія ) | СП “ПРОМОТЕКС УКРАЇНА” Україна, 252086, м. Київ, вул. О.Теліги, 35а тел./факс (044) 440-06-33, 440-31-54 | UA1.018.19673-99 від 06.10.99 до 05.04.2000 30 од. етикетки ДЦС В№ 46991 –В № 47020 |
| 90 | “GM 530 ”, “GM 560 ” | Охоронні поверхневі п’єзоелектричні | Фірма “ALARMCOM, Inc.” ( Швейцарія ) | СП “ПРОМОТЕКС УКРАЇНА” Україна, 252086, м. Київ, вул. О.Теліги, 35а тел./факс (044) 440-06-33, 440-31-54 | UA1.018.19856-99 від 08.10.99 до 07.04.2000 60 од. кожного найменування етикетки ДЦС “GM 530 ”- В№ 47481 –В № 47510 “GM 560 ” – В№ 47511 –В № 47540 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | “СOUGAR” | Охоронний об’ємний комбінований оптико-електронний пасивний інфрачервоний та акустичний розбиття скла | Фірма “ELECTRONICS LINE” ( Ізраїль ) | ТОВ “Сі.Ай.Ті., Лтд” Україна, 252023, м. Київ, вул. Еспланадна, 4 тел. (044) 220-51-16, 220-80-28 | UA1.018.19936-99 від 11.10.99 до 10.07.2000 170 од. етикетки ДЦС В№ 47021 -В № 47190 |
| 92 | “GENIUS” | Охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний | Фірма “CROW Electronic Engineerig” ( Ізраїль ) | ТОВ “Сі.Ай.Ті., Лтд” Україна, 252023, м. Київ, вул. Еспланадна, 4 тел. (044) 220-51-16, 220-80-28 | UA1.018.19938-99 від 11.10.99 до 10.07.2000 20 од. етикетки ДЦС В№ 47191 -В № 47210 |
| 93 | “GBD-1” | Охоронний акустичний розбиття скла | Фірма “CROW Electronic Engineerig” ( Ізраїль ) | ТОВ “Сі.Ай.Ті., Лтд” Україна, 252023, м. Київ, вул. Еспланадна, 4 тел. (044) 220-51-16, 220-80-28 | UA1.018.19939-99 від 11.10.99 до 10.07.2000 150 од. етикетки ДЦС В№ 47211 -В № 47360 |
| 94 | “D&D” | Охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний | Фірма “CROW Electronic Engineerig” ( Ізраїль ) | ТОВ “Сі.Ай.Ті., Лтд” Україна, 252023, м. Київ, вул. Еспланадна, 4 тел. (044) 220-51-16, 220-80-28 | UA1.018.19940-99 від 11.10.99 до 10.07.2000 20 од. етикетки ДЦС В№ 47361 -В № 47380 |
| 95 | “SRP-600” | Охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний | Фірма “CROW Electronic Engineerig” ( Ізраїль ) | ТОВ “Сі.Ай.Ті., Лтд” Україна, 252023, м. Київ, вул. Еспланадна, 4 тел. (044) 220-51-16, 220-80-28 | UA1.018.19941-99 від 11.10.99 до 10.07.2000 100 од. етикетки ДЦС В№ 47381 -В № 47480 |
| 96 | W72149 “VEGA AM” | Охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний | Фірма “GUARDALL, Ltd.” ( Велика Британія ) | ПП “ЦЕНТР” Україна, 252190, м. Київ, вул. Салютна, 14 (044) 416-51-54 | UA1.018.19941-99 від 22.10.99 до 21.04.2000 4 од. етикетки ДЦС В№ 47845 -В № 47848 |
| 97 | W72361 “SBT 50” | Охоронний лінійний оптико-електронний активний інфрачервоний | Фірма “GUARDALL, Ltd.” ( Велика Британія ) | ПП “ЦЕНТР” Україна, 252190, м. Київ, вул. Салютна, 14 (044) 416-51-54 | UA1.018.20847-99 від 22.10.99 до 21.04.2000 2 од. етикетки ДЦС В№ 47601 -В № 47602 |
| 98 | W72360 “SBQ 100” | Охоронний лінійний оптико-електронний активний інфрачервоний | Фірма “GUARDALL, Ltd.” ( Велика Британія ) | ПП “ЦЕНТР” Україна, 252190, м. Київ, вул. Салютна, 14 (044) 416-51-54 | UA1.018.20847-99 від 22.10.99 до 21.04.2000 2 од. етикетки ДЦС В№ 47603 -В № 47604 |
| 99 | “KSM-411” | Охоронний поверхневий п’єзоелектричний | Фірма “SECURITON” ( Швейцарія ) | ПП “ЦЕНТР” Україна, 252190, м. Київ, вул. Салютна, 14 (044) 416-51-54 | UA1.018.20850-99 від 22.10.99 до 21.04.2000 20 од. етикетки ДЦС В№ 47625 -В № 47644 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | W73337 “MICRA 360” | Охоронний об’ємний комбінований оптико-електронний пасивний інфрачервоний та радіоволновий | Фірма “GUARDALL, Ltd.” ( Велика Британія ) | ПП “ЦЕНТР” Україна, 252190, м. Київ, вул. Салютна, 14 (044) 416-51-54 | UA1.018.20851-99 від 22.10.99 до 21.10.2000 10 од. етикетки ДЦС В№ 47605 -В № 47614 |
| 101 | W73175 “ASTRA ” | Охоронний об’ємний комбінований оптико-електронний пасивний інфрачервоний та радіоволновий | Фірма “GUARDALL, Ltd.” ( Велика Британія ) | ПП “ЦЕНТР” Україна, 252190, м. Київ, вул. Салютна, 14 (044) 416-51-54 | UA1.018.20851-99 від 22.10.99 до 21.10.2000 10 од. етикетки ДЦС В№ 47615 -В № 47624 |
| 102 | “AQUARIUS” | Охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний | Фірма “GUARDALL, Ltd.” ( Велика Британія ) | ПП “ЦЕНТР” Україна, 252190, м. Київ, вул. Салютна, 14 (044) 416-51-54 | UA1.018.20852-99 від 22.10.99 до 21.10.2000 200 од. етикетки ДЦС В№ 47645 -В № 47844 |
| 103 | “APOLLO” з лінзою АР 10/3 10М | Охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний | Фірма “GUARDALL, Ltd.” ( Велика Британія ) | ПП “ЦЕНТР” Україна, 252190, м. Київ, вул. Салютна, 14 (044) 416-51-54 | UA1.018.20855-99 від 22.10.99 до 21.10.2000 500 од. етикетки ДЦС В№ 47849 -В № 48348 |
| 104 | “6255-W” SURESHOT | Охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний | Фірма “SENTROL, Inc.” ( США ) | ПП “ЦЕНТР” Україна, 252190, м. Київ, вул. Салютна, 14 (044) 416-51-54 | UA1.018.20857-99 від 22.10.99 до 21.04.2000 20 од. етикетки ДЦС В№ 48349 -В № 48368 |
| 105 | “6255FM-W” SURESHOT | Охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний | Фірма “SENTROL, Inc.” ( США ) | ПП “ЦЕНТР” Україна, 252190, м. Київ, вул. Салютна, 14 (044) 416-51-54 | UA1.018.20857-99 від 22.10.99 до 21.04.2000 10 од. етикетки ДЦС В№ 48369 -В № 48378 |
| 106 | “5885-W” SHATTERPRO PLUS | Охоронний акустичний розбиття скла | Фірма “SENTROL, Inc.” ( США ) | ПП “ЦЕНТР” Україна, 252190, м. Київ, вул. Салютна, 14 (044) 416-51-54 | UA1.018.20859-99 від 22.10.99 до 21.10.2000 20 од. етикетки ДЦС В№ 48379 -В № 48398 |
| 107 | “5822А-W” SHATTERPRO ІІ | Охоронний акустичний розбиття скла | Фірма “SENTROL, Inc.” ( США ) | ПП “ЦЕНТР” Україна, 252190, м. Київ, вул. Салютна, 14 (044) 416-51-54 | UA1.018.20860-99 від 22.10.99 до 21.10.2000 20 од. етикетки ДЦС В№ 48399 -В № 48418 |
| 108 | “МН-20N” | Охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний | Фірма “CROW Electronic Engineerig” ( Ізраїль ) | Державне ЗАТ “ОХОРОНА КОМПЛЕКС”, Україна, 252001, м. Київ, вул. Малопідвальна, 5 тел. (044) 228-04-56 | UA1.018.24244-99 від 09.12.99 до 08.12.2000 1000 од. етикетки ДЦС В№ 51001 -В № 52000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109 | “SRP-600” | Охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний | Фірма “CROW Electronic Engineerig” ( Ізраїль ) | Державне ЗАТ “ОХОРОНА КОМПЛЕКС”, Україна, 252001, м. Київ, вул. Малопідвальна, 5 тел. (044) 228-04-56 | UA1.018.24244-99 від 09.12.99 до 08.12.2000 1000 од. етикетки ДЦС В№ 52001 -В № 53000 |
| 110 | “SRP-100” | Охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний | Фірма “CROW Electronic Engineerig” ( Ізраїль ) | Державне ЗАТ “ОХОРОНА КОМПЛЕКС”, Україна, 252001, м. Київ, вул. Малопідвальна, 5 тел. (044) 228-04-56 | UA1.018.24244-99 від 09.12.99 до 08.12.2000 1000 од. етикетки ДЦС В№ 53001 -В № 54000 |
| 111 | “СOUGAR BL” | Охоронний об’ємний комбінований оптико-електронний пасивний інфрачервоний та акустичний розбиття скла | Фірма “CROW Electronic Engineerig” ( Ізраїль ) | Державне ЗАТ “ОХОРОНА КОМПЛЕКС”, Україна, 252001, м. Київ, вул. Малопідвальна, 5 тел. (044) 228-04-56 | UA1.018.24244-99 від 09.12.99 до 08.12.2000 1000 од. етикетки ДЦС В№ 54001 -В № 55000 |
| 112 | “GBD-1” | Охоронний акустичний розбиття скла | Фірма “CROW Electronic Engineerig” ( Ізраїль ) | Державне ЗАТ “ОХОРОНА КОМПЛЕКС”, Україна, 252001, м. Київ, вул. Малопідвальна, 5 тел. (044) 228-04-56 | UA1.018.24244-99 від 09.12.99 до 08.12.2000 1000 од. етикетки ДЦС В№ 55001 -В № 56000 |
| 113 | “GENIUS” | Охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний | Фірма “CROW Electronic Engineerig” ( Ізраїль ) | Державне ЗАТ “ОХОРОНА КОМПЛЕКС”, Україна, 252001, м. Київ, вул. Малопідвальна, 5 тел. (044) 228-04-56 | UA1.018.24244-99 від 09.12.99 до 08.12.2000 1000 од. етикетки ДЦС В№ 56001 -В № 57000 |
| 114 | “COLT XS” | Охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний | Фірма “PYRONIX, Ltd.” ( Велика Британія ) | Державне ЗАТ “ОХОРОНА КОМПЛЕКС”, Україна, 252001, м. Київ, вул. Малопідвальна, 5 тел. (044) 228-04-56 | UA1.018.24244-99 від 09.12.99 до 08.12.2000 1000 од. етикетки ДЦС В№ 57001 -В № 58000 |
| 115 | “BRAVO-2” | Охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний | Фірма “DSC” ( Канада ) | Державне ЗАТ “ОХОРОНА КОМПЛЕКС”, Україна, 252001, м. Київ, вул. Малопідвальна, 5 тел. (044) 228-04-56 | UA1.018.24244-99 від 09.12.99 до 08.12.2000 1000 од. етикетки ДЦС В№ 58001 -В № 59000 |
| 116 | “VІBRO” | Охоронний поверхневий вібраційний | Фірма “OPTEX” ( Японія ) | Державне ЗАТ “ОХОРОНА КОМПЛЕКС”, Україна, 252001, м. Київ, вул. Малопідвальна, 5 тел. (044) 228-04-56 | UA1.018.24244-99 від 09.12.99 до 08.12.2000 1000 од. етикетки ДЦС В№ 59001 -В № 60000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 117 | “MК 240 ”, “MК 240-6 ”, “MК 246 ”, “MК 272-6 ” з корпусами “MК 200-4 ”, “MК 200-7 ”, “MК 200-10 ”, “MК 200-11”, кронштейном “MК 400-1” | Охоронні точкові магнітоконтактні | Фірма “ALARMCOM, Inc.” ( Швейцарія ) | СП “ПРОМОТЕКС УКРАЇНА” Україна, 252086, м. Київ, вул. О.Теліги, 35а тел./факс (044) 440-06-33, 440-31-54 | UA1.018.24614-99 від 14.12.99 до 13.12.2000 MК 240- 300 од MК 240-6 – 20 од. MК 246 – 50 од. MК 272-6 – 6 од. MК 200-4 – 26 од. MК 200-7 – 2 од. MК 200-10 – 6 од. MК 200-11 – 66 од. MК 400-1 – 12 од. |
| 118 | “IR 130 Plus” | Охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний | Фірма “ALARMCOM, Inc.” ( Швейцарія ) | СП “ПРОМОТЕКС УКРАЇНА” Україна, 252086, м. Київ, вул. О.Теліги, 35а тел./факс (044) 440-06-33, 440-31-54 | UA1.018.25102-99 від 20.12.99 до 19.06.2000 480 од. етикетки ДЦС В№ 49086 -В № 49565 |
| 119 | “IR 360 MD” | Охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний | Фірма “ALARMCOM” ( Японія ) | СП “ПРОМОТЕКС УКРАЇНА” Україна, 252086, м. Київ, вул. О.Теліги, 35а тел./факс (044) 440-06-33, 440-31-54 | UA1.018.25104-99 від 20.12.99 до 19.06.2000 10 од. етикетки ДЦС В№ 49566 -В № 49575 |
| 120 | “GBD-2” | Охоронний акустичний розбиття скла | Фірма “CROW Electronic Engineerig” ( Ізраїль ) | ТОВ “Сі.Ай.Ті., Лтд” Україна, 252023, м. Київ, вул. Еспланадна, 4 тел. (044) 220-51-16, 220-80-28 | UA1.018.25475-99 від 23.12.99 до 22.12.2000 250 од. етикетки ДЦС В№ 49576 -В № 49825 |
| 121 | “SRPG-1” | Охоронний об’ємний комбінований оптико-електронний пасивний інфрачервоний та акустичний розбиття скла | Фірма “CROW Electronic Engineerig” ( Ізраїль ) | ТОВ “Сі.Ай.Ті., Лтд” Україна, 252023, м. Київ, вул. Еспланадна, 4 тел. (044) 220-51-16, 220-80-28 | UA1.018.25477-99 від 23.12.99 до 22.12.2000 250 од. етикетки ДЦС В№ 49826 -В № 50075 |
| 122 | “PRISM” | Охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний | Фірма “CROW Electronic Engineerig” ( Ізраїль ) | ТОВ “Сі.Ай.Ті., Лтд” Україна, 252023, м. Київ, вул. Еспланадна, 4 тел. (044) 220-51-16, 220-80-28 | UA1.018.25478-99 від 23.12.99 до 22.12.2000 250 од. етикетки ДЦС В№ 50076 -В № 50325 |

4  ЗАСОБИ  інженерно-ТЕХНІЧНОГО   укріплення  та  ЗАХИСТУ об’єктів

| № п/п | Найменування виробу | Тип виробу | Виробник | Постачальник, адреса, тел./факс | № сертифікату, строк його дії, кількість виробів, відомості про маркування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | “ПСБ-2-ВБН” ТУ У 23395254.002 | Сховище панельне банківське | АТЗТ “НВО “ПРАКТИКА” Україна, 03057, м. Київ, вул. Металістів, 15 | АТЗТ “НВО “ПРАКТИКА” Україна, 03057, м. Київ, вул. Металістів, 15 (044) 241-83-18, (19,20) | UA1.018.01578-99 від 01 .02.99 до 31.01.2000 серійне виробництво |
| 2 | “ДБ-3” ТУ У 23395254.001 | Двері банківські броньовані для сховищ цінностей | АТЗТ “НВО “ПРАКТИКА” Україна, 03057, м. Київ, вул. Металістів, 15 | АТЗТ “НВО “ПРАКТИКА” Україна, 03057, м. Київ, вул. Металістів, 15 (044) 241-83-18, (19,20) | UA1.018.01579-99 від 01 .02.99 до 31.01.2000 серійне виробництво |
| 3 | “SC-700 (0,380+0,300)” ТУ У 25638399.001 | Скло захисне стійке до удару з енергією до 242 Дж. Товщиною 5 мм. з двома плівками “Solar Gard” товщиною 380 мкм та 300 мкм | ТОВ “СОЛАРГАРД Україна”, Україна, 252000, м. Київ, вул. Світла, 6 | ТОВ “СОЛАРГАРД Україна”, Україна, 252000, м. Київ, вул. Світла, 6 (044) 241-95-04, 442-92-49 | UA1.018.02193-99 від 10 .02.99 до 09.02.2000 3000 м. кв. |
| 4 | “СБВ3-3” ТУ У 23395254.002 | Сейф броньований високої захищеності | АТЗТ “НВО “ПРАКТИКА” Україна, 03057, м. Київ, вул. Металістів, 15 | АТЗТ “НВО “ПРАКТИКА” Україна, 03057, м. Київ, вул. Металістів, 15 (044) 241-83-18, (19,20) | UA1.018.02433-99 від 11 .02.99 до 10.02.2000 серійне виробництво |
| 5 | “УСБ” ТУ У 20018485. 001 | Сейф банківський | СП у формі ТОВ “Еталон-К” Україна, 252001, м. Київ, вул. Грушевського, 28/2 | СП у формі ТОВ “Еталон-К” Україна, 252001, м. Київ, вул. Грушевського, 28/2 тел./факс (044) 566-52-86 | UA1.018.07964-99 від 30 .04.99 до 29.04.2000 6 од. зав. № 0011-0016 |
| 6 | “ПСБ-2-ВБН” з дверима банківськими броньованими ДБ-3 для сховищ цінностей ТУ У 23395254.001 | Сховище панельне банківське | АТЗТ “НВО “ПРАКТИКА” Україна, 03057, м. Київ, вул. Металістів, 15 | АТЗТ “НВО “ПРАКТИКА” Україна, 03057, м. Київ, вул. Металістів, 15 (044) 241-83-18, (19,20) | UA1.018.10337-99 від 03 .06.99 до 02.06.2000 серійне виробництво |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | “ДБХ УХЛЗ” ТУ У 23359366-001 | Двері броньовані для сховищ | ТОВ “Фірма Раритет”, Україна, 320070, м. Дніпропетровськ, вул. Мічуріна, 3 | ТОВ “Фірма Раритет”, Україна, 320070, м. Дніпропетровськ, вул. Мічуріна, 3 тел. (0562) 52-60-15, факс 32-36-59 | UA1.018.10340-99 від 03 .06.99 до 02.06.2000 серійне виробництво |
| 8 | “СУ-9,5” ТУ У 13615370.002 | Скло захисне ударостійке | ТОВ “СКЛОПЛАСТ ЛТД”, Україна, 330040, м. Запоріжжя, вул. Садова, 45 | ТОВ “СКЛОПЛАСТ ЛТД”, Україна, 330040, м. Запоріжжя, вул. Садова, 45 тел. /факс (0612) 65-99-21 | UA1.018.14937-99 від 02 .08.99 до 01.08.2000 серійне виробництво |
| 9 | “СБ-3,2, 56” ТУ У 13615370.002 | Скло захисне панцероване | ТОВ “СКЛОПЛАСТ ЛТД”, Україна, 330040, м. Запоріжжя, вул. Садова, 45 | ТОВ “СКЛОПЛАСТ ЛТД”, Україна, 330040, м. Запоріжжя, вул. Садова, 45 тел. /факс (0612) 65-99-21 | UA1.018.14938-99 від 02 .08.99 до 01.08.2000 серійне виробництво |
| 10 | “BC6,0.SMC-12.2” ТУ У 23712370-001 | Скло ударостійке підвищеної міцності | ТОВ “СДІ Україна”, Україна, 03150, м. Київ, вул. Боженка, 11 | ТОВ “СДІ Україна”, Україна, 03150, м. Київ, вул. Боженка, 11 тел. (044) 446-53-71, 446-84-68 тел./факс 446-84--68 | UA1.018.19750-99 від 07.10.99 до 06.10.2000 15000 м. кв. |
| 11 | “СПБО-1” ТУ У 23712370-002 | Панцероване безосколкове скло | ТОВ “СДІ Україна”, Україна, 03150, м. Київ, вул. Боженка, 11 | ТОВ “СДІ Україна”, Україна, 03150, м. Київ, вул. Боженка, 11 тел. (044) 446-53-71, 446-84-68 тел./факс 446-84--68 | UA1.018.21621-99 від 01.11.99 до 31.10.2000 серійне виробництво |
| 12 | “СПБО-2” ТУ У 23712370-002 | Панцероване безосколкове скло | ТОВ “СДІ Україна”, Україна, 03150, м. Київ, вул. Боженка, 11 | ТОВ “СДІ Україна”, Україна, 03150, м. Київ, вул. Боженка, 11 тел. (044) 446-53-71, 446-84-68 тел./факс 446-84--68 | UA1.018.21622-99 від 01.11.99 до 31.10.2000 серійне виробництво |
| 13 | “БСПМ” ТУ У 24733539.003 | Захисне броньоване безосколкове засклення | АТЗТ “НВО “ПРАКТИКА” Україна, 03057, м. Київ, вул. Металістів, 15 | АТЗТ “НВО “ПРАКТИКА” Україна, 03057, м. Київ, вул. Металістів, 15 (044) 241-83-18, (19,20) | UA1.018.22353-99 від 12.11.99 до 11.11.2000 серійне виробництво |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | “БСПМО” ТУ У 24733539.003 | Захисне броньоване осколкове засклення | АТЗТ “НВО “ПРАКТИКА” Україна, 03057, м. Київ, вул. Металістів, 15 | АТЗТ “НВО “ПРАКТИКА” Україна, 03057, м. Київ, вул. Металістів, 15 (044) 241-83-18, (19,20) | UA1.018.22354-99 від 12.11.99 до 11.11.2000 серійне виробництво |
| 15 | “БСТТ” ТУ У 24733539.003 | Захисне броньоване безосколкове засклення | АТЗТ “НВО “ПРАКТИКА” Україна, 03057, м. Київ, вул. Металістів, 15 | АТЗТ “НВО “ПРАКТИКА” Україна, 03057, м. Київ, вул. Металістів, 15 (044) 241-83-18, (19,20) | UA1.018.22355-99 від 12.11.99 до 11.11.2000 серійне виробництво |
| 16 | “БСТТО” ТУ У 24733539.003 | Захисне броньоване осколкове засклення | АТЗТ “НВО “ПРАКТИКА” Україна, 03057, м. Київ, вул. Металістів, 15 | АТЗТ “НВО “ПРАКТИКА” Україна, 03057, м. Київ, вул. Металістів, 15 (044) 241-83-18, (19,20) | UA1.018.22356-99 від 12.11.99 до 11.11.2000 серійне виробництво |
| 17 | “БСАК” ТУ У 24733539.003 | Захисне броньоване безосколкове засклення | АТЗТ “НВО “ПРАКТИКА” Україна, 03057, м. Київ, вул. Металістів, 15 | АТЗТ “НВО “ПРАКТИКА” Україна, 03057, м. Київ, вул. Металістів, 15 (044) 241-83-18, (19,20) | UA1.018.22357-99 від 12.11.99 до 11.11.2000 серійне виробництво |
| 18 | “СПБО-3-1” ТУ У 23712370-002 | Панцероване безосколкове скло | ТОВ “СДІ Україна”, Україна, 03150, м. Київ, вул. Боженка, 11 | ТОВ “СДІ Україна”, Україна, 03150, м. Київ, вул. Боженка, 11 тел. (044) 446-53-71, 446-84-68 тел./факс 446-84--68 | UA1.018.23336-99 від 26.11.99 до 25.11.2000 серійне виробництво |
| 19 | “СБП-1” ТУ У 16504530.003 | Панцероване безосколкове скло | ТОВ “ЄВРАКОМ УКРАЇНА”, Україна, 03039, м. Київ, пр-т. Червонозоряний, 119 | ТОВ “ЄВРАКОМ УКРАЇНА”, Україна, 03039, м. Київ, пр-т. Червонозоряний, 119 тел./факс (044) 266-09-76 | UA1.018.24675-99 від 14.12.99 до 13.12.2000 серійне виробництво |
| 20 | “СБП-2” ТУ У 16504530.003 | Панцероване безосколкове скло | ТОВ “ЄВРАКОМ УКРАЇНА”, Україна, 03039, м. Київ, пр-т. Червонозоряний, 119 | ТОВ “ЄВРАКОМ УКРАЇНА”, Україна, 03039, м. Київ, пр-т. Червонозоряний, 119 тел./факс (044) 266-09-76 | UA1.018.24676-99 від 14.12.99 до 13.12.2000 серійне виробництво |
| 21 | “СБП-3” ТУ У 16504530.003 | Панцероване безосколкове скло | ТОВ “ЄВРАКОМ УКРАЇНА”, Україна, 03039, м. Київ, пр-т. Червонозоряний, 119 | ТОВ “ЄВРАКОМ УКРАЇНА”, Україна, 03039, м. Київ, пр-т. Червонозоряний, 119 тел./факс (044) 266-09-76 | UA1.018.24677-99 від 14.12.99 до 13.12.2000 серійне виробництво |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | “СБП-4” ТУ У 16504530.003 | Панцероване безосколкове скло | ТОВ “ЄВРАКОМ УКРАЇНА”, Україна, 03039, м. Київ, пр-т. Червонозоряний, 119 | ТОВ “ЄВРАКОМ УКРАЇНА”, Україна, 03039, м. Київ, пр-т. Червонозоряний, 119 тел./факс (044) 266-09-76 | UA1.018.24678-99 від 14.12.99 до 13.12.2000 серійне виробництво |
| 23 | “СППН 821/821” ТУ У 24286633.005 | Склопакет куленепробивний осколковий | ПП “ФІРМА” КУРСОР ФОЛІЄ”, Україна, 310085, м. Харків, вул. Продольна, 1 | ПП “ФІРМА” КУРСОР ФОЛІЄ”, Україна, 310085, м. Харків, вул. Продольна, 1 тел./факс (0572) 14-38-74, 47-71-74 | UA1.018.26037-99 від 28.12.99 до 27.12.2000 серійне виробництво |

5   Прилади  охоронні  для  Автомобілів

| № п/п | Найменування виробу | Тип виробу | Виробник | Постачальник, адреса, тел./факс | № сертифікату, строк його дії, кількість виробів, відомості про маркування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ## “SkyNet” (mod. S-510) | Прилади охоронні для автомобілів | Фірма “Mаgnum Laboratories” ( США ) | ТОВ “МСС “ Україна, 322600, Дніпропетровська обл., м. Дніпро- дзержинськ, вул. Скаліка, 4 тел. (044) 252-80-95, 261-91-87 | UA1.018.00731-99 від 19.01.99 до 18.01.2000 - од. |
| 2 | ## “TOP GUARD” (mod. DE-110, DE-120, DE-150) ТУ У 21596250.001 | Прилади охоронні для автомобілів | ТОВ “ДЕДАЛ-ЕЛЕКТРОНІК”, Україна, 252042, м. Київ, пров. Ново-Печерський, 19/3 | ТОВ “ДЕДАЛ-ЕЛЕКТРОНІК”, Україна, 252042, м. Київ, пров. Ново-Печерський, 19/3 тел. (044) 269-32-52 | UA1.018.02085-99 від 09.02.99 до 08.02.2000 серійне виробництво |
| 3 | ## “SkyNet” (mod. S-510) | Прилад охоронний для автомобілів | Фірма “Mаgnum Laboratories” ( США ) | ТОВ “МСС “ Україна, 322600, Дніпропетровська обл., м. Дніпро- дзержинськ, вул. Скаліка, 4 тел. (044) 252-80-95, 261-91-87 | UA1.018.03790-99 від 03.03.99 до 02.03.2000 500 од. |
| 4 | ## “SkyNet” (mod. S-510) | Прилад охоронний для автомобілів | Фірма “Magnum Laboratories” ( США ) | ТОВ “МСС “ Україна, 322600, Дніпропетровська обл., м. Дніпро- дзержинськ, вул. Скаліка, 4 тел. (044) 252-80-95, 261-91-87 | UA1.018.07567-99 від 27.04.99 до 26.10.99 500 од. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ## “ALLIGATOR LХ-990” | Прилад охоронний для автомобілів | Фірма “sATURN” ( США ) | ТОВ “ПАНЛЮКС” Україна, 252036, м. Київ, Аеропорт Київ тел. (044) 276-61-26 | UA1.018.12444-99 від 02.07.99 до 01.07.2000 240 од. |
| 6 | ## “PANTERA XS-100” | Прилад охоронний для автомобілів | Фірма “sATURN” ( США ) | ТОВ “ПАНЛЮКС” Україна, 252036, м. Київ, Аеропорт Київ тел. (044) 276-61-26 | UA1.018.12445-99 від 02.07.99 до 01.07.2000 1008 од. |
| 7 | ## “ALLIGATOR L-300”, ## “ALLIGATOR LХ- 440”, ## “ALLIGATOR LХ- 550”, “ALLIGATOR LХ- 770” | Прилади охоронні для автомобілів | Фірма “sATURN” ( США ) | ТОВ “ПАНЛЮКС” Україна, 252036, м. Київ, Аеропорт Київ тел. (044) 276-61-26 | UA1.018.12485-99 від 02.07.99 до 01.07.2000 “ALLIGATOR L-300” – 480 од., “ALLIGATOR LХ- 440” – 720 од. “ALLIGATOR LХ-550” – 720 од., “ALLIGATOR LХ-770” – 600 од. |
| 8 | ## “KODIAK 777F”, ## “KODIAK 375-15”, ## “KODIAK 323”, ## “KODIAK 322”, “KODIAK 256” | Прилади охоронні для автомобілів | Фірма “TESOR” ( США ) | ТОВ “ПАНЛЮКС” Україна, 252036, м. Київ, Аеропорт Київ тел. (044) 276-61-26 | UA1.018.12906-99 від 08.07.99 до 07.07.2000 ## KODIAK 777F – ## 600 од., ## “KODIAK 375-15” – ## 400 од., ## “KODIAK 323” – ## 20 од., ## “KODIAK 322” – ## 80 од., “KODIAK 256” – 120 од. |
| 9 | ## “RANGER SHADOW” | Прилад охоронний для автомобілів | Фірма “RENGER “ ( США ) | ТОВ “ПАНЛЮКС” Україна, 252036, м. Київ, Аеропорт Київ | UA1.018.12907-99 від 08.07.99 до 07.07.2000 1 од. |
| 10 | ## “AS-201” | Прилад охоронний для автомобілів | Фірма “sATURN” ( США ) | ТОВ “ПАНЛЮКС” Україна, 252036, м. Київ, Аеропорт Київ тел. (044) 276-61-26 | UA1.018.12917-99 від 08.07.99 до 07.07.2000 510 од. |
| 11 | ## “TBS-69”, ## “TBS-80” | Прилади охоронні для автомобілів | Фірма “TESOR” ( США ) | ТОВ “ПАНЛЮКС” Україна, 252036, м. Київ, Аеропорт Київ тел. (044) 276-61-26 | UA1.018.12917-99 від 08.07.99 до 07.07.2000 ## TBS-69 – 120 од., TBS-80 – 50 од. |
| 12 | ## “RANGER SHADOW” | Прилад охоронний для автомобілів | Фірма “RENGER “ ( США ) | ТОВ “ПАНЛЮКС” Україна, 252036, м. Київ, Аеропорт Київ тел. (044) 276-61-26 | UA1.018.12917-99 від 08.07.99 до 07.07.2000 300 од. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | ## “RANGER SHADOW” | Прилад охоронний для автомобілів | Фірма “RENGER “ ( США ) | ТОВ “ПАНЛЮКС” Україна, 252036, м. Київ, Аеропорт Київ тел. (044) 276-61-26 | UA1.018.16969-99 від 31.08.99 до 30.08.2000 240 од. |
| 14 | ## “SkyNet” (mod. S-510) | Прилад охоронний для автомобілів | Фірма “Magnum Laboratories” ( США ) | ТОВ “МСС “ Україна, 322600, Дніпропетровська обл., м. Дніпро- дзержинськ, вул. Скаліка, 4 тел. (044) 252-80-95, 261-91-87 | UA1.018.17790-99 від 10.09.99 до 09.03.2000 500 од. |
| 15 | ## “RANGER SHADOW” | Прилад охоронний для автомобілів | Фірма “RENGER “ ( США ) | ТОВ “ПАНЛЮКС” Україна, 252036, м. Київ, Аеропорт Київ тел. (044) 276-61-26 | UA1.018.23240-99 від 25.11.99 до 24.07.2000 328 од. |
| 16 | ## “ALLIGATOR L-300”, ## “ALLIGATOR LХ- 440”, ## “ALLIGATOR LХ- 550”, “ALLIGATOR LХ- 770” | Прилади охоронні для автомобілів | Фірма “sATURN” ( США ) | ТОВ “ПАНЛЮКС” Україна, 252036, м. Київ, Аеропорт Київ тел. (044) 276-61-26 | UA1.018.23242-99 від 25.11.99 до 24.07.2000 “ALLIGATOR L-300” – 288 од., “ALLIGATOR LХ- 440” – 1140 од. “ALLIGATOR LХ-550” – 720 од., “ALLIGATOR LХ-770” – 840 од. |
| 17 | ## “PANTERA XS-100” | Прилад охоронний для автомобілів | Фірма “sATURN” ( США ) | ТОВ “ПАНЛЮКС” Україна, 252036, м. Київ, Аеропорт Київ тел. (044) 276-61-26 | UA1.018.23242-99 від 25.11.99 до 24.07.2000 1020 од. |
| 18 | ## “SkyNet” (mod. S-510) | Прилад охоронний для автомобілів | Фірма “Magnum Laboratories” ( США ) | ТОВ “МСС “ Україна, 322600, Дніпропетровська обл., м. Дніпро- дзержинськ, вул. Скаліка, 4 тел. (044) 252-80-95, 261-91-87 | UA1.018.24142-99 від 08.12.99 до 07.05.2000 500 од. |

6  ОПОВІЩУВАЧІ

| № п/п | Найменування виробу | Тип виробу | Виробник | Постачальник, адреса, тел./факс | № сертифікату, строк його дії, кількість виробів, відомості про маркування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ### “ОПО-201” (mod. “ОПО-201-1”, “ОПО-201-2”, “ОПО-201-3”) ТУ У 19127306.010 | Охоронні звукові | ЗАТ “АЛАЙ” Україна, 252150, м. Київ, вул. Антоновича, 84 | ЗАТ “АЛАЙ” Україна, 252150, м. Київ, вул. Антоновича, 84 тел. (044) 269-66-56, 268-03-62 | UA1.018.05589-99 від 30.03.99 до 29.03.2000 1000 од. зав. № 0001-1000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ## “TLB-1” | Охоронний світловий (виносне табло) | Фірма “ALARMTECHNIKA” (Угорщина ) | ТОВ “СП “СЕНК” Україна, 294000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 100 тел./факс (03122) 3-63-79 | UA1.018.08431-99 від 11.05.99 до 10.05.2000 1 од. |
| 3 | ## “AS-151”, “AS-201”, ## “ULF-60” | Охоронні звукові | Фірма “sATURN” ( США ) | ТОВ “ПАНЛЮКС” Україна, 252036, м. Київ, Аеропорт Київ тел. (044) 276-61-26 | UA1.018.12446-99 від 02.07.99 до 01.07.2000 ## AS-151 – 400 од., AS-201 – 1500 од., ULF-60 - 600 од. |
| 4 | ## “ТР-11”, ## “TS-35-6”, ## “TBS-69”, ## “TBS-80”, | Охоронні звукові | Фірма “TESOR” ( США ) | ТОВ “ПАНЛЮКС” Україна, 252036, м. Київ, Аеропорт Київ тел. (044) 276-61-26 | UA1.018.12906-99 від 08.07.99 до 07.07.2000 ## ТР-11 – 300 од., ## TS-35-6 – 1000 од., ## TBS-69 – 600 од., TBS-80 – 600 од. |
| 5 | ## “TBS-69”, ## “TS-35-6” | Охоронні звукові | Фірма “TESOR” ( США ) | ТОВ “ПАНЛЮКС” Україна, 252036, м. Київ, Аеропорт Київ тел. (044) 276-61-26 | UA1.018.23240-99 від 25.11.99 до 24.07.2000 ## TBS-69 – 1470 од., TS-35-6 – 100 од. |
| 6 | ## “УССЕ”, “УССМ” ТУ 25-09.023 | Охоронні комбіновані світлові звукові | ВАТ “СПЕЦ-АВТОМАТИКА” Україна, 65033, м. Одеса, вул. Гастелло, 52 | ВАТ “СПЕЦ-АВТОМАТИКА” Україна, 65033, м. Одеса, вул. Гастелло, 52 тел. (0482) 61-77-91 | UA1.018.23744-99 від 02.12.99 до 01.12.2000 серійне виробництво |

7   КЛАВІАТУРИ

| № п/п | Найменування виробу | Тип виробу | ## Виробник | Постачальник, адреса, тел./факс | № сертифікату, строк його дії, кількість виробів, відомості про маркування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ### “Z239m” | Панель індикаторна світлодіодна | Фірма “SENTROL, Inc.” ( США ) | ПП “ЦЕНТР” Україна,252190, м. Київ, вул. Салютна, 14 тел. (044) 416-51-54 | UA1.018.00845-99 від 20 .01.99 до 19.06.2000 40 од. |
| 2 | W73447 “Windsor 300 LCD Keypad” | Клавіатура виносна рідинно- кристалічна | Фірма “GUARDALL, Ltd” ( Велика Британія ) | ПП “ЦЕНТР” Україна, 252190, м. Київ, вул. Салютна, 14 тел. (044) 416-51-54 | UA1.018.02603-99 від 16.02.99 до 15.08.99 5 од. |
| 3 | “КВ-2051” | Клавіатура цифрова кодова | Фірма “JABLOTRON s.r.o.” (Чехія ) | ТОВ “СП “СЕНК” Україна, 294000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 100 тел./факс (03122) 3-63-79 | UA1.018.03625-99 від 02.03.99 до 01.09.99 20 од. етикетки ДЦС В№ 40840 - В№ 40859 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | “МЕТ-LOK” | Клавіатура цифрова кодова | Фірма “KESTRAL SECURITY PRODUCTS, LTD” ( Ірландія ) | СП “ПРОМОТЕКС УКРАЇНА” Україна, 252086, м. Київ, вул. О.Теліги, 35а тел./факс (044) 440-06-33, 440-31-54 | UA1.018.04261-99 від 12 .03.99 до 11.03.2000 200 од. етикетки ДЦС В№ 40996 - В№ 41195 |
| 5 | “ШУЦ-10.6-02” ТУ У 19127306.017 | Шифропристрій цифровий | ЗАТ “АЛАЙ” Україна, 252150, м. Київ, вул. Антоновича, 84 | ЗАТ “АЛАЙ” Україна, 252150, м. Київ, вул. Антоновича, 84 тел. (044) 269-66-56, 268-03-62 | UA1.018.05590-99 від 30.03.99 до 29.03.2000 1000 од. зав. № 1-1000 |
| 6 | “ТЭКОУ-01” ТУ У 14313949.001 | Шифропристрій електро- механічний | ВАТ “Південний радіозавод”, Україна, 322530, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Залізнична, 5 | ВАТ “Південний радіозавод”, Україна, 322530, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Залізнична, 5 тел. (05652) 3-26-59 | UA1.018.05502-99 від 29.03.99 до 28.03.2000 серійне виробництво |
| 7 | “PC-500RK” | Клавіатура керування до ППКОП РС-560 | Фірма ”DSC, Ltd” (Канада) | ТОВ “СП “СЕНК” Україна, 294000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 100 тел./факс (03122) 3-63-79 | UA1.018.07322-99 від 23.04.99 до 22.10.99 20 од. |
| 8 | “РС-1555RKZ” | Клавіатура керування до ППКОП РС-1565-2P | Фірма ”DSC, Ltd.” (Канада) | ТОВ “СП “СЕНК” Україна, 294000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 100 тел./факс (03122) 3-63-79 | UA1.018.07322-99 від 23.04.99 до 22.10.99 18 од. |
| 9 | “PC-3000RK” | Клавіатура керування до ППКОП РС-3000 | Фірма ”DSC, Ltd.” (Канада) | ТОВ “СП “СЕНК” Україна, 294000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 100 тел./факс (03122) 3-63-79 | UA1.018.07322-99 від 23.04.99 до 22.10.99 3 од. |
| 10 | ## “КВ-2051” | Клавіатура цифрова кодова (шифропристрій) | Фірма “JABLOTRON, Ltd.” (Чехія ) | ТОВ “СП “СЕНК” Україна, 294000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 100 тел./факс (03122) 3-63-79 | UA1.018.08431-99 від 11.05.99 до 10.05.2000 1 од. |
| 11 | “EDS-18P” | Шифропристрій цифровий | Фірма “С&К SYSTEMS, Inc.” ( США ) | ДП “СТІЛАРМ” Україна, 252023, м. Київ, бул. Л. Українки, 26 тел. (044) 231-18-35, 231-18-34 ( до 41) | UA1.018.12862-99 від 08.07.99 до 07.01.2000 20 од. етикетки ДЦС В№ 44318- В № 44337 |
| 12 | “SZM-02” | Клавіатура цифрова кодова (шифропристрій) | Фірма “SATEL” ( Польща ) | ТОВ “Діфенс” Україна, м. Київ, вул.Червоноармійська, 23-б, оф.104 тел./факс (044) 252-92-92 | UA1.018.14046-99 від 22.07.99 до 21.07.2000 400 од. етикетки ДЦС В№ 44639- В № 45028 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | “ЕЛЕКТРОННИЙ ЗАМОК “БАР’ЄР” ТУ У 19360971.005 | Шифропристрій | Науково-виробниче підприємство ТОВ “АДТ” Україна, 286021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 17 | Науково-виробниче підприємство ТОВ “АДТ” Україна, 286021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 17 тел. (0432) 52-30-01, 46-47-20 | UA1.018.18134-99 від 18.09.99 до 17.09.2001 серійне виробництво |
| 14 | “Z-239m” | Панель індикаторна світлодіодна | Фірма “SENTROL, Inc.” ( США ) | ЗАТ “ISA-UNION” Україна, 252021, м. Київ, вул. Липська, 3 тел. (044) 490-69-18, 490-69-19 | UA1.018.23565-99 від 30.11.99 до 29.08.2000 8 од. етикетки ДЦС В№ 48728- В № 48735 |
| 15 | ## “DLK 640” ТУ У 14357131.009 | Шифропристрій | ТОВ “ITV” Україна, 252044, м. Київ, вул. Чигоріна, 12, кім. 405 | ТОВ “ITV” Україна, 252044, м. Київ, вул. Чигоріна, 12, кім. 405 тел./факс 271-73-88 | UA1.018.25894-99 від 28.12.99 до 27.12.2000 серійне виробництво |

8  ІНШІ ВИРОБИ

| № п/п | Найменування виробу | Тип виробу | Виробник | Постачальник, адреса, тел./факс | № сертифікату, строк його дії, кількість виробів, відомості про маркування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | W73372 “Windsor 300 ENTERNAL CONCENTRATOR” | Концентратор зовнішній | Фірма “GUARDALL, Ltd.” ( Велика Британія ) | ПП “ЦЕНТР” Україна, 252190, м. Київ, вул. Салютна, 14 тел. (044) 416-51-54 | UA1.018.02603-99 від 16.02.99 до 15.08.99 20 од. |
| 2 | W73196 “Windsor 300 ENTERNAL EXPANDER” | Концентратор внутрішній | Фірма “GUARDALL, Ltd.” ( Велика Британія ) | ПП “ЦЕНТР” Україна, 252190, м. Київ, вул. Салютна, 14 тел. (044) 416-51-54 | UA1.018.02603-99 від 16.02.99 до 15.08.99 10 од. |
| 3 | W71014 “rL1 – Auxiliary NC red reay” | Реле додаткове | Фірма “GUARDALL, Ltd” ( Велика Британія ) | ПП “ЦЕНТР” Україна, 252190, м. Київ, вул. Салютна, 14 тел. (044) 416-51-54 | UA1.018.02603-99 від 16.02.99 до 15.08.99 50 од. |
| 4 | “ДУНАЙ-Р” складова частина системи передавання сповіщень “Дунай” ТУ У 16305262.003 | Ретранслятор | НВФ “ВЕНБЕСТ Лтд” Україна, 252033, м. Київ, вул. Жилянська, 47 | НВФ “ВЕНБЕСТ Лтд” Україна, 252033, м. Київ, вул. Жилянська, 47 тел. (044) 227-64-58 | UA1.018.04050-99 від 09.03.99 до 08.03.2000 500 од. зав. № 001 - № 500 |
| 5 | “ME.TRE-45.66416/BSS” | Трансформатор електроживлення | Фірма “Makrai Elektronik” (Угорщина) | ТОВ “СП “СЕНК” Україна, 294000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 100 тел./факс (03122) 3-63-79 | UA1.018.04468-99 від 16.03.99 до 15.03.2000 1 од. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | “RUS PLUS BAS220AT” у складі: модуль контролю доступу “INTACC-4-AT”; модуль живлення “APS 12V1A-S”; модуль розширення шлейфів “ADV LEM”; корпус з трансформатором “90279100”; акумулятор “09500005”; тампер корпусу “40003401”; клавіатура рідиннокристалічна “LCD PLUS AVR-RU” | Система контролю доступу | Фірми “ADVANTOR” ( США ) | НБУ Україна, 252021, м. Київ, вул. Інститутська, 9 | UA1.018.06781-99 від 15.04.99 до 14.10.99 4 од. “INTACC-4-AT” - 27 од. “APS 12V1A-S” – 8 од. “ADV LEM” – 6 од. “90279100” – 4 од. “09500005” – 8 од. “40003401” – 4 од. “LCD PLUS AVR-RU” - 14 од. |
| 7 | “АТЛАС-3” складова частина системи передавання сповіщень ТУ У 06952233.000 | Пристрій кінцевий об’єктовий | Виробничий кооператив “СИНТЕЗ-5”, Україна, 310038, м. Харків, вул. І. Камишева, 9 | Виробничий кооператив “СИНТЕЗ-5”, Україна, 310038, м. Харків, вул. І. Камишева, 9 тел. (0572) 26-60-03 | UA1.018.09368-99 від 21 .05.99 до 20.05.2000 серійне виробництво |
| 8 | ## “PM DSC” | Модуль комунікаційний | Фірма “ALARMTECHNIKA” (Угорщина ) | ТОВ “СП “СЕНК” Україна, 294000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 100 тел./факс (03122) 3-63-79 | UA1.018.08431-99 від 11.05.99 до 10.05.2000 1 од. |
| 9 | ## “ME.TRE-45.66416/BSS” | Трансформатор електроживлення | Фірма “MAKRAI ELEKTRONIK” (Угорщина ) | ТОВ “СП “СЕНК” Україна, 294000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 100 тел./факс (03122) 3-63-79 | UA1.018.08431-99 від 11.05.99 до 10.05.2000 1 од. |
| 10 | ## “G&K-10” | Пристрій кінцевий об’єктовий | Фірма “SEMICO” ( Польща ) | ДП “СТІЛАРМ” Україна, 252023, м. Київ, бул. Л. Українки, 26 тел. (044) 231-18-35, 231-18-34 ( до 41) | UA1.018.12862-99 від 08.07.99 до 07.01.2000 10 од. етикетки ДЦС В№ 44161- В № 44170 |
| 11 | ## “PSU” ТУ У 14357131.010 | Джерело безперебійного електроживлення | ТОВ “ITV” Україна, 252044, м. Київ, вул. Чигоріна, 12, кім. 405 | ТОВ “ITV” Україна, 252044, м. Київ, вул. Чигоріна, 12, кім. 405 тел./факс 271-73-88 | UA1.018.18389-99 від 20. 09.99 до 19.09.2000 серійне виробництво |
| 12 | W73373 “Windsor 500/700 МК3 ENTERNAL CONCENTRATOR” | Концентратор зовнішній | Фірма “GUARDALL, Ltd.” ( Велика Британія ) | ЗАТ “ISA-UNION” Україна, 252021, м. Київ, вул. Липська, 3 тел. (044) 490-69-18, 490-69-19 | UA1.018.23565-99 від 30.11.99 до 29.08.2000 6 од. етикетки ДЦС В№ 48619- В № 48624 |
| 13 | ## W72259 “WINDSOR 500 TX” | Плата потенційних виходів внутрішня | Фірма “GUARDALL, Ltd.” ( Велика Британія ) | ЗАТ “ISA-UNION” Україна, 252021, м. Київ, вул. Липська, 3 тел. (044) 490-69-18, 490-69-19 | UA1.018.23565-99 від 30.11.99 до 29.08.2000 6 од. етикетки ДЦС В№ 48625- В № 48630 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | ## W72993 “ELECTRONIC KEYPACK SPARE” | Електронний ключ | Фірма “GUARDALL, Ltd.” ( Велика Британія ) | ЗАТ “ISA-UNION” Україна, 252021, м. Київ, вул. Липська, 3 тел. (044) 490-69-18, 490-69-19 | UA1.018.23565-99 від 30.11.99 до 29.08.2000 15 од. етикетки ДЦС В№ 48631- В № 48645 |
| 15 | ## W73149 “WINDSOR 500 KEYPOINT/1” | Клавішний пост | Фірма “GUARDALL, Ltd.” ( Велика Британія ) | ЗАТ “ISA-UNION” Україна, 252021, м. Київ, вул. Липська, 3 тел. (044) 490-69-18, 490-69-19 | UA1.018.23565-99 від 30.11.99 до 29.08.2000 4 од. етикетки ДЦС В№ 48646- В № 48649 |

Начальник Державного

центру сертифікації

засобів  охоронного призначення                                                                               О.І. ЧЕРКАШИН

Тел.  (044)  488-65-66

Тел/факс  488-65-11